Zał. nr 2 do specyfikacji technicznej do zad. Nr 2

Wykaz urządzeń podlegających przekazaniu Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr budynku** | **Moc (kW) zainstalowanych urządzeń** | **Rodzaj kotłów** | **Czynnik** | **Cele produkcji ciepła** | **Paliwo** |
| 1 | 1C | 732 | ECA IV | woda | c. o | koks |
| 2 | 1C | DEFRO SIGMA | c.w.u | ekogroszek |
| 3 | 40 | 1 335 | Z-93 -szt.3 | woda | c.o./c.w.u. | olej |
| 4 | 65 | 420 | Z-93 - szt. 2 | woda | c.o./c.w.u. | olej |
| 5 | 79 | 920 | Z-93 - szt.2 | woda | c. o, c.w.u, went. | olej |
| 6 | 113 | 420 | Z-93 -szt.2 | woda | c. o, c.w.u, went. | olej |
| 7 | 134 | 810 | Viessmann-szt.2 | woda | c. o, c.w.u, went. | olej |
| **RAZEM** | | **4 637** |  |  |  |  |