Zał. nr 2 do specyfikacji technicznej do zad. Nr 2

Wykaz urządzeń podlegających przekazaniu Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr budynku** | **Moc (kW) zainstalowanych urządzeń** | **Rodzaj kotłów** | **Czynnik** | **Cele produkcji ciepła** | **Paliwo** |
| 1  | 1C  | 732  | ECA IV | woda  | c. o | koks |
| 2  | 1C  | DEFRO SIGMA | c.w.u | ekogroszek |
| 3  | 40  | 1 335  | Z-93 -szt.3 | woda  | c.o./c.w.u. | olej |
| 4  | 65  | 420  | Z-93 - szt. 2 | woda  | c.o./c.w.u. | olej |
| 5  | 79  | 920  | Z-93 - szt.2 | woda  | c. o, c.w.u, went. | olej |
| 6  | 113  | 420  | Z-93 -szt.2 | woda  | c. o, c.w.u, went. | olej |
| 7  | 134  | 810  | Viessmann-szt.2 | woda  | c. o, c.w.u, went. | olej |
| **RAZEM** | **4 637**  |  |  |  |  |