SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ i numer | Rok prod. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AZOT (N2) | AZOT 5.0 50l 50 dm3 (N2) | 2022 | 10m3 |
| Kryteria podstawowe: |  |
| Specyfikacja | Azot; klasa czystości ≥ 99,999%; Butla stalowa o pojemności 50 l; ciśnieniu nie mniejszym niż 200 bar; |
| Wymagania dodatkowe: |  |
|  | dzierżawa butli stalowej na okres 24 miesięcy, na fakturze winny się znajdować ceny jednostkowe jako oddzielne pozycje za: zakup gazu dzierżawę butli stalowej na okres 24 miesięcy koszty transportu (dostawy) wykonawca na własny koszt i z własnym transportem po upływie terminu dzierżawy gazu odbierze butlę od zamawiającego. |

Sporządził:                                                 Inżynier ZKEPP

2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII	         por. Paweł KUBACKI

tel. 261 413 934