**Formularz oferty / OPZ / formularz cenowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i siedziba Wykonawcy:** |  |
| **Nr KRS/CEIDG:** |  |
| **NIP Wykonawcy:** |  |
| **REGON Wykonawcy:** |  |
| **Nr telefonu:** |  |
| **e-mail:** |  |

W odpowiedzi na ogłoszone przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej postępowanie na „**dostawę autoklawu” nr WIBHiIŚ 407/2023** prowadzone w procedurze otwartej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena** **jednostkowa** **netto (PLN)** | **Wartość netto (PLN)** | **Stawka****VAT (%)** | **Kwota** **VAT (PLN)** | **Cena** **brutto (PLN)** |
| AutoklawMarka: ...............Model: ..............*wypełnia Wykonawca* | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **słownie cena brutto:** |

1. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
2. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 tygodni** od daty zawarcia umowy.
3. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
6. Oświadczam, że jestem uprawniony(-a) do działania w imieniu wykonawcy oraz podpisania niniejszej oferty\* zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z (*należy wpisać odpowiedni dokument):*

|  |
| --- |
|  |

na podstawie aktualnego upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego przez *(należy wpisać mocodawcę oraz datę wystawienia upoważnienia):*

|  |
| --- |
|  |

*UWAGA! Jeżeli ofertę podpisały dwie lub więcej osób zapisy należy powtórzyć i zastosować odpowiednio dla każdej osoby.*

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na zasadach określonych w treści zaproszenia do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[3]](#footnote-3)
3. Załącznikami do oferty są:

|  |
| --- |
| 1. Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz parametrów
2. Pełnomocnictwo (*jeżeli dotyczy*)
3. …………………………….
 |

1. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

|  |  |
| --- | --- |
| Data sporządzenia oferty: |  |

**Ofertę oraz załączniki należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym (lub podpisać własnoręcznie i przesłać skan**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ PARAMETRÓW**

Przedmiotem zamówienia jest **autoklaw pionowy.**

*Wypełniając formularz należy podawać konkretne parametry. W pozycjach gdzie odpowiedzią może być tak/nie należy wyraźnie wpisać* ***tak*** *lub* ***nie****.*

|  |
| --- |
|  **Producent (marka)** ……………………………………………………… *(należy wpisać)***Typ/model** ……………………………………………….. (*należy wpisać*)**Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane, pochodzące z bieżącej produkcji.** |
| Lp. | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Autoklaw pionowy. | tak/nie |
| 2 | Pojemność: 85 l. | tak/nie |
| 3 | Zapewnia pełną sterylizację wsadów, tj. pozbawienie wszystkich form żywych i przetrwalnych oraz zapewnia warunki umożliwiające pełną sterylizację, czyli min. 121°C i 1,5 bar w czasie 30 minut. | tak/nie |
| 4 | Może być zastosowany do badań naukowych. | tak/nie |
| 5 | Możliwość zaprogramowania parametrów: temperatura, czas. | tak/nie |
| 6 | Pokrywa zamykana elektromechanicznie. | tak/nie |
| 7 | Wyświetlacz LED przedstawiający fazę sterylizacji, temperaturę w komorze i w cieczy. | tak/nie |
| 8 | Wybór programów do sterylizacji: cieczy, ciał stałych, odpadów. | tak/nie |
| 9 | Specjalny program do przygotowywania i termostatowania pożywek (60-100°C). | tak/nie |
| 10 | Pojemnik na kondensat ze wskaźnikiem poziomu cieczy. | tak/nie |
| 11 | Autoklaw nie wymaga podłączenia do źródła wody i kanalizacji. | tak/nie |
| 12 | Zawór spustowy. | tak/nie |
| 13 | Zawór bezpieczeństwa. | tak/nie |
| 14 | Płyta denna do stawiania koszy z siatki i koszy pełnych. | tak/nie |
| 15 | Autoklaw wyposażony w kółka. | tak/nie |
| 16 | Kontrola ciśnienia max. | tak/nie |
| 17 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem. | tak/nie |
| 18 | Audiowizualne komunikaty diagnostyczne. | tak/nie |
| 19 | Elektroniczny przełącznik ciśnienia. Regulacja ciśnienia i temperatury. | tak/nie |
| 20 | Chłodzenie powietrza. | tak/nie |
| 21 | Odległość autoklawu od ściany: max 12 cm. | Podać: …………………… |
| 22 | Średnica komory minimum 420 mm. | Podać: …………………… |
| 23 | Zakres temperatury sterylizacji: 105-128°C. | Podać: …………………… |
| 24 | Program podgrzewania: 45-60°C. | Podać: …………………… |
| 25 | Możliwość opóźnionego startu (od 1 minuty do 7 dni). | Podać: …………………… |
| 26 | Moc: około 3 kW. | Podać: …………………… |
| 27 | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz. | Podać: …………………… |
| 28 | Materiał komory: stal nierdzewna. | Podać: …………………… |
| 29 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | Podać: …………………… |
| 30 | W cenie: kosz ze stali nierdzewnej. | Podać: …………………… |
| 31 | W cenie: dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi. | tak/nie |
| 32 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | tak/nie |

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w przypadku, gdy nie dotyczy to realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca wykreśla treść oświadczenia) [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)