|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Dział Inwestycyjno - Techniczny    ul. Rokietnicka 4 tel.: 61 854 74 00  60-806 Poznań fax: 61 854 74 13 |

**Znak sprawy: DIT /ZO/2019/25**

## Wymiana uszkodzonej automatyki centrali wentylacyjnej NW36

**Centrum Biologii Medycznej ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań - ZWIERZĘTARNIA**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

## Wymiana uszkodzonej automatyki centrali wentylacyjnej NW36

1. **Zakres prac do wykonania:**

## - dostawa i montaż nowych sterowników centrali wentylacyjnej EL-Piast ELP11R32

- podłączenie czujników do sterowników centrali wentylacyjnej

- oprogramowanie, konfiguracja uruchomienie sterownika oraz centrali

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia

- **Okres zamówienia: od dnia podpisania zlecenia maksymalnie do 28.06.2019 r.**

================================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca jako jedyny jest   
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

=================================================

1. **Kryteria wyboru**

100 % cena