## dezynf 2021
PAKIET 1 dezynfekcja - endoskopy
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Płynny preparat,w formie koncentratu zawierający enzymy rozpuszczające substancje organiczne do manualnego mycia i oczyszczania narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Niskie stężenie użytkowe, działający w temperaturze pokojowej. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Każde opakowanie środka zawiera pompkę dozującą Opakowania a 5 l. | op. | 20
2. | Preparat na bazie aldehydu glutarowego stosowany do dezynfekcji endoskopów, narzędzi, termolabilnych wyrobów medycznych. Działający na: B, Tbc, V( HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio), F do 15 min, działanie sporobójcze do 1 godz. Do wielokrotnego stosowania przez 30 dni. Wymagane paski testowe do kontroli aktywności roztworu. Opakowania a 5l . Do każdego opakowania preparatu 1 op pasków testujących. | op. | 10
RAZEM:
PAKIET 2
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat płynny w formie koncentratu na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych,sprzętu, naczyń, zastaw kuchennych, urządzeń do przechowywania żywności. Spektrum działania: B, V, F, S. Preparat działający również w obecności substancji organicznych. Posiadający dopuszczenie do użytku w obszarze medycznym oraz do kontaktu z żywnością . Opakowania 5L | op. | 200
RAZEM:
PAKIET 3
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Płynny alkaliczny środek czyszczący do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie fosforanów i krzemianów . Nie posiadający w swoim składzie pestycydów, chlorowanych węglowodorów,środków utleniających i powierzchniowo czynnych. Opakowanie 10l . | op. | 48
2. | Płynny środek neutralizujący i myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. opakowanie 5l . | op. | 20
3. | Środek w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi po procesie dekontaminacji posiadający w swoim składzie olej medyczny,rozpuszczalny w wodzie, nie powodujący osadów ,nie wpływający na proces sterylizacji parowej, preparat bez zawartości silikonu. Pojemność opakowania 400 ml. | op. | 6
4. | Płynny środek do ręcznej pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera olej parafinowy. Wolny od pestycydów i związków fosforanowych. Bezzapachowy. Opakowanie 5l . | op. | 4
5. | Płynny środek do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjniach dezynfektorach na bazie aldehydu glutarowego,glioksalu o działaniu B, Tbc,F,V w czasie 5 min. Opakowanie 5l . | op. | 4
6. | Naturalny olej myjący do gruntowego usuwania resztek alginianu,cementu, plam po środkach barwionych, naklejek,tlustych pisaków, markerów i gipsu na bazie naturalnych trienów i lanoliny. Pojemność opakowania 250ml . | op. | 4
RAZEM:
PAKIET 4
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Środek dezynfekcyjny w postaci tabletek na bazie chloru aktywnego,posiadający zastosowanie w obszarze medycznym do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również zanieczyszczonych materiałem organicznym ,przedmiotów,szkła aptecznego,sprzętu, naczyń, zastaw stołowych ,powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość zastosowania do inaktywacji materiału organicznego. Działanie: B, F, V, Tbc, S . Do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opak. do 300 tbl., ilość odpowiadająca sporządzeniu 67 500 litrów roztworu roboczego w pełnym zakresie działania. | op. | 150
RAZEM:
PAKIET 5 - dezynfekcja maszynowa basenów
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Płynny środek niskopieniący do dezynfekcji chemiczno-termicznej w urządzeniach z automatycznym dozowaniem do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek w myjniach dezynfektorach na bazie glukoprotaminy. Preparat powinien zawierać inhibitory korozji dla ochrony części metalowych,obojętne ph. Bez zawartości aldehydów,aktywny w stosunku do bakterii,prątków gruźlicy,grzybów i wirusów. Opakowania o pojemności 5l | op. | 150
RAZEM:
PAKIET 6 chusteczki
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Chusteczki bezalkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach, posiadające własciwości dezynfekująco-myjące, do stosowania w obszarze medycznym. Działanie B, grzyby,prątki, V. odpowiednia tolerancja materiałowa, możliwość stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, możliwość użycia do głowic USG. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 200 szt. | op. | 600
2. | Chusteczki alkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach, do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego,powierzchni odpornych na działanie alkoholu,do stosowania w obszarze medycznym. Spektrum działania bakterie,Tbc, grzyby, wirusy. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 200 szt. | op. | 900
RAZEM:
PAKIET 7
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego , powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, itp. ). nie zawierający aldehydów. Preparat aktywny wobec: B, F, Tbc, V. każde opakowanie z końcówką spieniającą (pompka spryskująca). 750ml opakowanie. Wyrób medyczny II a | op. | 500
RAZEM:
PAKIET 8
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat do mycia ciała noworodków w postaci pianki, możliwość stosowania od 1 dnia życia, preparat nieuczulający, bezzapachowy, posiadający dopuszczenie do kontaktu ze skórą noworodka. Pojemność opakowania 500 ml. | op. | 60
2. | Pompka dozująca do butelki 500 ml. | op. | 60
RAZEM:
PAKIET 9
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Gotowe chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum działania: B, F, V, Tbc. Nie zawierających związków uwalniających aktywy tlen, kwas nadoctowy, chlor, etanol, propanol, bez aktywatora. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 20 x 25 cm, opakowanie 200 szt +/- 30 szt. w przeliczeniu 100 000 szt. | op. | 500
RAZEM:
PAKIET 10 do powierzchni
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Środek dezynfekcyjny do powierzchni w saszetkach o pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu. Działanie: B,Tbc, F,V, S. Pełne spektrum działania w ciągu 5 minut. Dawkowanie: 1 saszetka na 4,9 litra wody.Wyrób medyczny. | op. | 1200
RAZEM:
PAKIET 11
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat eksploatacyjny do urządzenia Aerosept AF, w którego posiadaniu jest szpital, gotowy do użycia, na bazie nadtlenku wodoru , o działaniu B,F,V.S. Czas kontaktu preparatu 6 godzin, odzysk pomieszczenia po procesie dezynfekcji nie dłuższy niż 30 minut. Dozowanie preparatu 12 ml/m3. Opakowanie 10 litrów. | op. | 20
RAZEM:
PAKIET 12 - kardiologia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Steranios 2% roztwór aktywowanego aldehydu glutarowego. Opakowanie 5 litrów | op. | 30
2. | Paski testowe do w/w preparatu | op. | 10
RAZEM:
PAKIET 13 - kardiologia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Cidezyme . Opakowanie 5 litrów | op. | 15
RAZEM:
PAKIET 14
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat alkoholowy gotowy do użytku, nie zawierający aldehydów, czwartorzędowych zasad amonowych, chlorheksydyny. Do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych metodą spryskiwania. Działanie: B, F, Tbc,V. Dopuszczony do stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. KAŻDE opakowanie zawierające pompkę spryskującą. op do 1 Litra op wyrób medyczny | op. | 3000
RAZEM:
PAKIET 15
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT% | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym. Płynny koncentrat do rozcieńczania w zimnej i ciepłej wodzie o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy. Wysoka tolerancja materiałowa. Nie zawierający NADCC, aldehydów, związków utleniająch, glukoprotaminy, biguanidyny, kwasu cytrynowego oraz pochodnych fenolowych. Aktywny w stosunku do: B, V (HBV,HCV,HIV, Rota),F w czasie do 15 min. Możliwość rozszerzenia o Tbc. Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmującego w/w spektrum, to 320 000 litrów. Opakowania o pojemności 1litr. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy . Wyrób medyczny klasa II A. Możliwość stosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. | op. | 800
RAZEM:
PAKIET 16 dezynfekcja- inkubatory
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu w formie proszku posiadający dobre właściwości myjąco - dezynfekujące. Możliwość zastosowania do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, V, F, Tbc. Opakowania 2kg | op. | 2
2. | Atywator do wymienionego preparatu opakowanie 2 l. | op. | 2
RAZEM:
PAKIET 17
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych Nie zawierający aldehydów, związków utleniających, kwasów. Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, (HIV,HCV,HBV, Vacciniawirus, AH1N1, Herpeswirus), czas działania do 5 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 80 000 litrów. Opakowania a 5l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać pompkę dozującą. Wyrób medyczny klasy II b | op. | 80
2. | Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych Nie zawierający aldehydów, związków utleniających, kwasów. Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, (HIV,HCV,HBV, Vacciniawirus, AH1N1, Herpeswirus), czas działania do 5 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 100 000 litrów Opakowania a 1l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy . Wyrób medyczny klasy II b. | op. | 500
RAZEM:
UWAGA: W obu pozycjach ten sam preparat w różnych objętościach.
PAKIET 18 - Stacja Dializ
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat dezynfekcyjny do aparatu sztucznej nerki na bazie kwasu nadoctowego, działanie mikrobiologiczne: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Rozpuszczajacy złogi wapnia i zapobiegający ponownemu powstaniu osadu. Opakowanie 5 litrów. | op. | 2
2. | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatu Fresenius na bazie kwasu cytrynowego, działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Dezynfekcja i odwapnianie w jednym procesie. Opakowanie 5 litrów. | op. | 140
RAZEM:
PAKIET 19 bronchoskopia/endoskopia
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni -dezynfektor endoskopowej Olympus ETD. Zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole , środki konserwujące. Mycie w temp. Do 60 st C. Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Opakowanie 5l . | op. | 78
2. | Preparat dezynfekcyjny do myjni dezynfektor endoskopowej Olympus ETD. Zawierający w składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, V, Tbc (mycobacterium tuberculosis), S w czasie 5 min temp. 60 st C Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Produkt kompatybilny ze środkiem z pozycji 1 . Opakowanie 5l . | op. | 132
RAZEM:
Pakiet nierozłączny. Preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta.
PAKIET 20
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidtyny i czwartorzędowych związków amonowych, zawierający w swoim składzie alkohol.Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu.Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, możliwość dezynfekcji inkubatorów.Spektrum działania B ( MRSA, F, Tbc,V(HBV/HIV,HCV/BVDV,Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5 % do 15 minut.Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Papowa, Noro i Adeno. Opakowanie 1 litr. | op. | 40
2 | Suche bezwłoknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiajacy kłaczków, do stosowania zdowolnymi środkamui myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 17,5x36 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny. Opakowanie 120 szt +/- 30 szt. chusteczek w przeliczeniu 96 000 szt. | op. | 800
3 | Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z poliprppylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni.Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. | op. | 20
RAZEM:
.
PAKIET 21
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Środek do moczenia narzędzi chirurgicznych po zabiegach operacyjnych, nie powodujący niszczenia narzędzi. Opakowanie 5 L | op. | 30
RAZEM:
PAKIET 22
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Gotowy do użycia nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% preparat do dezynfekcji pomieszczeń. Oparty na 12% nadtlenku wodoru + kationy srebra. Środek aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów i sporów. Dostosowany do urządzenia do fumigacji NOCOSPRAY.Opakowanie 1 litr | op. | 300
RAZEM:
PAKIET 23
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia, dezynfekcji i odwapniania aparatury hemodializacyjnej. Reutylizacja dializatorów. Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów włącznie z HBV, HCV i HIV w czasie do 30 minut w stężeniu 3%. Zawierający w składzie jako substancje aktywną kwas nadoctowy oraz nadtlenku wodoru. Opakowanie 5 l | op. | 4
RAZEM:
PAKIET 24
Środki dezynfekcyjne
| Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent | producent,nazwa handlowa ,wlk opk
1. | Podchloryn sodu | op. | 7
RAZEM: