*Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego, pieczęć*

**Zał. Nr 1.**

**FORMULARZ OFERTOWY**

*Nazwa Wykonawcy*: *…….………………………………………………………………………………………….*

*Adres Wykonawcy: …………….…………………………………………………………………………………..*

*Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………*

*NIP/REGON: ………………………………………………………………………………………………………..*

*KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………..*

*Numer faks: …………………………………………………………………………………………………………..*

*Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………...*

*Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym/numer faks/e-mail:*

*……………………………………………………………………………………………………………*

***Dostawa surowic kontrolnych do serologii ABO i Rh oraz szybkie testy diagnostyczne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Opakowanie** | **Ilość szt./ml na 24 miesiące** | **Ilość op. na 24 miesiące** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość Netto** | **Wartość VAT** | **Wartość Brutto** |
|  | **1** | **2** |  |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | FOB Test - Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale. Wielkość opakowania 25 testów, test kasetkowy. Czułość i swoistość co najmniej 97%. Cut-off: 40 ng/ml, Zestaw zawiera pojemniki – aplikatory z buforem ekstrakcyjnym do zbierania próbek. Bez konieczności diety. Zestaw zawiera kontrole płynne dodatnią i ujemną | 25 testów | **2000** | **70** |  |  |  |  |  |
| **2** | Syphilis Test - szybki, jakościowy, immunochromatograficzny test kasetkowy służący do wykrywania przeciwciał w klasie IgG i IgM skierowanych przeciwko Treponema pallidum w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Wielkość opakowania 50 testów. Czułość i swoistość względem TPHA co najmniej 99% | 50 testów | **400** | **8** |  |  |  |  |  |
| **3** | Helicobacter pylori-Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko Helicobacter pylori w surowicy i osoczu, w zestawie jednorazowe pipetki do dozowania surowicy, czułość co najmniej 93%, swoistość co najmniej : 97% - względem metody endoskopowej | 40 testów | **560** | **12** |  |  |  |  |  |
| **4** | Grypa A+B | 10 testów | **300** | **10** |  |  |  |  |  |
| **5** | Clostridium anatoksyna A+B | 10 testów | **200** | **15** |  |  |  |  |  |
| **6** | Zestaw do ksłu na pasożyty – Fecel parasite concentration | 50 szt. | **800** | **16** |  |  |  |  |  |
| **7** | anty-A, klon 1 10 ml o minimalnym mianie 1:256 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **8** | anty-A, klon 1 10 ml o minimalnym mianie 1:256 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **9** | anty-B, klon 1 10 ml o minimalnym mianie 1:256 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **10** | anty-B, klon 2 10 ml o minimalnym mianie 1:256 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **11** | anty-D, klon RUM-1, 10 ml o minimalnym mianie 1:128 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **12** | anty-D, Blend IgM + IgG 10 ml o minimalnym mianie 1:128 w metodzie probówkowej | 10ml | **600** | **70** |  |  |  |  |  |
| **13** | PBS – zbuforowany roztwór soli NaCl o niskiej sile jonowej – 500 ml | 500ml | **60 000** | **120** |  |  |  |  |  |
| **14** | Płyty serologiczne, białe, 8 wgłębień w rzędzie, rzędów 5, 100sztuk | 100szt. | **1 000** | **10** |  |  |  |  |  |
| **15** | Podkładka do płyt serologicznych kompatybilna z oferowanymi płytami, podkładka i płyty jednego producenta, podkładka wyposażona w przykrywkę  | 1szt. | **2** | **2** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Do oferty należy dołączyć instrukcje testów, użycia odczynników, karty charakterystyki i certyfikaty kontroli jakości potwierdzające miano i stężenie surowic, krwinek*

*Testy immunochromatograficzne pakowane indywidualnie w koperty foliowe umieszczone w zbiorczym opakowaniu.*

*Zestawy testów zawierają wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczenia tj. fiolki z ekstraktem, probówki, pipetki, instrukcje użycia.*

***UWAGA: Przed rozstrzygnięciem przetargu może być wymagane bezpłatne dostarczenie próbek kontraktowanego asortymentu z wymaganymi certyfikatami.***