## Zadanie 4 pogwarancyjne
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 4 - Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych pogwarancyjnych
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KWP Opole, ul. Korfantego 2, Opole, strzelnica | VTS | Ventus VS-40-L-H/S | 8-110-12-2040-00215 | 2 x VS 40 B.FLT F5 EU5 490x490x300 | NIE
2 |  |  | Ventus VS-10-R-PHC/SS-T | 8-110-12-2010-00402 | 3 x VS 10 P.FLT G4 DEU4 572x272x50-G4 | NIE
3 | KPP Prudnik, strzelnica | VTS | Ventus VS-30-R-H/S | 8-110-08-2030-00253 | kieszeniowy 428x428x300-G4 - 2 szt. | NIE
4 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
5 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
6 |  | Systemair | KTEX 60-30-4 |  | kieszeniowy 586x292x540-G4 | NIE
7 | KPP Brzeg, strzelnica | VBW Engineering | BS-3BIS(50)-P strzelnica | C44319/17 | wstępny FD - 1189x592x100-G4 - 2 szt. | NIE
[5 empty] | wtórny FD -592x592x360-M5 - 2 szt. | NIE
Note on F8: VS30B.FLT G4 1-2-0302-0003
Note on F9: Pom. 1 od lewej
Note on F10: Pom. 3 od lewej
Note on F11: Pom. 6 od lewej
Note on D12: Strzelnica