ZAŁĄCZNIK NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Derdowskiego w miejscowości Góra”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, pozwalającej na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Derdowskiego w miejscowości Góra” na odcinku ok. 385 m (od skrzyżowania z ul. Wiejską do dz. nr 7/8 ) zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,

obejmującej:

- rozbudowę ul. Derdowskiego od skrzyżowania z ul. Wiejską wraz z rozwiązaniem projektowym dla tych skrzyżowań,

- budowę chodnika,

- analizę istniejącego systemu odwodnienia, w razie potrzeby rozbudowę,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,

- weryfikację, przebudowę lub budowę zjazdów.

- uwzględnienie uksztaltowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu do posesji sąsiednich,

- inwentaryzację zieleni.

W projekcie należy uwzględnić:

- poziom projektowanej jezdni dowiązać do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni istniejącej drogi,

- uwzględnić zagospodarowanie wód opadowych z terenu drogi.

Na przedmiotowym odcinku częściowo istnieją rowy odwadniające wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wraz ze studnią osadnikową. W zakresie wykonawcy leży określenie zmian wynikających ze stanu projektowanego i ich ewentualnego wpływu na konieczność przeprojektowania istniejącej kanalizacji deszczowej / doprojektowania odcinka kanalizacji deszczowej lub zmiany / uzyskania nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Zamawiający preferuje zaprojektowanie odwodnienia opartego w większości na systemach otwartych i retencjonowaniu wód opadowych. Zadaniem Projektanta będzie określenie możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejącego zbiornika.

Należy zaproponować koncepcję drogową, odwodnienia i oświetlenia. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszej realizacji zadania. Koncepcja projektowa powinna zostać sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych. Koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie. Koszty ewentualnej wizji leżą po stronie Wykonawcy.

W zakresie odwodnienia należy uwzględnić rezerwę na częściowe przejęcie wód z całej powierzchni przedmiotowych zlewni, również poza drogami, ze względu na ukształtowanie terenu.

Przedmiotowy obszar należy uwzględnić w rozwiązaniu kwestii odwodnienia i odbioru wody z drogi ul. Kaszubskiej i ul. Wiejskiej.

Dokumentację wykonać należy z podziałem na min. 2 etapy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym.

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

- UCHWAŁA Nr XXXVIII/455/2014 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 2014-02-19  w sprawie uchwalenia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu położonego w obrębie Góra i obrębie Zamostne w Gminie Wejherowo

- UCHWAŁA Nr XXXVIII/454/2018 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 2018-02-21 r. w sprawie uchwalenia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo.

Zapisy MPZP dostępne są na stronie internetowej http://wejherowo.e-mapa.net/

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wszelkich koniecznych materiałów, dokumentacji projektowej, uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem przewidzianych prawem warunków technicznych, uzgodnień, stanowisk, opinii, pozwoleń i decyzji związanych z realizacją dokumentacji technicznej w procesie pozyskiwania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, a w tym:

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 3 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń;

- opracowanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem  – 5 egz.

- opracowanie wariantowej koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych na planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym – po 2 egz.;

- opracowanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości (jeśli zajdzie taka konieczność);

- wykonanie analizy powiazania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz.

- wykonanie mapy podziału nieruchomości;

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli zajdzie taka konieczność) – 3 egz. + egzemplarze do uzgodnień;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego  5 egz.

- opracowanie projektu technicznego 3 egz. – w ciągu 1 miesiąca po uzyskaniu prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,

- uzyskanie niezbędnych prawem decyzji, opinii i uzgodnień ( w tym branżowych) oraz warunków technicznych dla istniejącej infrastruktury – 1egz.;

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku wraz z wypełnieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz. dla Zamawiającego + egz. w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- opracowanie materiałów do złożenia wniosku wraz z wypełnieniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, operat wodno-prawny – 4 egz. + egzemplarze do uzgodnień,

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- opracowanie branżowych projektów wykonawczych wraz z projektami usunięcia ewentualnych kolizji – po 5 egz. każdy;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;

- opracowanie przedmiaru robót – 3 egz.;

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej  – 3 egz.;

- złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

- uzyskanie  decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;

- wykonanie stabilizacji nowych granic zgodnie z prawomocną decyzją o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność)

- wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego;

- przekazanie w wersji elektronicznej dokumentacji zawierającej skan opieczętowanej dokumentacji projektowej i technicznej - wykonawczej (tożsamej z wersją papierową ) która uzyskała prawomocną decyzję ZRID wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami – 2 egz. na płytce DVD lub CD.

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Załącznik nr 1 do części 1 – Zakres przedmiotu zamówienia