## ZZK
Rozbudowa drogi wojewódziej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
| Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
zł
1 | 2 | 3
0 | Wymagania ogólne
1 | Branża drogowa | 0
2 | Budowa murów oporowych | 0
3 | Budowa kanalizacji deszczowej | 0
4 | Budowa oświetlenia drogowego | 0
5 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej | 0
6 | Przebudowa sieci wodociągowej. Budowa przyłączy wodociągowych | 0
7 | Przebudowa sieci gazowej | 0
8 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej | 0
9 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej | 0
10 | Budowa kanału technologicznego | 0
11 | Budowa zasilania aktywnych znaków | 0
12 | Oświetlenie UM | 0
13 | RAZEM BEZ VAT-u | 0
14 | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% | 0
| RAZEM BEZ VAT-u | 0
| VAT 23 % | 0
| OGÓŁEM Z VAT-em | 0

## 1_DROGA
KOSZTORYS nr: 452-004-002
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
Branża drogowa
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
2 | D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
3 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla wytyczenia wszystkich obiektów budowlanych w obrębie zadania | 2.38 | km |  | 0
4 | D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki |  |  |  | 0
5 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  | 0
6 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm | 11 | szt |  | 0
7 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm | 26 | szt |  | 0
8 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm | 21 | szt |  | 0
9 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm | 10 | szt |  | 0
10 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm | 10 | szt |  | 0
11 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm | 10 | szt |  | 0
12 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm | 3 | szt |  | 0
13 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości | 0.11 | ha |  | 0
14 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem | 1065 | m2 |  | 0
15 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  | 0
16 | D-01.02.01 | Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy) | 26.8 | mp |  | 0
17 | D-01.02.01 | Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy) | 75.5 | mp |  | 0
18 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  | 0
19 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ | 6208.2 | m3 |  | 0
20 | D-01.02.02 | Roboty ziemne, z transportem urobku, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (Utylizacja w zakresie Wykonawcy) | 6208.2 | m3 |  | 0
21 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic |  |  |  | 0
22 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 10 cm | 770.6 | m3 |  | 0
23 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 18 cm | 1751.94 | m3 |  | 0
24 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości | 0.6 | m3 |  | 0
25 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem przy wys. kostki 8cm | 5656 | m2 |  | 0
26 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 15 cm | 171 | m2 |  | 0
27 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sześciokątnej (trylinki), na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem przy wys. kostki 12cm | 222 | m2 |  | 0
28 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z cegły klinkierowej, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem | 365 | m2 |  | 0
29 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce cem.-piask. | 2387 | m2 |  | 0
30 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego | 6.2 | m3 |  | 0
31 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego | 2205 | m3 |  | 0
32 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego | 1842.3 | m3 |  | 0
33 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z brukowca | 1362.84 | m3 |  | 0
34 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej | 4694 | m |  | 0
35 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych trapezowych, na podsypce piaskowej | 196 | m |  | 0
36 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej | 439 | m |  | 0
37 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm | 4343 | m |  | 0
38 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 10 cm, na podsypce piaskowej | 2 | m |  | 0
39 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 818.06 | m3 |  | 0
40 | D-01.02.04 | Demontaż odwodnienia liniowego | 8 | m |  | 0
41 | D-01.02.04 | Rozebranie murków z kamienia, cegły i betonu | 10 | m3 |  | 0
42 | D-01.02.04 | Rozebranie zbiornika na ścieki - rozbiórka stropu i ścian na wysokości 1m i zasypanie gruntem. Istniejące przyłącza do zbiornika zaślepić. | 5 | m3 |  | 0
43 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych i podmurówce | 238.5 | m2 |  | 0
44 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet. | 49.5 | m2 |  | 0
45 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń stalowych na: słupkach stalowych i podmurówce | 104.5 | m2 |  | 0
46 | D-01.02.04 | Rozebranie bram w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur lub kształtowników stalowych | 69 | m2 |  | 0
47 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych | 186 | szt |  | 0
48 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic znaków drogowych | 178 | szt |  | 0
49 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic znaków drogowych aktywnych | 2 | szt |  | 0
50 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic kierunku i miejscowości i drogowskazów | 8 | szt |  | 0
51 | D-01.02.04 | Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego | 66 | m2 |  | 0
52 | D-01.02.04 | Rozebranie bariery ochronnej stalowej | 187 | m |  | 0
53 | D-01.02.04 | Rozebranie balustrady stalowej | 269 | m |  | 0
54 | D-01.02.04 | Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementów stalowych i żelbetowych pokrytych płytami z blachy trapezowej | 31.5 | m2 p.z. |  | 0
55 | D-01.02.04 | Rozbiórka wraz z ponownym ustawieniem reklam, słupków informacyjnych, ławek drewnianych, donic betonowych, masztów, szyldów, koszy na śmieci, słupków stalowych | 50 | kpl |  | 0
56 | D-01.02.04 | Demontaż sygnalizatorów wraz ze sterownikami i okablowaniem | 4 | szt |  | 0
57 | D-01.02.04 | Rozbiórka pylonu - tablicy cenowej stacji benzynowej dz. 98/4, 98/5 (tablica, fundament, mur oporowy, zasilanie) | 1 | szt |  | 0
58 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy) | 11317.09 | m3 |  | 0
59 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (własność Wykonawcy) | 4126.93 | m3 |  | 0
60 | D-02.00.00 | Roboty ziemne |  |  |  | 0
61 | D-02.01.00 | Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego |  |  |  | 0
62 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów |  |  |  | 0
63 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku | 15110 | m3 |  | 0
64 | D-02.01.01 | Wykonanie stopni na skarpach o szerokości do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 | 603 | m2 |  | 0
65 | D-02.03.00 | Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami |  |  |  | 0
66 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów |  |  |  | 0
67 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów, z zagęszczeniem nasypu | 3733 | m3 |  | 0
68 | D-02.03.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie | 3733 | m3 |  | 0
69 | D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych |  |  |  | 0
70 | D-01.03.02 | Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg |  |  |  | 0
71 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa: studzienek energetycznych | 58 | szt |  | 0
72 | D-01.03.08 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 1,0 m i głębokości rowu do 1,2 m | 47 | m |  | 0
73 | D-01.03.08 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm | 47 | m2 |  | 0
74 | D-01.03.08 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 1,0 m i głębokości rowu do 1,0 m | 47 | m |  | 0
75 | D-01.03.08 | Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne 110 HDPE | 47 | m |  | 0
76 | D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg |  |  |  | 0
77 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych | 91 | szt |  | 0
78 | D-01.03.05 | Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |  | 0
79 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych | 39 | szt |  | 0
80 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa: komór ciepłociągowych | 1 | szt |  | 0
81 | D-01.03.06 | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |  | 0
82 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na węzłach gazowych | 16 | szt |  | 0
83 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej |  |  |  | 0
84 | D-01.03.08 | Wymiana włazów kanałowych | 102 | szt |  | 0
85 | D-04.00.00 | Podbudowy |  |  |  | 0
86 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  | 0
87 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 29392 | m2 |  | 0
88 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające i odcinające |  |  |  | 0
89 | D-04.02.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 40 cm | 11528 | m2 |  | 0
90 | D-04.02.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 30 cm | 694 | m2 |  | 0
91 | D-04.02.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 25 cm | 905 | m2 |  | 0
92 | D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  | 0
93 | D-04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej | 16540 | m2 |  | 0
94 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym | 16540 | m2 |  | 0
95 | D-04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | 56669 | m2 |  | 0
96 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym | 56669 | m2 |  | 0
97 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego |  |  |  | 0
98 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego |  |  |  | 0
99 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 cm | 12683 | m2 |  | 0
100 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 cm | 716 | m2 |  | 0
101 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 10 cm | 3932 | m2 |  | 0
102 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem |  |  |  | 0
103 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem |  |  |  | 0
104 | D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm | 5487 | m2 |  | 0
105 | D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm | 905 | m2 |  | 0
106 | D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 18 cm | 10659 | m2 |  | 0
107 | D-04.05.01 | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm | 3932 | m2 |  | 0
108 | D-04.05.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej | 20983 | m2 |  | 0
109 | D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego | 0 |  |  | 0
110 | D-04.06.01b | Podbudowy z betonu cementowego C8/10 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm | 7939 | m2 |  | 0
111 | D-04.06.01b | Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 24 cm | 553 | m2 |  | 0
112 | D-04.06.01b | Ławy z betonu cementowego C16/20, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm | 694 | m2 |  | 0
113 | D-04.06.01b | Ławy z betonu cementowego C18/10, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm | 136 | m2 |  | 0
114 | D-04.06.01b | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej | 9322 | m2 |  | 0
115 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
116 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 8 cm | 905 | m2 |  | 0
117 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 10 cm | 17824 | m2 |  | 0
118 | D-05.03.05 | Geowłóknina nasączona asfaltem | 905 | m2 |  | 0
119 | D-04.08.00 | Wyrównanie podbudowy mieszanką MB |  |  |  | 0
120 | D-04.08.00 | Wyrównanie podbudowy |  |  |  | 0
121 | D-04.08.00 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 22P do 6cm (426m3) | 7100 | m2 |  | 0
122 | D-05.00.00 | Nawierzchnie |  |  |  | 0
123 | D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych |  |  |  | 0
124 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej) |  |  |  | 0
125 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 15/17, na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5cm, przy wysokości kostki: 16 cm | 553 | m2 |  | 0
126 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 15/17 spoinowanej żywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, przy wysokości kostki: 17 cm | 694 | m2 |  | 0
127 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 10/11, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm, przy wysokości kostki: 5 cm | 136 | m2 |  | 0
128 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco |  |  |  | 0
129 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6 cm | 17167 | m2 |  | 0
130 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 cm | 2566 | m2 |  | 0
131 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 298 | m2 |  | 0
132 | D-05.03.05 | Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) | 15148 | m2 |  | 0
133 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm | 815 | m2 |  | 0
134 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 4230 | m2 |  | 0
135 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej |  |  |  | 0
136 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | 18830 | m2 |  | 0
137 | D-05.03.11 | Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno) |  |  |  | 0
138 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki | 13 | m3 |  | 0
139 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (na połączeniach istniejących jezdni z projektowaną) | 14.28 | m3 |  | 0
140 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (rondo Kościuszki, Ogrodowa, Gimnazjalna) | 106.4 | m3 |  | 0
141 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  | 0
142 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm, biała lub grafitowa, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm | 7173 | m2 |  | 0
143 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm | 126 | m2 |  | 0
144 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - czerwonej na podsypce cement-piaskowej o grubości 3cm | 640 | m2 |  | 0
145 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-piaskowej o grubości 3cm | 3052 | m2 |  | 0
146 | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
147 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  | 0
148 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  | 0
149 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie | 13482 | m2 |  | 0
150 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm | 13482 | m2 |  | 0
151 | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |  | 0
152 | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego o jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm | 268 | m2 |  | 0
153 | D-07.00.00 | Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  | 0
154 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  |  | 0
155 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie | 457 | m2 |  | 0
156 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie | 116 | m2 |  | 0
157 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych symboli | 828 | m2 |  | 0
158 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome przejazdów dla rowerzystów farbą czerwoną: mechanicznie | 48 | m2 |  | 0
159 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni | 520 | m2 |  | 0
160 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem |  |  |  | 0
161 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |  | 0
162 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm | 237 | szt |  | 0
163 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm na wysięgnikach | 22 | szt |  | 0
164 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia 2 generacji) | 245 | szt |  | 0
165 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia 3 generacji) | 65 | szt |  | 0
166 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych aktywnych | 2 | szt |  | 0
167 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki kierunku i miejscowości oraz uzupełniających | 8 | szt |  | 0
168 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe | 5 | szt |  | 0
169 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących | 18 | szt |  | 0
170 | D-07.02.01 | Przymocowanie słupków przeszkodowych U-5b,/C-9 | 21 | szt |  | 0
171 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych z folią fluorescencyjną | 2 | szt |  | 0
172 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe |  |  |  | 0
173 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe |  |  |  | 0
174 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W1 | 450 | m |  | 0
175 | D-07.06.00 | Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem |  |  |  | 0
176 | D-07.06.01a | Przestawienie ogrodzeń przy posesjach |  |  |  | 0
177 | D-07.06.01a | Ogrodzenia z siatki stalowej: - na słupkach stal na podmurówce o wys. 1,5m | 118.5 | m2 |  | 0
178 | D-07.06.01a | Regulacja wysokościowa bram wjazdowych stalowych | 7 | szt |  | 0
179 | D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, bariery łańcuchowe) |  |  |  | 0
180 | D-07.06.02 | balustrada U-11a wysokości 1,1m | 185 | m |  | 0
181 | D-07.06.02 | balustrada U-12b wysokości 1,1m | 127 | m |  | 0
182 | D-08.00.00 | Elementy ulic |  |  |  | 0
183 | D-08.01.00 | Krawężniki (betonowe i kamienne) |  |  |  | 0
184 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe |  |  |  | 0
185 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | 5545 | m |  | 0
186 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, trapezowe, wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | 153 |  |  | 0
187 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | 577 | m |  | 0
188 | D-08.01.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) | 540.68 | m3 |  | 0
189 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne |  |  |  | 0
190 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne, łukowe, wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | 336 | m |  | 0
191 | D-08.01.02 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) | 20 | m3 |  | 0
192 | D-08.02.01 | Chodniki wraz z remontem |  |  |  | 0
193 | D-08.02.01 | Chodnik z płyt betonowych |  |  |  | 0
194 | D-05.03.23 | Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 30x30x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | 716 | m2 |  | 0
195 | D-05.03.23 | Układanie betonowych elementów nawierzchni informacyjnej dla osób niewidomych i słabowidzących, z okrągłymi wypustkami w wierzchniej warstwie, gr. 8cm na podsypce cement-piaskowej o grubości 3cm | 120 | m2 |  | 0
196 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  | 0
197 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  | 0
198 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm | 7820 | m |  | 0
199 | D-08.03.01 | Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) | 363 | m3 |  | 0
200 | D-08.05.00 | Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt chodnikowych) |  |  |  | 0
201 | D-08.05.02 | Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt chodnikowych) |  |  |  | 0
202 | D-08.05.02 | Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask) | 946.2 | m2 |  | 0
203 | D-08.05.02 | Ławy pod ścieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) | 294 | m3 |  | 0
204 | D-09.00.00 | Zieleń drogowa |  |  |  | 0
205 | D-09.00.00 | Zieleń drogowa |  |  |  | 0
206 | D-09.01.00 | Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem | 0 |  |  | 0
207 | D-09.01.00 | Sadzenie drzew liściastych (klon pospolity o wys. 5m) form naturalnych na terenie płaskim, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m | 89 | szt |  | 0
208 | D-09.01.01 | Projektowane nasadzenia krzewów z pielęgnacją (tawuła japońska) (form naturalnych na terenie płaskim, bez zaprawiania dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m | 61 | szt |  | 0
209 | D-09.01.01 | Projektowane nasadzenia krzewów z pielęgnacją (irga "Ursynów) (form naturalnych na terenie płaskim, bez zaprawiania dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m | 16 | szt |  | 0
210 | D-09.01.01 | Projektowane nasadzenia krzewów z pielęgnacją (Berberys Thunberga "Coronita") (form naturalnych na terenie płaskim, bez zaprawiania dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m | 7 | szt |  | 0
211 | D-09.01.01 | Projektowane nasadzenia krzewów z pielęgnacją (Kostrzewa popielata) (form naturalnych na terenie płaskim, bez zaprawiania dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m | 162 | szt |  | 0
212 | D-09.01.01 | Sadzenie roślin jednorocznych: begonia stale kwitnąca, kocanka piaskowa, aksamitka wąskolistna. | 215 | m2 |  | 0
213 | D-10.00.00 | Inne roboty |  |  |  | 0
214 | D-10.02.00 | Schody i pochylnie (w ciągach pieszych, dla służby utrzymaniowej) |  |  |  | 0
215 | D-10.02.01 | Schody wg KPED 03.28 |  |  |  | 0
216 | D-10.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. | 180 | m2 |  | 0
217 | D-10.02.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z ławą | 120 | m |  | 0
218 | D-10.02.01 | Pochylnie wg KPED 03.29 |  |  |  | 0
219 | D-10.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. | 6 | m2 |  | 0
220 | D-10.02.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z ławą | 4 | m |  | 0
221 | D-10.02.01 | Poręcz wg KPED 03.18: rury FI34mm na fundamencie betonowym | 6 | m |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 2_MURY
KOSZTORYS nr: 452-004-002B
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Budowa murów oporowych
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
1.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem
1 | M-11.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku - wykop (90%) | 1410.97 | m3 |  | 0
2 | M-11.01.01 | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku - wykop (10%) | 156.77 | m3 |  | 0
3 | M-11.01.01 | Wywóz gruntu | 1567.75 | m3 |  | 0
1.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach |  |  |  | 0
4 | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej | 1219.11 | m3 |  | 0
5 | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej - mieszanka żwirowo-piaskowa - WYMIANA GRUNTU | 130.74 | m3 |  | 0
6 | M-11.01.04 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie w gruncie sypkim | 1349.85 | m3 |  | 0
7 | M-11.01.04 | Ułożenie geomembrany | 283.4 | m2 |  | 0
2 | M-12.00.00 | ZBROJENIE |  |  |  | 0
2.3 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - gzyms ściany oporowej |  |  |  | 0
8 | M-12.01.02 | Przygotowanie na budowie zbrojenia gzymsu ściany oporowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm | 3.36 | t |  | 0
9 | M-12.01.02 | Montaż zbrojenia gzymsu muru oporowego, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16 mm | 3.36 | t |  | 0
3 | M-13.00.00 | BETON |  |  |  | 0
3.4 | M-13.01.03 | Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm |  |  |  | 0
10 | M-13.01.03 | Betonowanie betonem B30 (C25/30) gzyms muru oporowego | 32.8 | m3 |  | 0
11 | M-13.01.03 | Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie gzymsu muru oporowego | 257 | m2 |  | 0
3.5 | M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania |  |  |  | 0
12 | M-13.02.02 | Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu | 37.89 | m3 |  | 0
3.6 | M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe |  |  |  | 0
13 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,05m i długości L=1,0m z przygotowaniem podłoża | 5 | element |  | 0
14 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,30m i długości L=1,0m z przygotowaniem podłoża | 29 | element |  | 0
15 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,55m i długości L=1,0m z przygotowaniem podłoża | 25 | element |  | 0
16 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,80m i długości L=1,0m z przygotowaniem podłoża | 17 | element |  | 0
17 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=2,05m i długości L=1,0m z przygotowaniem podłoża | 21 | element |  | 0
4 | M-15.00.00 | IZOLACJA |  |  |  | 0
4.7 | M-15.01.01 | Izolacja powłokowa |  |  |  | 0
18 | M-15.01.01 | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego | 766.7 | m2 |  | 0
4.8 | M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy termozgrzewalnej |  |  |  | 0
19 | M-15.02.03 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża | 62.75 | m2 |  | 0
4.9 | M-15.03.01 | Izolacjo-nawierzchnia na elementach obiektu mostowego |  |  |  | 0
20 | M-15.03.01 | Wykonanie nawierzchni na mineralno-epoksydowej gr. 5 mm wraz z zagruntowaniem podłoża | 76.4 | m2 |  | 0
5 | M-18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  | 0
5.1 | M-18.02.01 | Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą |  |  |  | 0
21 | M-18.02.01 | Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami | 347.64 | m |  | 0
6 | M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  | 0
6.11 | M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych |  |  |  | 0
22 | M-19.01.04 | Montaż balustrad mostowych stalowych H=1,20m | 5.08 | t |  | 0
23 | M-19.01.04 | Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, o średnicy do 5 cm i głębokości: do 25 cm - kotwy balustrady | 444 | szt |  | 0
7 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  |  | 0
7.12 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za ścianami konstrukcji |  |  |  | 0
24 | M-20.01.02 | Wykonanie zasypki filtracyjnej | 32.7 | m3 |  | 0
7.13 | M-20.01.03 | Drenaż z rur w obsypce |  |  |  | 0
25 | M-20.01.03 | Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z prefabrykatów ściekowych wraz z rurami odprowadzającymi wodę | 218 | m |  | 0
7.14 | M-20.01.09 | Schody (wg KPED 03.28) |  |  |  | 0
26 | M-20.01.09 | Obrzeża betonowe 30x8 cm fazowane z jednej strony, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm | 34 | m |  | 0
27 | M-20.01.09 | Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 | 1.36 | m3 |  | 0
28 | M-20.01.09 | Fundamenty poręczy stalowej z betonu C12/15 | 0.77 | m3 |  | 0
29 | M-20.01.09 | Betonowe płyty chodnikowe o wymiarach 25x50 cm o gr. 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | 8 | m2 |  | 0
30 | M-20.01.09 | Montaż poręczy stalowej do elementów prefabrykowanych ściany oporowej | 0.07 | t |  | 0
7.15 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu |  |  |  | 0
31 | M-20.01.10 | Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli - powłoka z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań | 327 | m2 |  | 0
7.16 | M-20.01.11 | Umocnienie stożków i skarp nasypów |  |  |  | 0
32 | M-20.01.11 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm | 286 | m2 |  | 0
33 | M-20.01.11 | Umocnienie terenu kamieniem (otoczaków) grub.10 cm | 1.15 | m2 |  | 0
7.17 | M-20.10.17 | Zabezpieczenie urządzeń obcych |  |  |  | 0
34 | M-20.10.17 | Rury stalowe dwudzielne osłonowe średnicy 159,0/10 mm | 11 | m |  | 0
35 | M-20.10.17 | Rury stalowe dwudzielne osłonowe średnicy 219,0/10 mm | 18 | m |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 3_KD
KOSZTORYS nr: 452-004-003
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża sanitarna. Budowa kanalizacji deszczowej
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne
1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku - wykopy pod kolektory | 4655.92 | m3 |  | 0
2 | D.03.02.01 | Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod studnie i wpusty | 1782.18 | m3 |  | 0
3 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku | 1394.9 | m3 |  | 0
4 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką | 7700 | m2 |  | 0
5 | D.03.02.01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo rednio z obsypką do głębokości 4 m. | 500 | szt. |  | 0
6 | D.03.02.01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | 1 | godz. |  | 0
7 | D.03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 3894.26 | m2 |  | 0
8 | D.03.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 1158.01 | m3 |  | 0
9 | D.03.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustów | 1716.59 | m3 |  | 0
10 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie | 1875.02 | m3 |  | 0
11 | D.03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (60%) | 2470.53 | m3 |  | 0
12 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | 4117.54 | m3 |  | 0
13 | D.03.02.01 | Wywóz ziemi | 5633.19 | m3 |  | 0
1.2 | D.03.02.01 | Roboty instalacyjne |  |  |  | 0
14 | D.03.02.01 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | 1238.1 | m |  | 0
15 | D.03.02.01 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr. nominalnej 315 mm - wykopy umocnione | 1484 | m |  | 0
16 | D.03.02.01 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione | 239.9 | m |  | 0
17 | D.03.02.01 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr. nominalnej 500 mm - wykopy umocnione | 9.3 | m |  | 0
18 | D.03.02.01 | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 o śr. nominalnej 1000 mm - wykopy umocnione | 22 | m |  | 0
19 | D.03.02.01 | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 o śr. nominalnej 500 mm - wykopy umocnione | 96 | m |  | 0
20 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | 82 | stud. |  | 0
21 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | 5 | stud. |  | 0
22 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie | 2 | stud. |  | 0
23 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 126 | szt. |  | 0
24 | D.03.02.01 | Wpięcia do istniejących studni | 3 | kpl |  | 0
25 | D.03.02.01 | Likwidacja istniejących kanałów , wpustów i studni | 250 | m |  | 0
26 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 127 | kpl. |  | 0
27 | D.03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 127 | kpl. |  | 0
28 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 103 | kpl. |  | 0
29 | D.03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 103 | kpl. |  | 0
30 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 6.2 | 200m -1 |  | 0
31 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm | 7.42 | 200m -1 |  | 0
32 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 400 mm | 1.2 | 200m -1 |  | 0
33 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 500 mm | 0.53 | 500m -1 |  | 0
34 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 1000 mm | 0.11 | 500m -1 |  | 0
1.3 | D.03.02.01 | Odwodnienie liniowej |  |  |  | 0
35 | D.03.02.01 | Odwodnienie liniowe w postaci korytek z polimerobetonu typ V150 z rusztem D400 z żeliwa ze skrzynką odpływową z polimerobuetonu z odpływem Dz 160mm | 67 | m |  | 0
36 | D.03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 63 | m |  | 0
37 | D.03.02.01 | Wykonanie podsypki i zasypki | 8 | m3 |  | 0
38 | D.03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. | 1 | próba |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 4_OŚWIETLENIE
KOSZTORYS nr: 452-004-004
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża elektroenergetyczna. Budowa oświetlenia drogowego
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.07.01 | Budowa oświetlenia drogowego - WZDW
1 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m | 10.5 | m3 |  | 0
2 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m w kolorze szarym lub grafitowym | 21 | szt |  | 0
3 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W | 21 | szt |  | 0
4 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 300 | m |  | 0
5 | D.07.07.01 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 150 | m |  | 0
6 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 450 | m |  | 0
7 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 95 | m |  | 0
8 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKXS 4x 35;0,6/1kV | 355 | m |  | 0
9 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKXS 4x35mm | 95 | m |  | 0
10 | D.07.07.01 | Montaż muf końcowychz rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 10 do 35 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. EPKE 0044 | 1 | szt |  | 0
11 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 450 | m |  | 0
12 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 300 | m |  | 0
13 | D.07.07.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 150 | m |  | 0
14 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm | 255 | m |  | 0
15 | D.07.07.01 | Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A | 21 | szt |  | 0
16 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 530 | m |  | 0
17 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 21 | szt |  | 0
18 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 21 | odc |  | 0
19 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu | 36 | m3 |  | 0
20 | D.07.07.01 | Przestawienie trasowe istniejącego słupa oświetleniowego | 2 | szt |  | 0
21 | D.07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą | 6 | szt |  | 0
22 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m | 1.8 | 100 m |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 5_KOLIZJE EN
KOSZTORYS nr: 452-004-005
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Brranża elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.01.03.02 | Sieć Enea Operator
1 | D.01.03.02 | Montaż złacza kablowego ZK8 z wyposażeniem i fundamentem | 1 | szt |  | 0
2 | D.01.03.02 | Przestawienie trasowe złacza kablowegowraz z fundamentem | 2 | szt |  | 0
3 | D.01.03.02 | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości: 1.00 m , w gruncie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 81 | m |  | 0
4 | D.01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: pręt stalowy ocynkowany fi=16mm | 81 | m |  | 0
5 | D.01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 3 | szt |  | 0
6 | D.01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 748 | m |  | 0
7 | D.01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 270 | m |  | 0
8 | D.01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 1018 | m |  | 0
9 | D.01.03.02 | Przełożenie trasowe kabla typu YAKY 4x120mm2 | 15 | m |  | 0
10 | D.01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu NAYY-J 4x35mm2 | 10 | m |  | 0
11 | D.01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2 SE | 410 | m |  | 0
12 | D.01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 438 | m |  | 0
13 | D.01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE | 100 | m |  | 0
14 | D.01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 153 | m |  | 0
15 | D.01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane DVK110) | 100 | m |  | 0
16 | D.01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160) | 51 | m |  | 0
17 | D.01.03.02 | Montaż muf przejściowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 70 do 150 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: TRAJ 24/1x70-150-3SB | 4 | szt |  | 0
18 | D.01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 50 do 150 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x50-150 | 2 | szt |  | 0
19 | D.01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 1018 | m |  | 0
20 | D.01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 748 | m |  | 0
21 | D.01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 270 | m |  | 0
22 | D.01.03.02 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 7 | odc |  | 0
23 | D.01.03.02 | Badanie linii kablowej: średniego napięcia | 6 | odc |  | 0
24 | D.01.03.02 | Demontaż złącza kablowego z fundamentem | 1 | szt |  | 0
25 | D.01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m | 0.25 | 100 m |  | 0
26 | D.01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m | 3.8 | 100 m |  | 0
27 | D.01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m | 2.1 | 100 m |  | 0
28 | D.01.03.02 | Wywóz ziemi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja | 81 | m3 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 6_WODA
KOSZTORYS nr: 452-004-006
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża wod.-kan. Przebudowa sieci wodociągowej. Budowa przyłączy wodociągowych
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.01.03.05. | Wodociąg
1.1 | D.01.03.05. | Roboty ziemne
1 | D.01.03.05. | Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod kolektory | 307.82 | m3 |  | 0
2 | D.01.03.05. | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku | 76.95 | m3 |  | 0
3 | D.01.03.05. | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką | 500 | m2 |  | 0
4 | D.01.03.05. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 204.58 | m2 |  | 0
5 | D.01.03.05. | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 69.98 | m3 |  | 0
6 | D.01.03.05. | Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu | 109.55 | m3 |  | 0
7 | D.01.03.05. | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (60%) | 164.33 | m3 |  | 0
8 | D.01.03.05. | Zagęszczenie nasypów | 273.88 | m3 |  | 0
9 | D.01.03.05. | Transport ziemi | 241.8 | m3 |  | 0
1.2 | D.01.03.05. | Roboty instalacyjne |  |  |  | 0
10 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 32 mm - wykopy umocnione | 35.1 | m |  | 0
11 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione | 115.4 | m |  | 0
12 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione | 146.6 | m |  | 0
13 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 280 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 15 | m |  | 0
14 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 18.5 | m |  | 0
15 | D.01.03.05. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnjtrznej 110 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 14.5 | m |  | 0
16 | D.01.03.05. | Studnia wodomierzowa np. z PE DN1000 kompletna z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym | 2 | szt. |  | 0
17 | D.01.03.05. | Zasuwa DN1" z gwintem zew i złączem ISO z obudową i skrzynką uliczną do zasuw | 2 | kpl. |  | 0
18 | D.01.03.05. | Kolna (załomy), kształtki, zasuwy i hydranty w węzłach włączeniowych wg profilu podłużnego i schematu montażowego zgodnie ze schematem montażowym | 1 | kpl |  | 0
19 | D.01.03.05. | Likwidacja istniejącego rurociągu DN150 żel. | 120 | m |  | 0
20 | D.01.03.05. | Likwidacja istniejącego rurociągu DN200 żel. | 160 | m |  | 0
21 | D.01.03.05. | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 297.1 | m |  | 0
22 | D.01.03.05. | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | 18 | kpl. |  | 0
23 | D.01.03.05. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | 20 | szt. |  | 0
24 | D.01.03.05. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm | 0.18 | 200m -1 |  | 0
25 | D.01.03.05. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o r. 150 mm | 0.73 | 200m -1 |  | 0
26 | D.01.03.05. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o r. 250 mm | 0.58 | 200m -1 |  | 0
27 | D.01.03.05. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 0.91 | odc.200m |  | 0
28 | D.01.03.05. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm | 0.58 | odc.200m |  | 0
29 | D.01.03.05. | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 0.91 | odc.200m |  | 0
30 | D.01.03.05. | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 250 mm | 0.58 | odc.200m |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 7_GAZ
KOSZTORYS nr: 452-004-007
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża gazowa. Przebudowa sieci gazowej
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.01.03.06. | Gazociąg
1.1 | D.01.03.06. | Roboty ziemne
1 | D.01.03.06. | Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod kolektory | 249.42 | m3 |  | 0
2 | D.01.03.06. | Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku | 62.36 | m3 |  | 0
3 | D.01.03.06. | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką | 700 | m2 |  | 0
4 | D.01.03.06. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 194.09 | m2 |  | 0
5 | D.01.03.06. | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 67.25 | m3 |  | 0
6 | D.01.03.06. | Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu | 82.28 | m3 |  | 0
7 | D.01.03.06. | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (60%) | 123.42 | m3 |  | 0
8 | D.01.03.06. | Zagęszczenie nasypów | 205.7 | m3 |  | 0
9 | D.01.03.06. | Transport ziemi | 197.69 | m3 |  | 0
1.2 | D.01.03.06. | Roboty instalacyjne |  |  |  | 0
10 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione | 94.3 | m |  | 0
11 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione | 71.8 | m |  | 0
12 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione | 101.4 | m |  | 0
13 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 250 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 15.5 | m |  | 0
14 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 14 | m |  | 0
15 | D.01.03.06. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 32 | m |  | 0
16 | D.01.03.06. | Kolano PE DN225 | 2 | szt |  | 0
17 | D.01.03.06. | Kolano PE DN125 | 6 | szt |  | 0
18 | D.01.03.06. | Kolano PE DN180 | 3 | szt |  | 0
19 | D.01.03.06. | Przepięcie gazociągów zgodnie z opisem technicznycm | 1 | kpl |  | 0
20 | D.01.03.06. | Likwidacja istniejących gazociągów | 225 | m |  | 0
21 | D.01.03.06. | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 267.5 | m |  | 0
22 | D.01.03.06. | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | 15 | kpl. |  | 0
23 | D.01.03.06. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm | 0.47 | 200m -1 |  | 0
24 | D.01.03.06. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 150 mm | 0.36 | 200m -1 |  | 0
25 | D.01.03.06. | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 250 mm | 0.51 | 200m -1 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 8_KOLIZJE TELEKOM
KOSZTORYS nr: 452-004-008
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.04 | Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu | 8 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. | 2 | szt |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wymiana ram 600x1000 | 2 | szt |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wymiana pokryw 600x1000 | 2 | szt |  | 0
5 | D-01.03.04 | Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000 | 27 | szt |  | 0
6 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie | 1 | szt |  | 0
7 | D-01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym | 115 | m |  | 0
8 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 50 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny | 14 | m |  | 0
9 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbiepar - 200 | 2 | złącze |  | 0
10 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach | 1 | odcinek |  | 0
11 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 200 parach | 1 | odcinek |  | 0
12 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 200 parach | 1 | odcinek |  | 0
2 | D-01.03.04 | Przebudowa linii kablowych WSS |  |  |  | 0
13 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie .1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu | 6 | m |  | 0
14 | D-01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym | 14 | m |  | 0
15 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. | 1 | szt |  | 0
16 | D-01.03.04 | Wymiana ram 600x1000 | 1 | szt |  | 0
17 | D-01.03.04 | Wymiana pokryw 600x1000 | 1 | szt |  | 0
18 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie | 1 | szt |  | 0
19 | D-01.03.04 | Budowa mikrokanalizacji kablowej z rur DB 12/8 na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach | 0.06 | km |  | 0
20 | D-01.03.04 | Budowa mikrokanalizacji kablowej z rur DB 12/8 następne rury na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach | 0.19 | km |  | 0
21 | D-01.03.04 | Budowa mikrokanalizacji z rur DB 14/10 na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach | 0.06 | km |  | 0
22 | D-01.03.04 | Montaż złączek do mikrorur DB12 w ziemi | 4 | szt |  | 0
23 | D-01.03.04 | Montaż złączek do mikrorur DB14 w ziemi | 1 | szt |  | 0
24 | D-01.03.04 | Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1 | 70 | m |  | 0
25 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji kabel do dług.2 km | 0.25 | km |  | 0
26 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji, kabel w odcinkach dług.2 km | 0.25 | km |  | 0
27 | D-01.03.04 | Demontaż złączy odgałęźnych na mikrokablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
28 | D-01.03.04 | Demontaż złączy odgałęźnych na mikrokablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód | 238 | złącze |  | 0
29 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na mikrokablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
30 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na mikrokablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód | 238 | złącze |  | 0
31 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód | 2 | odcinek |  | 0
32 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód | 238 | odcinek |  | 0
33 | D-01.03.04 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony światłowód | 2 | odcinek |  | 0
34 | D-01.03.04 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód | 238 | odcinek |  | 0
3 | D-01.03.04 | Przebudowa linii kablowych NETII |  |  |  | 0
35 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie .1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu | 64 | m |  | 0
36 | D-01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwatym-RHDPE-D119 | 18 | m |  | 0
37 | D-01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym -A160 PS | 15 | m |  | 0
38 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKO-2g. | 3 | szt |  | 0
39 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKO-2g KL.400 | 1 | szt |  | 0
40 | D-01.03.04 | Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000 | 14 | szt |  | 0
41 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny | 356 | m |  | 0
42 | D-01.03.04 | Wyciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej | 356 | m |  | 0
43 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 30 | 1 | złącze |  | 0
44 | D-01.03.04 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 30 | 1 | zespół |  | 0
45 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | 1 | odcinek |  | 0
46 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 parach | 1 | odcinek |  | 0
47 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 parach | 1 | odcinek |  | 0
4 | D-01.03.04 | Przebudowa linii kablowych ASTANET |  |  |  | 0
48 | D-01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym - A160 PS | 105 | m |  | 0
49 | D-01.03.04 | Wymiana ram 600x1000 | 2 | szt |  | 0
50 | D-01.03.04 | Wymiana pokryw 600x1000 | 2 | szt |  | 0
51 | D-01.03.04 | Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000 | 2 | szt |  | 0
5 | D-01.03.04 | Przebudowa linii kablowych ANTSEWIS |  |  |  | 0
52 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty | 14 | m |  | 0
53 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach dług.2km | 0.56 | km |  | 0
54 | D-01.03.04 | Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy skręcane zamknięte na stałe | 2 | złącze |  | 0
55 | D-01.03.04 | Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa skręcana, 1 szt.spajanych światłowodów | 2 | złącze |  | 0
56 | D-01.03.04 | Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy,mufa złączowa skręcana, każdy następny spajany światłowód | 22 | złącze |  | 0
57 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa skręcana, 1 szt.spajanych światłowodów | 2 | złącze |  | 0
58 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy,mufa złączowa skręcana, każdy następny spajany światłowód | 22 | złącze |  | 0
59 | D-01.03.04 | Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych | 2 | szt |  | 0
60 | D-01.03.04 | Wyciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty | 574 | m |  | 0
61 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód | 1 | odcinek |  | 0
62 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód | 23 | odcinek |  | 0
63 | D-01.03.04 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony światłowód | 1 | odcinek |  | 0
64 | D-01.03.04 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód | 23 | odcinek |  | 0
6 | D-01.03.04 | Przebudowa monitorigu miejskiego |  |  |  | 0
65 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. | 1 | szt |  | 0
66 | D-01.03.04 | Wyciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty | 300 | m |  | 0
67 | D-01.03.04 | Demontaż kamery na słupie | 1 | szt |  | 0
68 | D-01.03.04 | Demontaż istn. słupa monitoringu w gruncie | 1 | szt |  | 0
69 | D-01.03.04 | Montaż słupa dla monitoringu w gruncie | 1 | szt |  | 0
70 | D-01.03.04 | Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty | 300 | m |  | 0
71 | D-01.03.04 | Montaż i uruchomienie kamery na słupie - analog | 2 | szt |  | 0
72 | D-01.03.04 | Sprawdzenie i uruchomienie TVU | 2 | szt |  | 0
7 | D-01.03.04 | Kable |  |  |  | 0
73 | D-01.03.04 | XzTKMXpw 15x4x0,5 | 356 | m |  | 0
74 | D-01.03.04 | XzTKMXpw 100x4x0,5 | 14 | m |  | 0
75 | D-01.03.04 | XzTKMXpw 2x2x0,8 | 70 | m |  | 0
76 | D-01.03.04 | UTP 4x2x0,5 5E żelowany | 300 |  |  | 0
77 | D-01.03.04 | Z-XOTKtsd 24J | 560 |  |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 9_SYGNALIZACJA
KOSZTORYS nr: 452-004-009
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Branża elektroenergetyczna. Przebudowa sygnalizacji świetlnej
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.03.01 | Przejście dla pieszych nr 1, ul. Kościuszki, przy ul. Naramowskiego
1 | D.07.03.01 | Montaż prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowe lub szafę sterownika sygnalizacji świetlnej | 1 | szt |  | 0
2 | D.07.03.01 | Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem | 1 | szt |  | 0
3 | D.07.03.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz | 1 | pomiar |  | 0
4 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów ogólny, soczewki 3x300mm, LED, trójkomorowy, bez przesłony | 2 | szt |  | 0
5 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED, dwukomorowy | 4 | szt |  | 0
6 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3 | 2 | kpl |  | 0
7 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 | 4 | kpl |  | 0
8 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski | 6 | szt |  | 0
9 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki | 6 | szt |  | 0
10 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 | 12 | szt |  | 0
11 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu | 3 | szt |  | 0
12 | D.07.03.01 | Montaż pojedyńczych przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED | 4 | szt |  | 0
13 | D.07.03.01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | 4 | szt |  | 0
14 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 | 3 | szt |  | 0
15 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m, typu R | 2 | szt |  | 0
16 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=4,0m, typu R z dodatkowym wysięgnikiem o dł. do 1m | 1 | szt |  | 0
17 | D.07.03.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup | 30 | m |  | 0
18 | D.07.03.01 | Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm | 127 | m |  | 0
19 | D.07.03.01 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 | 100 | m |  | 0
20 | D.07.03.01 | Kabel YKSY 10x1,5mm2 | 33 | m |  | 0
21 | D.07.03.01 | Kabel YDY 5x1,5mm2 | 24 | m |  | 0
22 | D.07.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 63 | m |  | 0
23 | D.07.03.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 63 | m |  | 0
24 | D.07.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 80 | m |  | 0
25 | D.07.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 80 | m |  | 0
26 | D.07.03.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 3x16mm | 88 | m |  | 0
27 | D.07.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (przykrycie kabla) | 80 | m |  | 0
28 | D.07.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 80 | m |  | 0
29 | D.07.03.01 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie, metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o średnicy: 2x110mm | 16 | m |  | 0
30 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal. | 98 | m |  | 0
31 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie | 6 | studnia |  | 0
32 | D.07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 4 | szt |  | 0
33 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-żyłowy sygnalizacyjny | 2 | odc |  | 0
34 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny | 6 | odc |  | 0
35 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy | 1 | odc |  | 0
36 | D.07.03.01 | Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 20 | 1 | zespół |  | 0
2 | D.07.03.01 | Przejście dla pieszych nr 2, ul. Kościuszki, przy ul. Towarowej |  |  |  | 0
37 | D.07.03.01 | Montaż prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowe lub szafę sterownika sygnalizacji świetlnej | 1 | szt |  | 0
38 | D.07.03.01 | Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem | 1 | szt |  | 0
39 | D.07.03.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz | 1 | pomiar |  | 0
40 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów ogólny, soczewki 3x300mm, LED, trójkomorowy, bez przesłony | 2 | szt |  | 0
41 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED, dwukomorowy | 8 | szt |  | 0
42 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3 | 2 | kpl |  | 0
43 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 | 8 | kpl |  | 0
44 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski | 10 | szt |  | 0
45 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki | 10 | szt |  | 0
46 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 | 20 | szt |  | 0
47 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu | 7 | szt |  | 0
48 | D.07.03.01 | Montaż pojedyńczych przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED | 8 | szt |  | 0
49 | D.07.03.01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | 8 | szt |  | 0
50 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 | 7 | szt |  | 0
51 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m, typu R | 3 | szt |  | 0
52 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=4,0m, typu R | 2 | szt |  | 0
53 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=4,0m, typu R z dodatkowym wysięgnikiem o dł. do 1m | 1 | szt |  | 0
54 | D.07.03.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup | 40 | m |  | 0
55 | D.07.03.01 | Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm | 302 | m |  | 0
56 | D.07.03.01 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 | 234 | m |  | 0
57 | D.07.03.01 | Kabel YKSY 10x1,5mm2 | 60 | m |  | 0
58 | D.07.03.01 | Kabel YDY 5x1,5mm2 | 32 | m |  | 0
59 | D.07.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 90 | m |  | 0
60 | D.07.03.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 90 | m |  | 0
61 | D.07.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 34 | m |  | 0
62 | D.07.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 34 | m |  | 0
63 | D.07.03.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 3x16mm | 40 | m |  | 0
64 | D.07.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (przykrycie kabla) | 34 | m |  | 0
65 | D.07.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 34 | m |  | 0
66 | D.07.03.01 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie, metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o średnicy: 2x110mm | 16 | m |  | 0
67 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal. | 96 | m |  | 0
68 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie | 6 | studnia |  | 0
69 | D.07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 8 | szt |  | 0
70 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-żyłowy sygnalizacyjny | 3 | odc |  | 0
71 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny | 12 | odc |  | 0
72 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy | 1 | odc |  | 0
73 | D.07.03.01 | Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 20 | 1 | zespół |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 10_KT
KOSZTORYS nr: 452-004-010
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Budowa kanalizacji teletechnicznej
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji teletechnicznej
1 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie | 34 | studnia |  | 0
2 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110 (SN= 14 kN/m2), - 3xHDPE 40 (SN= 64 kN/m2), - 1xHDPE 40 (SN= 64 kN/m2) z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8, w gruncie, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji | 1814 | m |  | 0
3 | D.01.03.04 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 125/7,1 (SN= 14 kN/m2) | 330 | m |  | 0
4 | D.01.03.04 | Montaż wsporników kablowych dwutorowych | 68 | szt |  | 0
5 | D.01.03.04 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm | 12 | odc |  | 0
6 | D.01.03.04 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu | 145 | m3 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 11_ZNAKI
KOSZTORYS nr: 452-004-011
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
AKTUALIZACJA 12.2023
Budowa zasilania aktywnych znaków
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.07.01 | Zasilanie aktywnych znaków drogowych
1 | D.07.07.01 | Montaż złącza pomiarowego ZK1x-1P | 1 | szt |  | 0
2 | D.07.07.01 | Montaż szafki wolnostojącej do aktywnych znaków | 7 | szt |  | 0
3 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z gniazdami montażowymi | 39 | szt |  | 0
4 | D.07.07.01 | Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-3a | 18 | szt |  | 0
5 | D.07.07.01 | Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-5b | 21 | szt |  | 0
6 | D.07.07.01 | Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9 | 21 | szt |  | 0
7 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 1820 | m |  | 0
8 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 1820 | m |  | 0
9 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110/6,3 | 296 | m |  | 0
10 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 32/2,9 | 1732 | m |  | 0
11 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x16mm | 1380 | m |  | 0
12 | D.07.07.01 | Układanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 | 1732 | m |  | 0
13 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 1820 | m |  | 0
14 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 1820 | m |  | 0
15 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 120 | m |  | 0
16 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 120 | m |  | 0
17 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 8 | szt |  | 0
18 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 8 | odc |  | 0
19 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy | 39 | odc |  | 0
20 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu | 145.6 | m3 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## 12_OŚWIETLENIE UM
KOSZTORYS nr: 452-005-003
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 - OŚWIETLENIE UM
Budowa oświetlenia drogowego
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.07.01 | Budowa oświetlenia drogowego
1 | D.07.07.01 | Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (z pomiarem) z wyposażeniem | 1 | szt |  | 0
2 | D.07.07.01 | Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 | 1 | szt |  | 0
3 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie | 30.5 | m3 |  | 0
4 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 5m w kolorze szarym lub grafitowym | 8 | szt |  | 0
5 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m w kolorze szarym lub grafitowym | 42 | szt |  | 0
6 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem dwuramiennym o dł. 2x2,0m w kolorze szarym lub grafitowym | 11 | szt |  | 0
7 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 29W | 8 | szt |  | 0
8 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 71W | 11 | szt |  | 0
9 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W | 53 | szt |  | 0
10 | D.07.07.01 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110 | 27 | m |  | 0
11 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 1200 | m |  | 0
12 | D.07.07.01 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 735 | m |  | 0
13 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 1935 | m |  | 0
14 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 175 | m |  | 0
15 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu NAYY-J 4x35mm2 RE (0,4kV) | 5 | m |  | 0
16 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKXS 4x 35;0,6/1kV | 2218 | m |  | 0
17 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKXS 4x35mm | 202 | m |  | 0
18 | D.07.07.01 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 10 do 35 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x10-35 | 2 | szt |  | 0
19 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 1935 | m |  | 0
20 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 1200 | m |  | 0
21 | D.07.07.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 735 | m |  | 0
22 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm | 810 | m |  | 0
23 | D.07.07.01 | Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A | 50 | szt |  | 0
24 | D.07.07.01 | Montaż złącza słupowego 2x25A Bi-Wts-4A | 11 | szt |  | 0
25 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 27 | m |  | 0
26 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 2130 | m |  | 0
27 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 62 | szt |  | 0
28 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 62 | odc |  | 0
29 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu | 155 | m3 |  | 0
30 | D.07.07.01 | Przestawienie trasowe istniejącego słupa oświetleniowego | 1 | szt |  | 0
31 | D.07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą | 56 | szt |  | 0
32 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m | 18 | 100 m |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0