## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET Nr 1 - Płyty i wkręty do zabiegów ortopedycznych (komis)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Płytka piszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubość głowy płytki 2mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długośd płytki od 80 do 288 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 5
2 | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długośd płytki od 117 do 252 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 10
3 | Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 16, długośd płytki od 83 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 16
4 | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 4,2 mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długośd płytki od 109 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 10
5 | Płytka strzałkowa dalsza boczna o grubości 2,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długośd płytki od 73 do 125 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 30
6 | Płytka prosta ograniczonego kontaktu o grubości 3,2mm oraz szerokości 11,5mm, ilośd otworów od 4 do 12, długośd płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan. | szt | 10
7 | Śruba korowa 3,5 mm blokowana samogwintująca o długości od 10 do 90mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 90 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35 oraz 45mm. Materiał tytan. | szt | 150
8 | Śruba korowa 3,5 mm samogwintująca o długości od 12 do 90 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, od 50 do 90 co 5mm. Materiał tytan. | szt | 50
9 | Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,8 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długośd płytki od 141 do 301 mm, szerokośd płytki 16mm, szerokośd głowy płytki 21,5mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 10
10 | Płyta udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długośd płytki od 155 do 315 mm, szerokośd płytki 16,5mm, szerokośd głowy płytki 35mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | szt | 10
11 | Śruba korowa 5,0 mm blokowana samogwintująca o długości od 18 do 100mm, zakres zmiany długości śruby od 18 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 100 co 5mm. Materiał tytan. | szt | 80
12 | Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 2,4 mm, długość 8-30 mm , 8-30 co 2 mm. | szt | 100
13 | Wkręt korowy, tytanowy 4,5 mm długość od 28 do 50 mm, co 2 mm, średnica trzonu 3 mm, średnica łba 8 mm, materiał tytan | szt | 30
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET Nr 2 - Elektrody monopolarne i bipolarne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Uchwyt jednorazowy monopolarny z elektrodą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m,wtyk 3-pin,sterylny, op ( 10szt) | szt | 500
2 | Wielorazowy instrument bipolarny, laparoskopowy (kabel dł.4m, wtyk erbe, złącze proste; uchwyt ; wkład grasper, okienkowy, dł. 340 mm ) | kpl | 4
3 | Wielorazowy instrument bipolarny, laparoskopowy do posiadanego aparatu elektrochirurgicznego Spectrum firmy Emed ( uchwyt z kablem 3 m,wtyk SDS, wielorazowy; wkład grasper, okienkowy, dł. 340 mm; , śr 5 mm, dł 340 mm ) | kpl | 2
ŁĄCZNIE

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET Nr 3 - Sprzęt artroskopowy (komis)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 30
2 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie.Pasująca do posiadanego narzedzia firmy Artrex | szt | 30
3 | Płyta tytanowa do osteotomii pierwszej kości śródstopia. Płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa, możliwość zastosowania ze śrubami korowymi 2,4mm, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych | szt | 20
4 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych | szt | 50
5 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt | 60
6 | Drut prowadzący, niesterylny, 0,86mm x 80mm, 1mm x 80mm, 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm | szt | 20
7 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych :n śrenica 2,5 mm ( długość 8 - 50 mm ) śrenica 3,5 mm ( długość 12- 60 mm ) średnica 4,0 mm ( długość 16 - 60 mm ) | szt | 20
8 | Drut prowadzący , kalibrowany ,średnica 0,86; 1,1 mm | szt | 5
ŁĄCZNIE