WszSL.FZ.381./43/335 / 2024                                                                                                    Legnica 24.06.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA DOSTAWY NIESTERYLNEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

znak sprawy WSzSL/FZ-43/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskim, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 2

Dotyczy Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskim, pakowany w kartonik po 100 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści głęboki czepek w formie furażerki wiązany, wykonany w części bocznej z wiskozy 30g/m2, denko z polipropylenu 30g/m2, rozmiar uniwersalny, z możliwością wywinięcia, w 3 kolorach z motywem kwiatowym w jednym opakowaniu, pakowany w kartonik po 100 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 4

Część 4, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o gramaturze 20g/m2, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 5

Część 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający w Rozdziale XVII SWZ określił sposób obliczania ceny. Niezależnie od tego wyraża zgodę na jednoczesne wskazanie ceny za opakowanie.

Pytanie 6

Część 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w kolorach zielonym i niebieskim, spełniający pozostałe wymagania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 7

Część 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 1041 i dopuści w to miejsce czepek zgodny z normą EN ISO 20417:2021.

Uzasadnienie: norma EN 1041 została wycofana i zastąpiona normą EN ISO 20417:2021.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 8

Część 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający w Rozdziale XVII SWZ określił sposób obliczania ceny. Niezależnie od tego wyraża zgodę na jednoczesne wskazanie ceny za opakowanie.

Pytanie 9

Część 4
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 10
Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 11
Czy zamawiający dopuści czepek w kolorze wyłącznie niebieskim?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 12

dot. części 3 pozycja 1, 2, 3

- Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków  do fototerapii noworodków:

- •	czystych mikrobiologicznie

- •	wykonane z antyalergicznego materiału (typu Velcro lub o identycznych parametrach), przepuszczającego promienie lecznicze.

- •	posiadających ochronę oczu przed promieniowaniem na poziomie 99,9% potwierdzoną badaniami?

- W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 13

- dot. części 3 pozycja 3

- Czy Zamawiający oczekuje okularków w kształcie Y rozmiar S o wymiarach: obwód głowy 20-28 cm, szerokość opaski 46 mm, z kolorystycznym identyfikatorem rozmiaru umieszczonym na opakowaniu w celu unikania incydentów medycznych?

- W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 14

- dot. części 3 pozycja 1

- Czy Zamawiający oczekuje okularków w kształcie Y rozmiar L o wymiarach: obwód głowy rozmiar 30 – 38 cm, szerokość opaski  56 mm, z kolorystycznym identyfikatorem rozmiaru umieszczonym na opakowaniu w celu unikania incydentów medycznych?

- W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 15

- dot. części 3 pozycja 2

- Czy Zamawiający oczekuje okularków w kształcie Y rozmiar M o wymiarach: obwód głowy 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, z kolorystycznym identyfikatorem rozmiaru umieszczonym na opakowaniu w celu unikania incydentów medycznych?

- W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 16

Załącznik nr 2  do SWZ – Formularz ofertowy

Dotyczy części nr I – Układy oddechowe

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w formularzu ofertowy doszło do omyłki pisarskiej w pkt 6 ppkt 3 i zapis ten nie dotyczy dostawy układów oddechowych opisanych w części I.

W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska

Pytanie 17

Załącznik nr 2A do SWZ  - Formularz cenowy

Dotyczy części nr I – Układy oddechowe

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podwójnego systemu węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus posiadających gałąź wdechową i wydechową o długości 120 cm i średnicy 10 mm z układem ogrzewania gazów oddechowych w obu gałęziach z rurą wdechową posiadającą 2 porty czujnika temperatury., z rurą łączącą port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza, z komorą nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania, z datą produkcji nadrukowaną na opakowaniu, z rurą przedłużającą do inkubatora o długości 40cm?

- W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 18

Załącznik nr 2A do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy części nr I – Układy oddechowe

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania asortymentu w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk układów oddechowych w opakowaniu. Zgodnie z zapisem wzoru umowy § 2 ust. 4 pkt 1 Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment posiadał „odpowiednio: oryginalne opakowanie z nazwą bądź logo producenta, datą ważności (jeśli dotyczy), numerem serii oraz inne dane umożliwiające łatwą identyfikację asortymentu, a także ulotki lub etykietki zawierające niezbędne dane

w języku polskim”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 19

Część nr 3 poz 1-3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

•	Jednoczęściowe, wykonane z dwóch kawałków materiału

•	dla jednego pacjenta

•	wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)

•	wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy

•	wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru

•	dostępne w 3 rozmiarach: S- 20–30cm, M- 25-35 cm, L- 30-40 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 20

Część nr 3 poz 1-3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

•	dwuczęściowe, elastyczne

•	dla jednego pacjenta

•	wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)

•	dolna część (pod główką dziecka) posiada nacięcia, które przepuszczają promienie lecznicze

•	górna część (na oczy) wykonana z 2 warstw materiału

•	wygodne zapięcie na 2 rzepy zamocowane na stałe do opaski, umożliwiające wielokrotną zmianę pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru

•	dostępne w 3 rozmiarach: S- 24–26cm, M- 26-30 cm, L- 30-37 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 21

część 4, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny tylko w kolorze zielonym, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Z poważaniem,