Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

| WAGA PLATFORMOWA - 1 sztuka |
| --- |
| Nazwa sprzętu |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |
| Typ/Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE (Wypełnia Wykonawca) |
|  | Waga medyczna z legalizacją, minimum klasy III, do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich, fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowana, nieużywana, niedemonstracyjna | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE | Tak |  |
|  | Platforma płaska, najazdowa, antypoślizgowa, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych z bocznymi progami zabezpieczającymi przed zsunięciem się wózka | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) | Tak |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie minimum 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: długość (bez najazdu) co najmniej 70 cm szerokość co najmniej 80 cm | Tak, podać |  |
|  | Dokładność odczytu do 100 g | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |