ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANYCH AKUMULATORÓW, WARUNKÓW ICH GWARANCJI I INNYCH WARUNKÓW

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

znak: PKM/ZRS/N/17/24

| Lp | Graniczne parametry techniczno-użytkowe oferowanych akumulatorów wykonanych w technologii AGM / warunki ich gwarancji i inne warunki | Dane Wykonawcy dotyczące : granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanych akumulatorów wykonanych w technologii AGM, warunków ich gwarancji i innych warunków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANYCH AKUMULATORÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII AGM |  |  |  |
| 1. | napięcie: 12V | spełnia / nie spełnia * | XXXXXXXXXXXXXXX |
| 2. | pojemność: 225-230 Ah | spełnia / nie spełnia * | podać [w Ah] |
| 3. | prąd rozruchowy- minimum: 1150A (EN) | spełnia / nie spełnia * | podać [w A] |
| 4. | długość maksymalna: 518 mm | spełnia / nie spełnia * | podać (w mm): |
| 5. | szerokość maksymalna: 276 mm | spełnia / nie spełnia * | podać (w mm): |
| 6. | wysokość maksymalna: 242 mm (łącznie z zaciskami) | spełnia / nie spełnia * | podać (w mm): |
| 7. | zacisk + z lewej strony akumulatora | spełnia / nie spełnia * | XXXXXXXXXXXXXXX |

| WARUNKI GWARANCJI I INNE WARUNKI OFEROWANYCH AKUMULATORÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII AGM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | termin gwarancji akumulatorów: 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty każdorazowej dostawy akumulatora do Zamawiającego | spełnia / nie spełnia * | XXXXXXXXXXXXXXX |
| 9. | oferowane przez Wykonawcę akumulatory będą: a) fabrycznie nowe, b) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego, c) zaopatrzone w karty gwarancyjne, d) zaopatrzone w trwałe kody zawierające datę ich produkcji | spełnia / nie spełnia * | XXXXXXXXXXXXXX |
| 10. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu (w terminie poprzedzającym podpisanie umowy) opisu trwałych kodów, które będą umieszczane na akumulatorach stanowiących przedmiot oferty Wykonawcy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) | spełnia / nie spełnia * | XXXXXXXXXXXXXX |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany:

- w kolumnie 3 – do dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach: 1-10

- w kolumnie 4 – do wypełnienia w pozycjach: 2,3,4,5,6.

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany osoby/ osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy**

**- forma elektroniczna (tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  postać elektroniczna               (tj. opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)