Załącznik nr 2.1 do Formularza oferty

Część 1.   Papier krepowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier krepowy - opakowanie z włókien celulozowych, naturalny, bez substancji niebezpiecznych zgodny z poniższymi parametrami: - przeznaczony do sterylizacji parowej - kolor niebieski/ zielony/biały do wyboru - gramatura 60 g/m2, - rozmiar 60x60 cm, - certyfikacja potwierdzająca zgodność z normami ISO 11607-1 oraz EN 868-2:2017, - min. 99,99% szczelności (retencji) przy podwójnym pakowaniu | Op.= 500 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowy - opakowanie z włókien celulozowych, naturalny, bez substancji niebezpiecznych zgodny z poniższymi parametrami: - przeznaczony do sterylizacji parowej - kolor niebieski/ zielony/biały do wyboru - gramatura 60 g/m2, - rozmiar 80x80 cm, - certyfikacja potwierdzająca zgodność z normami ISO 11607-1 oraz EN 868-2:2017, - min. 99,99% szczelności (retencji) przy podwójnym pakowaniu | Op.= 250 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier krepowy - opakowanie z włókien celulozowych, naturalny, bez substancji niebezpiecznych zgodny z poniższymi parametrami: - przeznaczony do sterylizacji parowej - kolor niebieski/ zielony/biały do wyboru - gramatura 60 g/m2, - rozmiar 100x100 cm, - certyfikacja potwierdzająca zgodność z normami ISO 11607-1 oraz EN 868-2:2017, - min. 99,99% szczelności (retencji) przy podwójnym pakowaniu | Op.= 250 szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.2 do Formularza oferty

Część 2.   Testy do kontroli mycia dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test kontroli mycia narzędzi kanałowych i efektywności działania detergentów w myjniach każdego typu, w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierające pochodnych krwi , całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Do testów dołączony przyrząd na jednym końcu mający złącze luer-lock a na drugim kapsułę z nakrętką do umieszczenia testu. Zgodne z normą ISO 15883. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania pozostałości protein z powierzchni narzędzi, urządzeń medycznych , szybki i czuły w formie podłużnej probówki, wewnątrz sterylna wymazówka, którą umieszcza się wewnątrz probówki, a następnie poprzez ściśnięcie ampułki wprowadza się odczynnik. Odczyt nastepuje na podstawie zmiany barwy. Wynik w postaci wizualnego odczytu zmiany koloru. Wzornik z legendą umieszczony na probówce. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kontroli skuteczności mycia maszynowego w myjni dezynfektorze, niezawierający toksycznych substancji chemicznych oraz krwi. Test w postaci plastikowego arkusza z naniesioną substancją białkową. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem wymaganym przez zamawiającego. Zgodność z ISO 15883. | Op.= 100 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. Zgodność z normą PN EN ISO 15883. | Op.= 200 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.3 do Formularza oferty

Część 3.   Testy kontroli chemicznej i biologicznej skuteczności procesu sterylizacji parowej, test zgrzewu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zintegrowany test chemiczny typ 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z normą PN EN ISO 11140 - dla zapewnienia wysokiej krytyczności test musi posiadać minimalną długość 10 cm, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o wyniku, normie, nazwie produktu, numerze LOT i dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym - tubą PCD Control | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji do pary wodnej. Etykiety do metkownicy, zgodne z poniższymi parametrami: - dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1, - przeznaczone do sterylizacji metodą parową, - zgodne z normą EN ISO 11140. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z etykietami metkownicy oraz dostępności dedykowanych metkownicy wałeczków z tuszem. | Op.= 100 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test paskowy typu Bowie&Dick, typ 2, w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - testy zgodne z norma PN EN ISO 11140 - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control. | Op.= 100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowe Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parowej, paskowy z naniesioną substancją testową , 4 klasy. Niezawierający substancji toksycznych. PN EN ISO 11140-1. | Op.= 250 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test chemiczny Emulator 6 klasy stanowi prostą i dokładną metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie określonych temperatur i czasów. Emulator 6 w formie prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 100 mm x 19 mm. Test jest wskaźnikiem chemicznym emulacyjnym typ 6.PN EN ISO 11140-1:2015. Zakres kontrolny: min oraz 134°C 5,3 min / 121°C 15 min | Op.= 250 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej do opakowań foliowo-paierowych oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testowa w kolorze czarnym , wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo –foliowego. Kontrola zgrzewu zgodnie z wymogami normy EN ISO 11607-2 | Op.= 250 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźniki biologiczne przeznaczone do kontroli sterylizacji parą wodną 121 -134C zawierają spory Geobacillus stearothermophilus oraz posiadają wskaźnik chemiczny naniesiony na etykietę na fiolce. Odczyt wyniku po 24 h. Zgodność z normą EN ISO 11138. | Op.= 100 szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.4 do Formularza oferty

Część 4.   Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji para wodną

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Torebki płaskie papierowo - foliowe do sterylizacji pozwalające na bezpieczną sterylizacje i przechowywanie materiałów medycznych z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 rozm.150x380mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebki płaskie papierowo - foliowe do sterylizacji pozwalające na bezpieczną sterylizacje i przechowywanie materiałów medycznych z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 Rozm250x380 | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki płaskie papierowo - foliowe do sterylizacji pozwalające na bezpieczną sterylizacje i przechowywanie materiałów medycznych z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 Rozm 300x500 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki płaskie papierowo - foliowe do sterylizacji pozwalające na bezpieczną sterylizacje i przechowywanie materiałów medycznych z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 Rozm 400x550 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.5 do Formularza oferty

Część 5.   Włóknina do pakowania zestawów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Włóknina do pakowania zestawów o rozm.100 cm x 100 cm o gram.60 (Zamawiający dopuszcza różnice w gramaturze +/-5%) Wyrób spełniający normę ISO 11607-1:2017, normę EN PN 868-2:2017 | arkusz | 2 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Włóknina do pakowania zestawów o rozm.60 cm x 60 cm o gram.60. (Zamawiający dopuszcza różnice w gramaturze +/-5%) Wyrób spełniający normę ISO 11607-1:2017, normę EN PN 868-2:2017 | arkusz | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłonne maty absorpcyjne z papieru krepowanego o gramaturze 110g/m2.Rozmiary mat odpowiadają standardowym wymiarom 1,1/2 i ¼ DIN. Rozmiary: 30x30cm, 30x40cm, 30x50cm, 30x60cm, 35x58cm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar . Wyrób spełniający normę ISO 11607-1:2017, normę EN PN 868-2:2017 | Szt. | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Włóknina do pakowania zestawów o rozm.80 cm x 80 cm o gram.60 (Zamawiający dopuszcza różnice w gramaturze +/-5%) Wyrób spełniający normę ISO 11607-1:2017, normę EN PN 868-2:2017 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.6 do Formularza oferty

Część 6.   Rękawy papierowo-foliowe

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą szer. 7,5 cm, gram.70 g/m2 (+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą (zakładką), z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 10 cm,gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą (zakładką), z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 15 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą (zakładką), z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 20 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą (zakładką), z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 25 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy szer. 7,5 cm, gram.70 g/m2 (+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy, z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 10 cm,gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy, z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 15 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy), z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 20 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy, z testem do sterylizacji nasyconą parą wodną pod ciśnieniem szer. 25 cm, gram.70 g/m2(+/-5%) z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42 | 1 rolka – 100 mb | 5 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.7 do Formularza oferty

Część 7.   Taśmy do zamykania pakietów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika sterylizacji para wodną, szerokość 19 mm | 1 rolka – 50 mb | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji para wodną , szerokość 19 mm | 1 rolka – 50 mb | 70 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.8 do Formularza oferty

Część 8.   Torebki foliowe

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Torebki płaskie foliowe transportowe/ochronne. Wykonane z mocnej ,elastycznej folii posiadające przylepny pasek zamykający, przeznaczone do dodatkowego zabezpieczenia materiałów medycznych Rozmiar 150x250 mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebki płaskie foliowe transportowe/ochronne. Wykonane z mocnej ,elastycznej folii posiadające przylepny pasek zamykający, przeznaczone do dodatkowego zabezpieczenia materiałów medycznych Rozmiar 200x300 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki płaskie foliowe transportowe/ochronne. Wykonane z mocnej ,elastycznej folii posiadające przylepny pasek zamykający, przeznaczone do dodatkowego zabezpieczenia materiałów medycznych Rozmiar 300x500 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki płaskie foliowe transportowe/ochronne. Wykonane z mocnej ,elastycznej folii posiadające przylepny pasek zamykający, przeznaczone do dodatkowego zabezpieczenia materiałów medycznych Rozmiar 400x550 mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ...................

Załącznik nr 2.9 do Formularza oferty

Część 9.   Osłonki na narzędzia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Osłonki papierowe i przezroczyste na narzędzia do sterylizatorów parowych różnego typu. Rodzaj materiału oraz wymiar otworu do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary otworu: 5,0 mm, 15,0 mm, 30,0 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.10  do Formularza oferty

Część 10.   Plomby do kontenerów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Plastikowe plomby przeznaczone do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych przed niekontrolowanym otwarciem.(do kontenerów Aesculap, Aygun. Oferowane w różnych kolorach, ze wskaźnikiem parowym TYP1 lub bez. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.11  do Formularza oferty

Część 11. Testy kontroli mycia endoskopów elastycznych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test kontroli mycia endoskopów elastycznych +przyrząd do wskaźnika kontroli mycia | Op.= 25 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.12  do Formularza oferty

Część 12. Testy pozostałości białkowych do kontroli endoskopów elastycznych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wskaźnik wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych w kanałach endoskopów. Opakowanie zawiera waciki oraz kontrolny zestaw zawierający fiolkę roztworu, wacik oraz blaszkę z naniesionym wzorcowym zabrudzeniem. | Op.= 10 fiolek | 2 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 2.13  do Formularza oferty

Część 13. Zestaw symulacyjny PCD Control

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw kontroli wsadu typu PCD pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu zgodny z normą PN ISO 11140-1 typ 2. Pozwala przeprowadzić test Bowie&Dick lub jednoczesne badanie testem biologicznym i chemicznym | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.

........................... dnia ....................