Gorzów Wlkp., 2023-05-22

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach gminnych administrowanych przez ZGM”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

W obmiarach wszędzie są uwzględnione samozamykacze, dostawa i montaż. W większości lokalizacji są samozamykacze, czy wymagana jest wymiana na nowe czy mogą zostać istniejące (zakładając, że są sprawne i spełniają swoją role).

**Wyjaśnienie:**

Część I - ADM-1: W celu poprawnego zamykania i działania instalacji domofonowej należy przewidzieć montaż samozamykaczy.

Część II - ADM-2: na adresach wskazanych przez ADM-2 samozamykacze są sprawne i nie podlegają wymianie.

Część III - ADM-3: Na adresach Dworcowa 11 i Sikorskiego 23 samozamykacze są sprawne i nie podlegają wymianie.

Część IV - ADM-5: W obmiarach ADM-5 nie ma uwzględnionych samozamykaczy, jedynie demontaż i montaż zamka elektromagnetycznego.

**Pytanie 2:**

W lokalizacji Sikorskiego 91,uwzględnili Państwo wymianę istniejącego domofonu. Czy zamawiający ma świadomość, że istniejący domofon nie działa, brakuje okablowania w okolicy drzwi wejściowych do klatki? Czy zamawiający może zapewnić, że okablowanie na pozostałej części nieruchomości jest sprawne? Czy w ofercie przyjąć po prostu, że należy wykonać kompletny montaż wraz z wykonaniem całkowicie nowego okablowania?

**Wyjaśnienie:**

Do wyceny należy przyjąć wymianę częściową instalacji: od drzwi wejściowych do klatki schodowej do skrzynek elektrycznych, pozostała instalacja jest sprawna.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną jej część.

Zmiana nie powoduje zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*