Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21 września 2022 roku

## L.dz.SZP/ZP/2602/2022

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (postępowanie nr 9/2022)**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Grupa 12

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne **wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?**

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Grupa 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 mm x 35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Grupa 15 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru gładkiego, ponieważ papiery do aparatów USG nie posiadają nadruku.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Grupa 15 poz. 7

Prosimy o zmianę rozmiaru papieru w poz. 7 na właściwy rozmiar tzn. oryginalny papier do defibrylatora Lifepak 12 i 15 posiada rozmiar 100 mm x 22 m (zamiast 100 mm x 25 m).

**Odp.** Zamawiający koryguje omyłkę pisarską dot. rozmiar papieru w poz. 7. Powinno być: 100mm x 22m.

Za omyłkę przepraszamy.

**Pytanie 5**

Grupa 15 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Projekt umowy – par. 7 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji.

**Odp.** Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy.

**Pytanie 7**

Grupa 13 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 13 poz. 4 igły Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych, zakładane skrzydełka, wewnątrz igły mandryn o długości igły, znaczniki głębokości wkłucia w standardowym rozmiarze 18G/9cm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Grupa 15

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 elektrody EKG j.u. o śr.55mm na włókninie z żelem stałym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Grupa 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka w opisie asortymentu dla poz. 5, ponieważ papiery USG są papierami termicznymi ale gładkimi bez nadruku. Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga papieru oryginalnego, czy dopuszcza zamiennik.

**Odp.** Zamawiający koryguje omyłkę pisarską dot. zapisu w poz. 5. Powinno być: papier bez nadruku do aparatu usg do videoprintera K-61 B Mitsubishi, 1szt./1 rolka. Za omyłkę przepraszamy.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zamiennika.

**Pytanie 10**

Grupa 15

Czy zamawiający dopuści pozycji 7 papier nieoryginalny w rozmiarze 108x25 jak w pozycji 8?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11**

Grupa 15

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 jako papier nieoryginalny, w rozmiarze 108x25, ponieważ 100mm. tj. wielkość nadrukowanej kratki milimetrowej na wymaganym papierze.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odp.** Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy.

**Pytanie 13**

Grupa 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycji 1 - w związku ze zmianą u producenta - dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą kolekcyjną o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml oraz z drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Grupa 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści dren z trokarem ostrym typu trójgraniec w rozmiarach 16Ch/27cm, 20Ch/42cm, 24Ch/42cm, 28Ch/42cm, 32Ch/42cm (różnica w długościach wynika ze zmiany dokonanej przez producenta)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

Grupa 8

Czy w związku z brakiem dostępności produktu Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 3 z pakietu 8? Pozwoli to na złożenie oferty na pozostałe pozycje z pakietu 8.

**Odp.** Tak. Wskazanej pozycji nie należy wyceniać.

**Pytanie 16**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. Wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał:

Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto materiałów dostarczonych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości

**Odp.** Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 17**

Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu w rozm. 2 bez mankietu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

Grupa 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 19**

Grupa 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 20**

Grupa 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

Grupa 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy mycia posiadające substancję wskaźnikową zawierającą mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

Grupa 20 poz. 2

Wnosimy o odstąpienie od wymogu, by testy do dezynfekcji należały do klasy 6, gdyż zgodnie z przepisami testy do dezynfekcji nie zaliczają się do klas, podziałowi na klasy podlegają jedynie testy do kontroli procesu sterylizacji.

**Odp.** Zamawiający przychyla się do wniosku i odstępuje od wymogu.

**Pytanie 23**

Grupa 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 24**

Grupa 18, 20, 21

Asortyment ujęty we wskazanych pozycjach nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w

związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25**

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2

Dotyczy Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

**Odp.** Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy.

**Pytanie 26**

Grupa 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania w rozm. CH 6 do CH 8?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27**

Grupa 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w rozm. CH6 do CH 16?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28**

Grupa 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego w rozm. 5,6mm x 8mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

Grupa 3 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz w kolorze białym oraz bursztynowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

Grupa 5 poz. 1 - 14

Czy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych z mankietem?

**Odp.** Tak, za wyjątkiem poz. 1 rozm. 2, w której bez mankietu.

**Pytanie 31**

Grupa 5 poz. 1 - 14

Czy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych bez mankietu?

**Odp.** Tylko w poz. 1 rozm. 2, w pozycjach 2-14 z mankietem.

**Pytanie 32**

Grupa 5 poz. 15 - 17

Czy Zamawiający oczekuje rurek tracheotomijnych z mankietem?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 33**

Grupa 5 poz. 15 - 17

Czy Zamawiający oczekuje rurek tracheotomijnych bez mankietu?

**Odp.** Z mankietem.

**Pytanie 34**

Grupa 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, do pełnych opakowań w górę.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 35**

Grupa 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36**

Grupa 10 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną op. a’100 z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 37**

Grupa 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 38**

Grupa 1 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne wykonane z:

▪ rurka igły – stal nierdzewna

▪ nasadka – PP

▪ osłonka – polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

▪ połączenie igły z nasadką – żywica epoksydowa?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 39**

Grupa nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 0,45x12mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 40**

Grupa nr 1, poz.9

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 31Gx6mm w miejsce igły 31Gx5mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 41**

Grupa nr 1, poz.12

Czy Zamawiający dopuści kraniki w kolorze niebieskim?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 42**

Grupa nr 1, poz.18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 43**

Grupa nr 1, poz.20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml z podziałką co 1ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 44**

Grupa nr 1, poz.22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z dopakowaną igłą w rozm. 0,45x13mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 45**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 46**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 47**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odp.** Nie.

**Pytanie 48**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 49**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 50**

Grupa nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,9x25mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51**

Grupa nr 2, poz.8

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w op.a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 52**

Grupa nr 3, poz.14

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania w rozmiarze CH6 do CH10?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 53**

Grupa nr 3, poz.15, 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylne?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 54**

Grupa nr 3, poz.15, 16

Czy zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który **nie jest wyrobem jałowym** (sterylnym), którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga dostarczenia wyniku badania na zgodność z normą ISO 11737 1:2018 z akredytowanego laboratorium?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 55**

Grupa nr 3, poz.15, 16

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 56**

Grupa nr 3, poz.17

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona CH6 do CH16?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57**

Grupa nr 3, poz.23

Czy Zamawiający dopuści końcówki zagięte z kontrolą siły odsysania 7,59x3,8 / 250?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 58**

Grupa nr 3, poz.25

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp białe i bursztynowe?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 59**

Grupa nr 6, poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe sterylne?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 60**

Grupa nr 6, poz.1-3

Czy zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który **nie jest wyrobem jałowym** (sterylnym), którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga dostarczenia wyniku badania na zgodność z normą ISO 11737 1:2018 z akredytowanego laboratorium?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 61**

Grupa nr 6, poz.1-3

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 62**

Grupa nr 10, poz.5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 63**

Grupa nr 10, poz.6

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o poj. 600ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 64**

Grupa nr 10, poz.10

Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniu foliowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 65**

Grupa nr 10, poz.13

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o dł. Ok.17cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66**

Grupa nr 10, poz.13

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 67**

Grupa nr 13, poz.4

Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy w rozmiarze 18G/9cm, skrzydełka stałe?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 68**

Grupa nr 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych z żelem stałym?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 69**

Grupa nr 15, poz.3

Czy Zamawiający dopuści elektrody włókninowe o średnicy 55mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 70**

Grupa nr 15, poz.5

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 71**

Grupa nr 15, poz.6

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x100x100 kartek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 72**

Grupa nr 15, poz.7, 8

Czy Zamawiający dopuści papier 100x22m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 73**

Grupa nr 27, poz.2

Czy Zamawiający dopuści osłonki w op.a’144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 74**

Grupa 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce składający się z 2 warstw celulozy 18g/m2 i 1 warstwy folii?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 75**

Grupa 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce składający się z 1 warstwy celulozy 18g/m2 i 1 warstwy folii?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 76**

Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający włókninową wstawkę przeciw potną na czole?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77**

Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 78**

Grupa 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 79**

Grupa 30, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 80**

Grupa 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi ściągaczem? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 81**

Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 82**

Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.** Nie wymaga.

**Pytanie 83**

Grupa 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego w innych ilościach niż wskazane przy zachowaniu przeliczenia ogólnej ilości:

1200x1200mm zielony – 126 szt.

1200x1200mm niebieski – 126 szt.

600x600mm zielony – 750 szt.

600x600mm niebieski – 750 szt.

**Odp.** Tak.

**Pytanie 84**

Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 85**

Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

**Odp.** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 86**

Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga, aby dla potwierdzenia jakości produktów dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, taką jak np. Isega?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 87**

Grupa 18, poz. 3

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 88**

Grupa 18, poz. 3

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 89**

Grupa 18, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 90**

Grupa 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 500 szt?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 91**

Grupa 18, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby testy posiadały perforację pozwalającą na podzielenie testu na 4? Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma 4 krotnie większą ilość testów w tej samej cenie.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 92**

Grupa 18, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 93**

Grupa 18, poz. 4

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 94**

Grupa 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 95**

Grupa 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 96**

Grupa 20, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 97**

Grupa 20, poz. 2

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 98**

Grupa 20, poz. 2

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 99**

Grupa 23

Prosimy o podanie jakiego systemu wkładów jednorazowych używa obecnie Zamawiający?

**Odp.** Serres.

**Pytanie 100**

Grupa 1, poz. 15-18

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze.

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 101**

Grupa 1, poz.19-20

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 102**

Grupa 1, poz. 20-21

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml lub 2 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 103**

Grupa 1, poz. 23-24

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odp.** Bez ftalanów. Poz.23 papier-folia. Poz. 24 dopuszcza folia.

**Pytanie 104**

Grupa 1, poz. 15-21,23-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 15-21,23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie  
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.** Nie.

**Pytanie 105**

Grupa 2, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na  
złożenie konkurencyjnej oferty? Czy zamawiający wymaga koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 106**

Grupa 6, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuszcza maseczki z drenem o dł. 200 cm lub 210 cm (+/- 10%)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 107**

Grupa 10,poz. 13

Czy zamawiający dopuści dł. 17cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 108**

Grupa 27, poz. 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie 144 szt.? Czy zmawiający dopuści wycenę za  
opakowanie 144 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 109**

Grupa 29, poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 110**

Grupa 29, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 111**

Grupa 29, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Grupa 29, poz. 6 Czy  
zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 112**

Grupa 29, poz. 7

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8mt, perforacja co 38 cm?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 113**

Grupa 29, poz. 7

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 114**

Grupa 29, poz. 7

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 115**

Grupa 29, poz. 7

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 116**

Grupa 30, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym mankietem ze ściągaczem?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 117**

Grupa 3, poz. 23

Czy Zamawiający oczekuje samej końcówki czy zestawu z drenem?

**Odp.** Zestawu z drenem.

**Pytanie 118**

Grupa 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 300 mm i końcówkę o dł. ok. 18cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 119**

Grupa 26

Prosimy o podanie nazwy wstrzykiwacza kontrastu z którym mają być kompatybilne wyspecyfikowane wkłady.

**Odp.** Medrad Vistron CT.

**Pytanie 120**

Grupa 26

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 26 zestawy wkładów do tomografii komputerowej w których nie znajduje się ostrze typu spike? Pozostałem parametry bez zmian.

**Odp.** Nie.

**Pytanie 121**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,45 x 12?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 122**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,6 x 30?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 123**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 jałowej tępej igły do pobierania leków w rozmiarze 1,2 x 38 mm?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 124**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 10 jednostki miary ze sztuk na opakowania 1 op./ 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10 opakowań?

**Odp.** Tak, ale należy pamiętać, że **BEZWZGLĘDNIE** c**eny wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być takie same, jak ceny, które będą się znajdować na fakturach wystawianych przez Wykonawcę. Jeżeli na fakturze cena jednostkowa to cena za 1 opakowanie, to identyczna cena musi zostać wpisana do formularza asortymentowo-cenowego w kolumnie cena jednostkowa.**

**Zamawiający nie dopuszcza żadnego odstępstwa w powyższym zakresie.**

**Pytanie 125**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 kraników trójdrożnych w trzech kolorach, niebieskim, białym, czerwonym?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 126**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 strzykawki j.u. 20 ml. pakowanej w opakowania fizyczne po 50 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za powszechnie przyjęte opakowanie handlowe 100 szt.?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 127**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 19 strzykawki j.u. trzyczęściowej do pomp infuzyjnych 50 ml. pakowanych w opakowania 1 op./25 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 128**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 19 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10.000 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 129**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 20 strzykawki cewnikowej, typ Janeta 50 ml., z podziałką co 1 ml.?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 130**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 20 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 500 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 131**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 21 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 500 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 132**

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 24 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych pakowanych w opakowanie foliowe sterylny?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 133**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych w rozmiarze 0,9 x 25 mm?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 134**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 135**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 1 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 8.000 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 136**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych w rozmiarze 1,1 x 33 mm?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 137**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 138**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 2 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 22.000 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 139**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 140**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 3 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 6.000 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 141**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 142**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 4 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1.000 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 143**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 144**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 5 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 500 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 145**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 146**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 6 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1.500 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 147**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych pakowanych w opakowania 1 op./50 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 148**

Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 7 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1.500 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 149**

Grupa 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 15 cewnika do podawania tlenu 5 m sterylnego?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 150**

Grupa 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 16 cewnika do podawania tlenu 3 m sterylnego?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 151**

Grupa 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 17 cewnika Nelaton w rozmiarach CH 6 do CH 16?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 152**

Grupa 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 25 przedłużacza do pomp infuzyjnych bursztynowego?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 153**

Grupa 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o dł. 2 mm., sterylnej?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 154**

Grupa 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 maski tlenowej z nebulizatorem dla dorosłych z drenem o dł. 2 mm., sterylnej?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 155**

Grupa 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 maski tlenowej z nebulizatorem dla dzieci z drenem o dł. 2 mm., sterylnej?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 156**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 kieliszków do leków pakowanych w opakowania 1 op./80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 657 opakowań?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 157**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz.6 na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania 1 op./300 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 24 opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 158**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 ostrzy chirurgicznych wykonanych ze stali węglowej spełniającej pozostałe opisy przedmiotu zamówienia?

**Odp.** Nie.

**Pytanie 159**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 woreczków do pobierania próbek moczu dla chłopców i dziewczynek pakowanych w opakowanie foliowe?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 160**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 opasek identyfikacyjnych dla niemowląt o długości całkowitej 17,2 cm?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 161**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 opasek identyfikacyjnych dla niemowląt pakowanych w opakowania 1 op./100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilość do pełnych opakowań w górę tj. 13 opakowań i podanie ceny za opakowanie 100 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 162**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 zaciskaczy do pępowiny pakowanych w opakowania 1 op./100 szt.?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 163**

Grupa 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 14 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 600 sztuk?

**Odp.** Patrz odpowiedź na pyt. 124.

**Pytanie 164**

Grupa 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 butelki do długotrwałego odsysania ran o pojemności 250 ml?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 165**

Grupa 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania 1 op./50 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 480 opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 166**

Grupa 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania 1 op./50 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 2 opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 167**

Grupa 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 elektrody EKG na piance o średnicy 48 mm.?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 168**

Grupa 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 3 na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania 1 op./50 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 1 opakowanie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 169**

Grupa 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na zmianę jednostki miary ze szt. na opakowania 1 op./100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 8 opakowanie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 170**

Grupa 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 osłonek pudrowanych pakowanych w opakowania 1 op./144 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę tj. 14 opakowań?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 171**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odp.** Zamawiający informuje, że na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia do Zamawiającego wyrobów medycznych w warunkach gwarantujących zapewnienie ich jakości. Zamawiający nie jest upoważniony do kontroli Wykonawcy co do warunków transportu. W sytuacjach budzących wątpliwości Zamawiający może wystąpić do jednostki upoważnionej o dokonanie kontroli u Wykonawcy.

**Pytanie 172**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1-2:

1. Z tytułu opóźnienia w dostawie Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto materiałów dostarczonych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto materiałów dostarczonych z opóźnieniem .**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odp.** Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w powyższym zakresie.

**Pytanie 173**

Grupa 1, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje igłę o rozmiarze 0,45 x 12 mm zamiast 0,45 x 13 mm?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 174**

Grupa 1, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje strzykawkę pakowaną po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 175**

Grupa 1, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków o szlifie ołówkowym.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 176**

Grupa 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne w kolorach czerwony, niebieski, biały?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 177**

Grupa 1, poz. 18

Czy Zamawiający akceptuje strzykawki pakowane po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 178**

Grupa 1, poz. 20

Czy Zamawiający akceptuje strzykawkę cewnikową z podziałką co 1 ml?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 179**

Grupa 1, poz. 21

Czy Zamawiający akceptuje strzykawkę z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 180**

Grupa 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G 1,0 x 32.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 181**

Grupa 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G 1,1 x 33.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 182**

Grupa 2, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 17G 1,4 x 45.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 183**

Grupa 2, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,05 x 45.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 184**

Grupa 2, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2 x 45.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 185**

Grupa 2, poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,6 x 19 mm, o przepływie 10 ml/min.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 186**

Grupa 2, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z portem bocznym zabezpieczonym samodomykającym się koreczkiem.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 187**

Grupa 2, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,7 x 19 mm, o przepływie 22 ml/min.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 188**

Grupa 2, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul z trzpieniem poniżej, co zwiększa aseptykę pracy personelu medycznego.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 189**

Grupa 2, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga koreczka zapakowanego w twardy blister?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 190**

Grupa 6, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o długości 200 cm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 191**

Grupa 6, poz. 3

Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem dla dzieci wyłącznie w rozmiarze M.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 192**

Grupa 29, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 25 g/m2 składający się z prześcieradła o wymiarach 210 x 150 cm, poszwy o wymiarach 200 x 150 cm i poszewki na poduszkę w rozmiarze 80 x 75 cm w kolorze białym.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 193**

Grupa 29, poz. 6

Proszę o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim, pakowany po 150 sztuk w opakowaniu zbiorczym - rolka (z odpowiednim przeliczeniem w formularzu).

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie 194**

Grupa 29, poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy w rozmiarze 75x125 cm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 195**

Grupa 16

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej dzielonej REM w rozmiarze 150x108mm, powierzchnia aktywna 107cm2.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.