ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– Pakietów kryminalistycznych do wykrywania przestępstw na tle seksualnym oraz wymazów do pobierania śladów biologicznych.

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość zamówienia podstawowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym GO-02 | Pakiet do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym 1. Skład pakietu: a) Ampułka z wodą destylowaną (5ml) b) Formularz protokołu c) Grzebyk do wyczesywania włosów ze wzgórka łonowego/głowy d) Koperty typu Wipak z metryczką ( do pakowania wymazówek, probówek z wyskrobinami oraz grzebienia) e) Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnym oznaczeniem ( nr serii i nr kolejny): - jedna naklejka na zamknięcie pudełka, tak aby jego otwarcie bez naruszenia banderoli nie było możliwe, - duga naklejka w wyznaczonym miejscu na protokole f) Probówki z korkiem ( do zabezpieczania patyczków z wyskrobinami – do jednej probówki pakujemy patyczki z materiałem z jednej ręki) g) Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału dowodowego h) Rękawiczki jednorazowe ( lateksowe) i) Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci j) Wymazówki jałowe: - 2 do wymazów z pochwy/napletka, - 2 do wymazów z okolicy odbytu, - 2 do wymazów z jamy ustnej, - 2 do wymazów z części ciała, z którymi (jak wynika z wywiadu) sprawca miał kontakt, np. szyja, brodawki piersiowe, itd. 2. Wymagania szczegółowe: 1) Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności/ podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz. Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie. 2) Sterylne rękawiczki jednorazowe – 2 pary rozmiar „L”, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności. 3) Sterylne wymazówki do pobierania wymazów – 10 sztuk - 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka – o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. - 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu – o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. - 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej – o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. - 4 sztuki do wymazów z części ciała – o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Podłoże wymazówek o wymiarach około 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis/miejsce na opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny. 4) Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci (pojedynczo pakowane, z zakończeniami np. łopatka o ostrych krawędziach) – 10 sztuk. Długość całkowita patyczków około 10 cm, podłoże patyczków sterylne o wymiarach około 1 cm, w kształcie łopatki o ostrych krawędziach o podłożu umożliwiającym pobranie substancji spod paznokci, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. 5) Sterylne pakiety – 2 sztuki Małe koperty papierowe lub inne opakowania – sterylne, wykonane z tworzywa umożliwiającego suszenie materiału, o wymiarach umożliwiających umieszczenie 5 patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci, jedna z napisem o treści: „L” – lewa dłoń, druga z napisem „P” – prawa dłoń. 6) Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka). Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości około 10 cm do 12 cm bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesanie włosów z okolic ciała. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. 7) Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka. Długość całkowita pęsety około 12 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zebrania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania. 8) Ampułka z wodą (5 ml., woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka. 9) Koperty typu „wipak” do pakowania: wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety) – 15 sztuk. Koperty o wymiarach około 20 cm x 9 cm wykonane z tworzywa papierowo – foliowego, umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się. - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z napletka/pochwy” - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu” - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej” - 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała” - 2 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej i prawej dłoni” - 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych” - 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy” - 1 sztuka z napisem: „Włosy z innych okolic ciała” 10) Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. 11) Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 sztuki. - jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu, - drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole, - trzecia na ewentualny pojemnik na mocz. 12) Inne wymagania: - wymazówki wchodzące w skład pakietu do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status wyrobu medycznego, - pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO Europejskiej Federacji Producentów Tektury) – wzór o kodzie 0421. - elementy składowe pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą spełniać wymagania standardu CE. - Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 2 lata, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo-ilościowego. | Kpl. | 25 |