Opole 03.07.2023

**Sygnatura sprawy: ZP.26.1.28-6.2023.**

**Odpowiedzi**

na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku Pakiet B- na okres do 30.09.2023

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 1 aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS , filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%.     (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedz**: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 1 Przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV)  o długości min. 60 mm w części przezroczystej

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pakiecie 1 pozycji 2 zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 3 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych , komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa,   (bez PCV)  o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , ), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa z ABS,    zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm,  objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm,  wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie**

 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pakiecie 1 pozycji 4 oraz 5 zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej  1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie**

 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pakiecie 1 pozycji 4 oraz 5 przedłużacza do pomp ma nie zawierać ftlananów (w tym DEHP)  i lateksu  ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pakiecie 1 pozycji 6 zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

**Odpowiedź**.: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 7 strzykawki jednorazowej  trzyczęściowej  do podawania tuberkuliny. Zmontowana z igłą na stałe, zatyczka typu luer/luer lock. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojemność 1 ml, rozmiar 0,4  x 12,5 mm. Zatyczka typu luer wylot zamontowany centrycznie. Opakowanie - 100 szt.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.