*Numer postępowania: 31/WOG/D/Infrastr./21*

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ I**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego do celów grzewczych o łącznej ilości 10m3 o parametrach określonych w obowiązującej Polskiej Normie PN-C-96024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rejon dostawy | Przedmiot zamówienia | Wartość opałowa  (minimalna) MJ/kg | Temperatura zapłonu  (minimalna) 0C | Zawartość siarki  (maksymalna) % (m/m) | Temperatura płynięcia  (maksymalna) 0C | Gęstość maksymalna w temp. 150C  kg/m3 | Ilość (m3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rejon administrowany przez 17 WOG | Olej opałowy lekki L.1 | 42,6 | powyżej 55,0 | 0,1 | - 20 | 860,0 | 10 |

1. Harmonogram dostaw oleju opałowego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane dotyczące odbiorcy | Wyszczególnienie  (rodzaj, sortyment paliwa) | Ogółem ilość  [m3] | Z tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach) [m3] | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa odbiorcy |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | SOI Kołobrzeg  Gąski | Olej opałowy lekki PN-C-96024 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |

1. Wykaz osób upoważnionych do odbioru oleju opałowego w Grupie Zabezpieczenia Kołobrzeg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SOI - LOKALIZACJA ADRES | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | TELEFON |
| 1. | SOI Kołobrzeg  ul. Koszalińska 76  Kołobrzeg | Kierownik Grupy Zabezpieczenia Kołobrzeg | Paweł WIDELSKI | 261 222 691 |
| Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury | Andrzej OKRZYŃSKI | 261 222 501 |
| Referent | Andrzej BARTOSZEWSKI | 503 005 164 |
| Magazynier | Jan KOWALSKI | 261 222 647 |
| Magazynier | Julian PISKUNOWICZ |

**CZĘŚĆ II**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego do celów grzewczych o łącznej ilości 310m3 o parametrach określonych w obowiązującej Polskiej Normie PN-C-96024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rejon dostawy | Przedmiot zamówienia | Wartość opałowa  (minimum) MJ/kg | Temperatura zapłonu  (minimum) 0C | Zawartość siarki  (maksimum) % m/m | Temperatura płynięcia  (maksimum) 0C | Gęstość  w temp. 150C  (maksimum)  kg/m3 | Ilość (m3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rejon administrowany przez 17 WOG | Olej opałowy lekki L.1 | 42,6 | powyżej 55,0 | 0,1 | - 20 | 860,0 | 310 |

1. Harmonogram dostaw oleju opałowego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane dotyczące odbiorcy | Wyszczególnienie  (rodzaj, sortyment paliwa) | Ogółem ilość  [m3] | Z tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach) [m3] | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa odbiorcy |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | SOI Darłowo  ul. Zwycięstwa 2 | Olej opałowy lekki PN-C-96024 | 310 | 30 | 30 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 |

1. Wykaz osób upoważnionych do odbioru oleju opałowego w Grupie Zabezpieczenia Darłowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SOI - LOKALIZACJA ADRES | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | TELEFON |
| 1. | SOI Darłowo  ul. Zwycięstwa 2  Darłowo | Kierownik Grupy Zabezpieczenia Darłowo | Adrian SOŁTAN | 261 237 219 |
| Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury | Anna BUDEK | 261 237 369 |
| Starszy Technik | Andrzej GÓRNIK | 261 237 342 |
| Magazynier | Andrzej KOBALCZYK | 261 237 489 |

1. **WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**
   1. Przed rozpoczęciem realizacji harmonogramu dostaw Wykonawca dokona  
      z Odbiorcą uzgodnień organizacyjno – technicznych w zakresie sposobu odbioru partii dostawy, w tym: sprawdzenia możliwości dostaw partii oleju opałowego do Odbiorcy.
   2. **Wykonawca w ciągu ….. dni** (zgodnie z ofertą Wykonawcy - kryterium oceny ofert) po otrzymanym Zamówieniu (Załącznik nr 4 do umowy) realizuje dostawę partii dostawy przedmiotu umowy. Nie później niż na 2 dni przed wystawieniem Zamówienia Odbiorca dokona z Wykonawcą uzgodnień dotyczących szczegółów transportu.
   3. Obiorca składa Zamówienie (Załącznik nr 4 do umowy) które zawiera przedmiot dostawy, żądaną ilość partii dostawy oraz żądany termin dostawy. Opóźnienie w dostawie partii oleju opałowego jest podstawą do naliczenia kary umownej o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b umowy.
   4. Przez partię dostawy rozumie się jednorazową dostawę oleju opałowego dostarczonego do Odbiorcy jednego dnia, o określonych parametrach, identyfikowaną dokumentami przewozowymi oraz odpowiednim certyfikatem jakości.
   5. Przyjęcie partii dostawy przez Odbiorcę realizowane będzie w dni robocze,  
      w godzinach od 800 do 1500 od poniedziałku do czwartku oraz od 800 do 1200  
      w piątek.
   6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg, Grupa Zabezpieczenia Darłowo.
   7. Przyjęcie partii dostawy przez Odbiorcę nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia Załącznik nr 3 do umowy, komisyjnie sporządzonego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy, i zatwierdzonego przez Kierownika Grupy Zabezpieczenia lub upoważnioną przez niego osobę.
   8. W przypadku stwierdzenia wad jakości lub nieprawidłowej ilości dostarczanego oleju opałowego, Odbiorca może odmówić odbioru partii dostawy.
2. **GWARANCJA JAKOŚCI**
   1. Dostarczony olej opałowy typu lekkiego powinien spełniać wymagania określone  
      w opisie przedmiotu zamówienia, co powinno być odzwierciedlone w formie odpowiedniego certyfikatu, dostarczonego na każdą partię dostawy.
3. Certyfikat jakości partii dostawy, powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe w odniesieniu do wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Certyfikat powinien być wystawiony przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem zamówienia.
4. Certyfikat jakości partii dostawy powinien być wystawiony nie później niż 3 (trzy) miesiące przed dostarczeniem partii dostawy.
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji u Odbiorcy  
      (w miejscu rozładunku z komory cysterny przed napełnieniem zbiornika magazynowego Odbiorcy) z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i pobrania  
      3 próbek do badań laboratoryjnych (w tym jednej do badań zwanej dalej „próbką inspekcyjną”) przez akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Badanie inspekcyjne, w tym pobranie próbek, zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badaniu inspekcyjnemu poddawane będą dowolnie wybrane przez Odbiorcę partie dostaw, dostarczone przez Wykonawcę w ramach umowy. Inspekcja partii dostawy będzie przeprowadzona na pisemny wniosek Zamawiającego, skierowany do Wykonawcy, zawierający informacje o wielkości partii dostaw, miejscu i terminie przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca jest zobowiązany (w ciągu 48 godz.) potwierdzić pisemnie termin przybycia do Odbiorcy celem uczestnictwa w pracach komisji.
   2. Pobrane dwie próbki pozostają w dyspozycji: Wykonawca - jedna próbka  
      i Odbiorca - jedna próbka, „próbkę inspekcyjną” Odbiorca przekazuje przedstawicielowi laboratorium celem badania w laboratorium akredytowanym.
   3. Z przeprowadzonych czynności upoważniony przedstawiciel Wykonawcy  
      i Odbiorca przy udziale przedstawiciela akredytowanego laboratorium sporządzają protokół z inspekcyjnego pobrania próbek w tym jednej „próbki inspekcyjnej”, który powinien zawierać:
5. nazwę paliwa płynnego,
6. wielkość partii dostawy,
7. nr dokumentów przewozowych identyfikującego wielkość partii dostawy,
8. miejsce, datę i godzinę pobrania próbek i sporządzenia protokołu,
9. opis sposobu pobrania próbek i zabezpieczenia „próbki rozjemczej” przez Wykonawcę, Odbiorcę oraz laboratorium akredytowane,
10. warunki składowania paliwa płynnego, warunki atmosferyczne,
11. podpisy komisji;

przy czym ww. protokół powinien zostać niezwłocznie przesłany przez Odbiorcę do Zamawiającego w formie faksu/e-maila, a następnie pocztą.

Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy, mimo jego skutecznego uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek (podpisania protokołu) przez przedstawiciela Wykonawcy nie będą przeszkodą w procedurze badań inspekcyjnych.

* 1. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań inspekcyjnych (wyniki analizy „próbki inspekcyjnej”) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.
  2. W/w orzeczenie jest podstawą złożenia reklamacji jakościowej i powinien zostać dołączony do protokołu reklamacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy  
     w przypadku zgłoszenia reklamacji.

1. **WYLICZENIE CENY JEDNOSTKOWEJ BAZOWEJ**

Cena jednostkowa bazowa netto jest ustalana przez Zamawiającego raz w miesiącu do ostatniego dnia danego miesiąca i jest równa średniej arytmetycznej z notowań cen jednostkowych PKN ORLEN S.A. i Grupa Lotos S.A. w okresie od 26 - go dnia miesiąca poprzedniego do 25 - ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego cena jednostkowa netto jest ustalana - zwanym dalej „okresem indeksacji ”. Pierwszy okres indeksacji liczony jest od dnia zawarcia umowy włącznie z tym dniem, do 25 dnia miesiąca w którym zawarto umowę lub do 25 dnia następnego miesiąca jeżeli umowę zawarto 26 i w kolejnych dniach miesiąca, jeżeli odnotowano w tym okresie co najmniej jedną publikację z notowań, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy. Wyliczoną cenę jednostkową bazową netto zaokrągla się do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku)   
w następujący sposób:

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę;

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugą cyfrę po przecinku nie zaokrągla się.

Cena jednostkowa brutto ulega zmianie o procent, o jaki uległa zmianie cena jednostkowa bazowa netto.