## zadania
Załącznik Nr 2 do SWZ 12/2024
Opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych
UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być dostosowane do ilości w opakowaniu handlowym Wykonawcy), - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SWZ.
Wszystkie oferowane wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
Zadanie nr 1
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90 dni. Nr 2/0 ,podwiązka, dł. 150cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 2/0 ( 76 mm) 1/2 koła igła okragła dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 6/0 (17 mm) 1/2 koła igła okragła dł 75 cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 5/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła dł 75cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 4/0 (20mm) 1/2 koła igła okrągła dł 75cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90 dni. Nr 3/0 (26mm) 1/2 koła okrągła dł 75cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90 dni. Nr 2/0 (26mm) 1/2 koła okrągła dł 75cm | szt. | 720 | 12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 1 (26 mm,) 5/8 koła, igła pogrubiona okrągła 75 cm | szt. | 840 | 12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 3/0 (20mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł. 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 1 (37 mm), 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, dł. 75 cm | szt. | 1200 | 12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 2 (37mm), igła pogrubiona, 1/2 koła, okrągła, dł. 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Szew pleciony, wchłanialny, powlekany, wykonany z lactomeru, czas wchłaniania 60-90dni. Nr 1 ( 65 mm), 1/2 koła, igła okrągła, dł. 90 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 2
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 4/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1 (27mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 3/0 (17mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 2/0(26mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1/0 (26mm) 1/2 koła igła okrągła 75 cm | szt. | 72 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1/0 (37mm) 1/2 igła okrągła 75cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Monofilamentowy szew wchłanialny syntetyczny z poliglikonatu, sterylny, czas wchłaniania do 180 dni. Nr 1 (37mm) koła igła okrągła 90cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 3
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (26 mm) dł. 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) 30 mm, dł 75 cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm) dł. 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm) dł. 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (30 mm), dł 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75 cm | szt. | 2400 | 12 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (37 mm) dł. 75cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1, ½ koła, igła okrągła mocna (pogrubiona) (40 mm) dł. 75 cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (48 mm) dł. 75 cm | szt. | 720 | 12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2, ½ koła, igła okrągła, mocna (pogrubiona) (50 mm) dł. 90 cm | szt. | 1200 | 12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0, ½ koła, igła okrągła, mocna(pogrubiona) (65 mm) dł. 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0, ⅜ koła, igła pojedyncza odwrotnie tnąca (26 mm) dł. 75 cm | szt. | 480 | 12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0 powiazka, 2 nitki x 75 cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 3/0 podwiązka, 3 nitki x 45 cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 2/0 1/2 koła, igła okrągła mocna,pogubiona (22mm) dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jałowe, plecione, powlekane, z kwasem poliglikolowym, czas wchłaniania od 60 do 90 dni. 1/0 1/2 koła, igła okrągła mocna,pogubiona (22mm) dł 75 cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 4
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1 (37mm) 1/2 koła igła okrągła 75cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1/0 (30mm) 1/2 koła igła okrągła 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2/0 (30mm) 1/2 kola igła okrągła 75 cm | szt. | 360 | 12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr1 (22 mm) 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr1 (48 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2/0 (26 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 600 | 12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 1/0 (26 mm 1/2 koła, igła okrągła mocna, dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 (26 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 (37 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem, sterylna, niewchłanialna. Nr 2 podwiązka dł 180 cm na rolce | szt. | 300 | 10 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem,sterylna, niwchłanialna. Nr 5 (2x75mm) 3/8koła igła odwrotnietnąca 75cm | szt. | 36 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem,sterylna, niewchłanialna. Nr 4/0 (26 mm), 1/2 koła, igła okrągła, dł. 75cm | szt. | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Plecionka poliestrowa powlekana silikonem,sterylna, niewchłanialna. Nr 3/0 (26 mm), 1/2 koła, igła cienka, dł 75cm. | szt. | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 5
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr 5/0 (13mm), 1/2 koła, igła okrągła 75cm, podwójna | szt. | 24 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr 6/0 (13mm), 1/2 koła, igła okrągła z tnącym ostrzem, przyostrzona 60cm, podwójna | szt. | 24 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr7/0 (10mm), 3/8 koła, igła okrągła z tnącym ostrzem, przyostrzona 60cm, podwójna | szt. | 24 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, jednowłókienkowe. Nr4 /0 (13mm), 1/2 koła igła okrągła 75 cm podwójna | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Siatki do zaopatrywania przepuklin pachwinowych ,polipropylenowa z przędzy multifilamentowej ( miękka). Rozmiar 6x11(+/-1 cm) | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Siatki do zaopatrywania przepuklin pachwinowych ,polipropylenowa z przędzy multifilamentowej ( miękka). Rozmiar 8x13(+/-1 cm) | szt. | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Każda siatka powinna być zapakowana w opakowanie podwójne: papierowo- foliowe i kartonowe (sztywne opakowanie zewnętrzne)bez złożenia powodującego trwałe zagięcia siatki(nie mogą być dostarczane luzem lub w kopercie), powinna być zaopatrzona w etykietkę samoprzylepną, umożliwiającą wklejenie jej do protokołu operacji (ref. LOT , data ważności , metoda sterylizacji itp.),oraz informację o sposobie użycia dla użytkownika w języku polskim.
Zadanie nr 6
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 4/0 (17 mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 3/0 (17mm) 1/2 koła, igła okrągła,75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 2/0 (37mm) 1/2 koła, igła okrągła, dł 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 1/0 (40 mm), 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona (mocna), dł. 90 cm | szt. | 900 | 12 | 75 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 1 (48 mm) 1/2 koła, igła okrągła, pogrubiona, dł 90 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Nici wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia czas wchłaniania ok 42 dni. Nr 3/0 (22mm) 1/2 koła, igła okrągła,75 cm | szt. | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 7
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 5/0 (16 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 60 | 12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 4/0 (19 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 480 | 12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (19 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (24 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 960 | 12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (24 mm) 3/8 koła, dł 45 cm | szt. | 720 | 12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 3/0 (30 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 720 | 12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 2/0 (30 mm) 3/8 koła, dł 75 cm | szt. | 480 | 12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Szew monofilamentowy skórny, sterylny, niewchłanialny, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych np. Nylon 6 i Nylon 6,5. Podwójnie poakowane saszetki nici, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. Nr 2/0 (35 mm) 3/8 kola, dł 75 cm | szt. | 240 | 12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 8
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Zszywacz do skóry typu "Manipler AZ" umożliwiajacy szybkie zamknięcie rany z przeznaczeniem do wszelkich zabiegów chirurgicznych. Zapewnia bezpieczeństwo zamykania ran, zmniejszając ryzyko wystąpienia ewentualnych komplikacji po zabiegu. Grubość zszywki od 0,50 mm do 0,6 mm | szt. | 300 | 5 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Ewakuator laparoskopowy 800ml | szt. | 10 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Ewakuator laparoskopowy 1200ml | szt. | 5 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Endoskopowy zestaw ssąco-płuczący - sterowany przyciskami - trzon do trokara 5mm lub 10 mm do wyboru przez zamawiającego - z możliwością toczenia płynu z dwóch pojemników - wyrób sterylny, jednorazowego uzytku | szt. | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Lekka siatka przepuklinowa do przepuklin pachwinowych, nieresorbowalna, monofilamentowa, wykonana techniką dziewiarską z przeźroczystej przędzy polipropylenowej, waga 60 g/m2, grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,05 x 1,1 mm, wytrzymałośc na rozerwanie 480 N, etykieta typu TAG z czterema samoprzylepnymi metryczkami, opakowanie zbiorcze 5 szt, rozmiar 6 x 11 cm | szt. | 60 | 5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 9
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,08-0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11-12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami:- taśma w plastikowej osłonce. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić 2 szt. narzędzi do zakładania taśmy, wykonanych ze stali chirurgicznej, wielokrotnego użytku, spiralne, do metody przezzasłonowej techniką od zewnątrz do środka „out-in” lub odwrotnie „in-out”, prawe + lewe Każda taśma powinna być zapakowana w opakowanie podwójne: papierowo- foliowe i kartonowe (sztywne opakowanie zewnętrzne)bez złożenia powodującego trwałe zagięcia taśmy(nie mogą być dostarczane luzem lub w kopercie), powinna być zaopatrzona w etykietkę samoprzylepną, umożliwiającą wklejenie jej do protokołu operacji (ref., data ważności itp.),oraz informację o sposobie użycia dla użytkownika w języku polskim.
Zadanie nr 10
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27. Balon wypełniany solą fizjologiczną. Brak wymogu dodawania błękitu metylowego do roztworu soli fizjologicznej. Balon nie wymaga wprowadzenia środka nawilżającego pod osłonę balonu przed jego wprowadzeniem do żołądka. Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 do 700 cm3.. Balon wykonany z 7-warstwowego silikonu medycznego - nie zawiera latexu. Kształt po napełnieniu: kula. Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający metalowych elementów. Balon po napełnieniu nie posiada elementów konstrukcyjnych penetrujących do jego wnętrza na głębokość większą niż 2 cm ani nie posiada elementów wystających na zewnątrz balonu. Zawór widoczny w badaniu RTG pozwalający na detekcję jego położenia w przypadku spontanicznego opróżnienia. Maksymalny czas implantacji balonu: 6 miesięcy. Silikonowy cewnik zakładający balonu o średnicy zewnętrznej 6,5mm wyposażony w: znaczniki długości, metalowy prowadnik usztywniający, przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock. Bezpieczeństwo stosowania potwierdzone certyfikatem F.D.A. Minimum 15 letnie doświadczenie kliniczne produktu. Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty produkcji. | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Zestaw narzędzi, w skład którego wchodzą: jednorazowy endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrzżołądkowego i usunięcia wypełniającego do rozstworu soli za pomocą standardowego odsysacza oraz jednorazowe kleszczyki endoskopowe dedykowane do usunięcia z żołądka opróżnionego balonu wewnątrzżołądkowego. | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 11
Igły medyczne
33141320-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Igły do wykonywania odmy otrzewnowej dł. 120 mm, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające przezroczysty uchwyt z kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa . Uchwyt nie może być gładki aby nie powodować ślizgania się rękawicy operatora. | szt. | 400 | 10 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Igły do wykonywania odmy otrzewnowej dł. 150 mm, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające przezroczysty uchwyt z kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa. Uchwyt nie może być gładki aby nie powodować ślizgania się rękawicy operatora. | szt. | 20 | 10 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Klipsy tytanowe w rozmiarze ML o parametrach: kształt klipsa w formie podkowy umożliwiający w sposób precyzyjny objęcie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie - jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń) - drut o kształcie sercowatym zapewniający klipsowi stabilizację na naczyniu - posiadający wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance - posiadający wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania - przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy - magazynek wyposażony w taśmę mocującą do obłożenia pola operacyjnego. Opakowanie zawiera 20 magazynków po 6 klipsów. | szt. | 3000 | 120 | 25 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim. Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia ma obowiązek zapewnić dwie wielorazowe klipsownice.
Zadanie nr 12
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych , długość 37 cm średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem , przewodem , trzon obracany o 350 stopni, zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3 mm, długość cięcia 18,5 mm. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD | szt. | 12 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni ,średnica ramienia 13,5 mm , szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelnienia 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizujacymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD | szt. | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony (w rozmiarze 28 mm, 31 mm, 33 mm), posiadający tytanowe zszywki o wysokości od 4,8 mm do 5,0 mm przed zespoleniem, zamykające tkanki na wysokości do 2 mm, wytwarzające zespolenie okrężne. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 1 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Elektroda wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm. z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm. Łącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Narzędzie komapatybilne z posiadaną platformą FORCE TRIAD. | szt. | 24 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Urzadzenie elektrochirurgiczne • Umożliwia pracę w trybie mieszanym • Elektroda ostrzowa powlekana, minimalizującą przywieranie tkanki, z mocowaniem szesciokatnym • Trzy przyciski - praca w trybie cięcia, koagulacji i mieszanym • Współpracuje ze wszystkimi elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm • Futerał • Przewód 4,6 m • Regulacja mocy z pola jałowego • Wtyk przyłączeniowy z kodowaniem rodzaju narzedzia | szt. | 25 | 25 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 13
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Stapler liniowy dł. 60 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm. Prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. | szt. | 6 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Ładunek jednorazowego użytku dł. 60 mm do staplera liniowego z pozycji 1. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm. | szt. | 18 | 6 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Stapler liniowy z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, sześć rzędów zszywek (po trzy z każdej strony) o postępującej wysokości 3mm - 3,5mm - 4mm lub 4mm-4,5mm - 5mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 30 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Ładunek liniowy z nożem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, sześć rzędów zszywek (po trzy z każdej strony), o postępującej wysokości 3mm - 3,5mm - 4mm lub 4mm-4,5mm - 5mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 36 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Stapler liniowy z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, sześć rzędów zszywek (po trzy z każdej strony), o postępującej wysokości 3mm - 3,5mm - 4mm lub 4mm-4,5mm - 5mm,, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 30 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Ładunek liniowy z nożem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, sześć rzędów zszywek (po trzy z każdej strony), o postępującej wysokości 3mm - 3,5mm - 4mm lub 4mm-4,5mm - 5mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 24 | 6 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 14
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego, współpracująca z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30 mm, 45 mm i 60 mm. Możliwość wyginania szczęk ładunku do min. 45 stopni, przeznaczona do 25 aplikacji. | szt. | 1 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset.Wykonawca w ramach umowy oraz umówionego wynagrodzenia na okres obowiązywania umowy ma obowiązek zapewnić stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm , 60mm zasilana akumulatorem. | szt. | 72 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm 2,5mm 3,0mm lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm .Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . | szt. | 432 | 6 | 72 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Kleszczyki atraumatyczne jednorazowego użytku długości 21 mm (maks. Rozwarcie 32 mm), trzon 5 mm obrotowy (360°), długość trzonu 3 1 cm, uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. | szt. | 12 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Kleszczyki przytrzymujące jednorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowe trzon 5 mm obrotowy (360°), długość trzonu 31 cm, uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. | szt. | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Nożyczki zakrzywione jednorazowego użytku 16 mm (Metzenbauma) ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5 mm obrotowy (360°), długość trzonu 31 cm. | szt. | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7mm włącznie, dł. elektrody 16-17 mm, kąt zagięcia szczęk 28 st., dł. 18-19 cm,z przewodem,wbudowanym nożem, aktywowane ręcznie lub nożnie, kompatybilne z urządzeniem dozamykania naczyń Ligasure do operacji klasycznych i laparoskopowych. | szt. | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Pętla endoskopowa z aplikatorem, nić wchłanialna 2-0 dł 52 cm wykonana z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i steryoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie tkankowe : początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140 % , 80% po 14 dniach 30 % po 21 dniach, czas wchłaniania 56-70 barwione na fioloetowo. | szt. | 30 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Monofilamentowe syntetyczne samofiksujące nici chirurgiczne, wykonane z wchłanialnej nici z haczykami, z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu, niepowlekane, wykonane z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, około 90% wstępnej wytrzymałości na rozciąganie po 1 tygodniu, 75% po 2 tygodniach od zastosowania, wchłaniające się po 90-110 dniach. Rozmiar nici 3-0, długość 23 cm, 1/2 koła, 26 mm, igła okrągła, fiolet | szt | 120 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. Trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L (wymiar klipsa 3,6 mmx9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt | szt | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Jednorazowy retraktor laparoskopowy 10 mm – długość 32 cm, 5 przegubowych palców , narzędzie z możliwością zginania | szt | 6 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Siatka w rozmiarze 15x10cm | szt | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Niewchłanialne samofiksujące narzędzie do zamykania ran - Monofilamentowe syntetyczne nici chirurgiczne, niepowlekane, z kopolimeru politereftalanu butylenu i eteru politetrametylowego glikolu. Haczki ułożone uniliteralnie, na całej długości nitki (20 na cm). Szwy są sterylne, inercyjne, niekolagenowe i nieantygenowe.
| 13 | Igła okrągła 26 mm, 1/2 koła, rozmiar 2-0, 30 cm długość nitki, barwiona na niebiesko | szt. | 24 | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Igła okrągła 27 mm, 1/2 koła, rozmiar 0, 45 cm długość nitki, barwiona na niebiesko | szt. | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 15
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Jednorazowy trokar 5 mm z gładką przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza min. 100 mm. | szt. | 100 | 6 | 17 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Jednorazowy trokar 11 mm z gładką przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza min. 100 mm. | szt. | 250 | 6 | 42 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insulfatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji. Długość robocza mni 150 mm | szt. | 60 | 5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 16
Siatki do przepuklin
33141120-7
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . Zamawiający określi rozmiar podczas skłądania Zamówienia LARGE Lewa 10,3x15,7 LARGE Prawa 10,3x15,7 | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . Zamawiający określi rozmiar podczas składani Zamówienia XLARGE Lewa 12,4x17,3 XLARGE Prawa 12,4x17,3 | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wykonawca dostarczy towar z załączoną informacją w postaci etykietki zarówno na opakowaniu jednostkowym, mówiącą o parametrach danego asortymentu, sposobie sterylizacji, dacie ważności, numerze referencyjnym, LOT. Wykonawca dostarczy ulotki, instrukcje obsługi w języku polskim.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 17
Akcesoria endoskopowe
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Nr pozwolenia dopuszczenia do obrotu (jeśli dotyczy) | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Szczotka dwustronna do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 5mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm | szt. | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający: - Szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm | szt. | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, Ø 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, o dł. 160cm, średnicy igły 7mm, dł. igły 6 mm, oraz dł. 230cm średnicy igły 0,7mm i dł. igły 5mm | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 cm i 230 cm, średnica szczęk 2,3mm, szerokość, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 1600 | 1 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Ustnik endoskopowy z gumką jednorazowy | szt. | 1800 | 1 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Szczotki cytologiczne jednorazowego użytku, dł narzędzia 120cm, średnica osłonki 1,8mm, szczotka zakończona metalową kulka w celu zamknięcia w osłonce pobranego materiału | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Szczotki czyszczące dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 5mm, długość szczotki 20mm | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Jednorazowe pętle do polipektomii, średnice dostępnych pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm, długośc narzędzia 230cm | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | kleszcze biopsyjne jednorazowe 1.8mm/120cm, owalne, bez igły | szt. | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Zawór jednorazowy do EB-J10 | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku, długość robocza 160cm i 230 cm, średnica szczęk 2,3mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły. | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
…………………………………………………………………………………………………………
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)