## Arkusz1
Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1 Papier mikrokrepowany sterylizacyjny I lub II generacji - włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥ 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym ≥ 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2), zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej. Możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni). Papier nieprzepakowywany u dystrybutorów (tj. opakowania jednostkowe nie dzielone). Termin ważności minimum 12 miesięcy. Wszystkie produkty od jednego producenta. Papier wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2. Dołączyć: Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklarację zgodności zatwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną, zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. Wszystkie pozycje od jednego producenta.
Rozmiar 400x400 mm. Kolor biały. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 1500 |  |  | 500 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 750x750 mm. Kolor biały. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 400x400 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 2000 |  |  | 500 | 4 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 600x600 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 500 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 750x750 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 750 |  |  | 250 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 900x900 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2500 |  |  | 250 | 10 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 3000 |  |  | 250 | 12 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 1200x1200 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 100 arkuszy. | ark. | 1000 |  |  | 100 | 10 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 400x400 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 500 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 600x600 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 500 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 900x900 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 3000 |  |  | 250 | 12 | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2500 |  |  | 250 | 10 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Opis papieru załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada nr. katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz2
Formularz cenowy - Część nr 2 - Włóknina sterylizacyjna
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Włóknina sterylizacyjna – wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2; – o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010%, c) wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, d) wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, f) wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1100 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1600 mN w kierunku poprzecznym, g) niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min, h) wydłużenie do zerwania minimum 10% w obu kierunkach, i) gramatura nominalna 60-66 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2), j) materiał zapewniający wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta (np. w formie ulotki) o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym w okresie nie krótszym niż 60 dni. Wszystkie pozycje od jednego producenta. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa lub inny dokument wydany przez producenta, potwierdzająca parametry wytrzymałościowe i zgodność z normą PN-EN 868- proszę załączyć do oferty.
1 | Rozmiar 600x600 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 1000 |  |  | 500 | 2 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rozmiar 750x750 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 1250 |  |  | 250 | 5 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rozmiar 900x900 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2000 |  |  | 250 | 8 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
5 | Rozmiar 600x600 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 4000 |  |  | 500 | 8 | 0 |  | 0 | 0
6 | Rozmiar 750x750 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
7 | Rozmiar 900x900 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2250 |  |  | 250 | 9 | 0 |  | 0 | 0
8 | Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
9 | Rozmiar 1200x1200 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 125 arkuszy. | ark. | 200 |  |  | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Syntetyczna włóknina typu SMX w kolorze zielonym : 5 warstw polipropylenu typu SSMMS. Antystatyczna, zapewniająca dużą wytrzymałość ( ciężkie zestawy ortopedyczne) i barierę mikrobiologiczną o gramaturze 47-75 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma) oraz parą. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m, rozciąganie w kierunku walcowania: 70%/ w kierunku poprzecznym: 65%. Wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2;
10 | Rozmiar 750x750 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
11 | Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 1000 |  |  | 250 | 4 | 0 |  | 0 | 0
12 | Rozmiar 1200x1200 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 125 arkuszy. | ark. | 500 |  |  | 100 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy i próbki włóknin załączyć do oferty.
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada nr. katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz3
Formularz cenowy - Część nr 3 – Rękawy i torebki papierowo-foliowe, Tyvek, arkusze zgrzewu
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rękawy papierowo foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parowej. Wyprodukowane z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie również po sterylizacji folii( potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizacje notyfikowaną) oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania. Kierunek otwarcia opakowania oznaczony w sposób czytelny i jednoznaczny. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia po zgrzaniu zmiana kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Rękaw nawinięty na rolkę folią na zewnątrz. Rękawy papierowo-foliowe wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2 i EN 868-5 Wszystkie pozycje od jednego producenta.
1 | Z zakładką - rozmiar 100mm x 50mm x 100 mb | rolka | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Z zakładką - rozmiar 150mm x 40-50mm x 100 mb | rolka | 5 |  |  | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | Z zakładką - rozmiar 200mm x 40-55mm | rolka | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Z zakładką - rozmiar 250mm x 50-65mm x 100mb | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | Bez zakładki - rozmiar 75mm x 200mb | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Bez zakładki - rozmiar 100mm x 200mb | rolka | 5 |  |  | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Bez zakładki - rozmiar 120-125mm x 200mb | rolka | 12 |  |  | 1 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | Bez zakładki - rozmiar 150 mm x 200mb | rolka | 6 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Bez zakładki - rozmiar 200-210mm x 200mb | rolka | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Bez zakładki - rozmiar 250mm x 200mb | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Bez zakładki - rozmiar 300mm x 200mb | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | Bez zakładki - rozmiar 350-380mm x 200mb | rolka | 6 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Rękawy wykonane z niepowlekanej włókniny HDPE TYVEK (klasa 1073 B) oraz wielowarstwowej folii BOPET/PE laminat z tworzywa sztucznego (12/50 mikronów) Parametry zgrzewania od 120-130°C. Zgrzew minimum 6mm. Wytrzymałość zgrzewu 1,5N/15mm.
14 | Bez zakładki tyvek 150mmx100m | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0
15 | Bez zakładki tyvek 100mmx100m | rolka | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Torebki zgrzewalne papierowo foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parowej. Wyprodukowane z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie również po sterylizacji folii( potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizacje notyfikowaną) oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania. Kierunek otwarcia opakowania oznaczony w sposób czytelny i jednoznaczny. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia po zgrzaniu zmiana kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Torebki papierowo-foliowe wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2 i EN 868-5 Wszystkie pozycje od jednego producenta.
16 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 100mm x 200mm +/- 5% | szt. | 1800 |  |  | 1800 | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 150mm x 300mm +/- 5% | szt. | 3600 |  |  | 1800 | 2 | 0 |  | 0 | 0
18 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 150mm x 400mm +/- 5% | szt. | 8400 |  |  | 1200 | 7 | 0 |  | 0 | 0
19 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 205mm x 400mm +/- 5% | szt. | 3000 |  |  | 600 | 5 | 0 |  | 0 | 0
20 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 50mm x 250mm +/- 5% | szt. | 2400 |  |  | 2400 | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Torebka włókninowo-foliowa zgrzewalna, 320mm x 500mm +/- 5% | szt. | 1000 |  |  | 500 | 2 | 0 |  | 0 | 0
22 | Arkusz kontroli zgrzewu do kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki w postaci arkusza z folią. Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2:2006. Gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w dodatkowym opakowaniu. Z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku. Test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie maksymalne 250 szt. | szt. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
23 | Arkusz kontroli zgrzewu do kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki w postaci arkusza z folią typu Tyvek. Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2:2006. Gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w dodatkowym opakowaniu. Z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru,parametrów zgrzewu, wyniku. | szt. | 400 |  |  | 200 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy produktów łączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada nr. katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz4
Formularz cenowy - Część nr 4 – Mycie i ochrona
Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Czyścik dwustronny bawełna/nylon, ø 3 mm x 150 mm. | szt. | 500 |  |  | 100 | 5 | 0 |  | 0 | 0
Czyścik miękki ø 12 mm x 300 mm, poliester. | szt. | 300 |  |  | 50 | 6 | 0 |  | 0 | 0
Czyścik miękki ø 9 mm x 300 mm, poliester. | szt. | 300 |  |  | 50 | 6 | 0 |  | 0 | 0
Wskaźnik wykrywania pozostałości, białka na powierzchni, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudno dostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie, Opakowanie minimum 25 sztuk Dołączone etykiety do wklejenia w dokumentację wyniku testu | szt. | 150 |  |  | 25 | 6 | 0 |  | 0 | 0
Wskaźnik kontroli procesu mycia, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona syntetycznej stabilnej temperaturowo powierzchni, pozwalającej na łatwą archiwizację, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Załączyć oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi i jej pochodnych. Opakowanie 200 sztuk. Uchwyt dołączony do testów. | szt. | 1600 |  |  | 200 | 8 | 0 |  | 0 | 0
Koperty do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji. Dwustronne. | szt. | 200 |  |  | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Przyłbica jednorazowego użytku, z pianką w części czołowej, na gumce wokół głowy. Ochraniająca całą twarz i zapewniająca dobrą widoczność. Opakowanie maksymalne 50 szt.-różowe | szt. | 600 |  |  | 50 | 12 | 0 |  | 0 | 0
Rękawica ochronna silikonowa 35 cm, pięciopalczasta, odporne na temp. od -40 st.C do +240 st.C, można myć w myjni dezynfektorze, uniwersalny rozmiar, niebieska, nie zawiera lateksu | szt. | 4 |  |  | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0
Fartuch z włókniny 36 g/m2 jednorazowy, żółty, dł. ok. 136 cm, przód i rękawy odporne na wodę. Opakowanie 100szt | szt. | 700 |  |  | 100 | 7 | 0 |  | 0 | 0
Kontener polipropylenowy 40x30x33,5 cm, z rączką, pokrywa na zawiasach | szt. | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Kontener polipropylenowy 40x30x28,5 cm, z rączką, pokrywa na zawiasach | szt. | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Kontener polipropylenowy 60x40x23,5 cm, z rączką, pokrywa na zawiasach | szt. | 4 |  |  | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0
Kontener polipropylenowy 60x40x28,5 cm, z rączką, pokrywa na zawiasach | szt. | 4 |  |  | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0
Osłonki jednorazowego użytku papierowe złożone i sklejone max. szerokość ostrza 20mm dł. 105mm | szt. | 2000 |  |  | 1000 | 2 | 0 |  | 0 | 0
Osłonka winylowa podwójna z otworami 2x9x25mm | szt. | 300 |  |  | 50 | 6 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Popisy produktów załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz5
Formularz cenowy - Część nr 5 – Ochrona i zabezpieczenie narzędzi
l.p. | Asortyment* | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Osłonki na narzędzia plastikowe, bezbarwne, zabezpieczające przed rozcięciem opakowania sterylnego oraz skaleczeniem użytkownika. Wykonane z materiału odpornego na warunki sterylizacji parowej, wielokrotnego użytku. W rozmiarach:
1 | 2x16x25mm (z wewnętrznymi wypustkami) | szt. | 100 |  |  | 100 | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | ø 2,8 mm x 19 mm | szt. | 200 |  |  | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 | 6,4 mm x 19 mm | szt. | 200 |  |  | 50 | 4 | 0 |  | 0 | 0
4 | ø 1,6 mm x 19 mm | szt. | 300 |  |  | 100 | 3 | 0 |  | 0 | 0
5 | prostokątna 2 mm x 9 mm x 25 mm | szt. | 400 |  |  | 100 | 4 | 0 |  | 0 | 0
II | Pasek silikonowy do spinania kabli koagulacyjnych długość 110 mm (+/- 10 mm). Odporny na temperaturę 134°C. | szt. | 1100 |  |  | 100 | 11 | 0 |  | 0 | 0
III | Pasek silikonowy do spinania kabli koagulacyjnych długość 210 mm (+/- 10 mm). Odporny na temperaturę 134°C. | szt. | 1400 |  |  | 100 | 14 | 0 |  | 0 | 0
IV | Szczotka do mycia, dwustronna. Twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń, niebieska. Odporna na temperaturę 134 st.C. | szt. | 5 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 0
V | Szczotka do mycia, twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. Dł szczotki 30 i 45 mm. Odporna na temperaturę 134 st.C. | szt. | 5 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 0
VI | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235 mm, długość włosia 15 mm (+/-10%). Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Zagięta rączka. Wytrzymuje temperaturę 134°C. | szt. | 5 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 0
VII | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włsiem ze stali nierdzewnej. Długośc całkowta 178 mm | szt. | 5 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 0
VIII | Osłonki na ostrza nożyczek, zabezpieczające przed rozcięciem opakowania sterylnego oraz skaleczeniem użytkownika, utrzymujące nożyczki w pozycji otwartej. Wykonane z materiału odpornego na warunki sterylizacji parowej, wielokrotnego użytku. W rozmiarach:
1 | 3,2 x 25 mm | szt. | 250 |  |  | 50 | 5 | 0 |  | 0 | 0
2 | 5 x 25 mm | szt. | 350 |  |  | 50 | 7 | 0 |  | 0 | 0
3 | 2,8 x 19 mm | szt. | 350 |  |  | 50 | 7 | 0 |  | 0 | 0
IX | Plomby do kontenerów ,żółte plastikowe, jednorazowe nadające się do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C. Opakowanie maksymalnie 1000 szt. | szt. | 3000 |  |  | 1000 | 3 | 0 |  | 0 | 0
X | Etykiety do kontenerów sterylizacyjnych samoprzylepne wym.59x40 mm. Wytrzymujące temperaturę 134°C. Opakowanie 1000 szt. | szt. | 2000 |  |  | 1000 | 2 | 0 |  | 0 | 0
XI | Środek do usuwania pozostałości kleju, cementu z powierzchni narzędzi medycznych i kontenerów. Poj. min 250ml. | szt. | 10 |  |  | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0
XII | Aluminiowe tabliczki do indetyfikacyjne do kontenerów sterylizacyjnych. Kolor żółty, rozmiar 50 x 18 mm | szt. | 25 |  |  | 25 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XIII | Filtry do konteterów sterylizacyjncyh, średnica 19 cm, bez wskaźnika sterylizacji | szt. | 500 |  |  | 500 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XIV | Filtry do konteterów sterylizacyjncyh, rozmiar 171 x 232 mm, ze wskaxniekiem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  | 1000 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XV | Kieszenie ochronne do narzedzi, papierowo foliowe, rozmiar 51 x 127 mm | szt. | 250 |  |  | 250 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XVI | Kieszenie ochronne do narzedzi, papierowo foliowe, rozmiar 90 x 168 mm | szt. | 100 |  |  | 100 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XVII | Kosz sterylizacyjnyc na mikro narzędzia rzmiar oczek 1,6 x 1,6 x 0,7, rozmiar 275x200x35 mm | szt. | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XVIII | Kosz sterylizacyjnyc na mikro narzędzia rzmiar oczek 0,5 x 0,5 x 0,3, rozmiar 100 x 100 x 50 mm | szt. | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XIX | Kosz sterylizacyjnyc na mikro narzędzia rzmiar oczek 0,5 x 0,5 x 0,3, rozmiar 180 x 130 x 30 x 100 x 50 mm | szt. | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XX | Torebi po dezynfekcyjne, z samoprzylepmnym zamknięciem. Rozmiar 197 x 300 m | szt. | 500 |  |  | 500 | 1 | 0 |  | 0 | 0
XXI | Zatyczki silikonowe do mocowania etykiet | szt. | 100 |  |  | 100 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy produktów załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz6
Formularz cenowy - Część nr 6 – Taśmy sterylizacyjne
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pisaki odporne na proces sterylizacji. Grubość kreski około 0,6 mm. Czarny | szt. | 20 |  |  | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0
2 | Taśma do zamykania pakietów, super mocna, z indykatorem do sterylizacji parą. Powierzchnia taśmy w 30% pokryta wskaźnikiem do sterylizacji. Szerokość taśmy: 25 mm,+/- 1mm długość taśmy 50-60 mb. Z pierwszym zamówieniem dwa dyspensery do taśmy | mb | 2500 |  |  | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma do zamykania pakietów, super mocna, z indykatorem do sterylizacji parą. Powierzchnia taśmy w 30% pokryta wskaźnikiem do sterylizacji. Szerokość taśmy: 19 mm,+/- 1mm długość taśmy 50-60 mb. | mb | 7000 |  |  | 50 | 140 | 0 |  | 0 | 0
4 | Taśma do zamykania pakietów bez wskażnika. Szerokość taśmy: 19 mm,+/- 1mm długość taśmy 50-60 mb. | mb | 2000 |  |  | 50 | 40 | 0 |  | 0 | 0
5 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej - szerokość 19mm +/- 1mm. Spełniająca wymogi norm ISO 11140-1 oraz EN 867-1. Rolka maksymalnie 50-60 mb. | mb | 4000 |  |  | 50 | 80 | 0 |  | 0 | 0
6 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem do plazmy VH2O2 szerokość 19mm +/- 1mm. Spełniająca wymogi norm ISO 11140-1 oraz EN 867-1. Rolka maksymalnie 50-60 mb. | mb | 500 |  |  | 50 | 10 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy produktów załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz7
Formularz cenowy - Część nr 7– chusteczki do osuszania narzędzi po myciu
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Suche chusteczki włókninowe w rolkach do używania na sucho lub do nasączania wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy. Gramatura włókniny min. 70g/m2 rozmiar chusteczek min.30x34cm. Nieskładane. Rolka 100szt. | op | 40 |  |  | 10 | 4 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0

## Arkusz8
Formularz cenowy - Część nr 8 - System kontroli sterylizacji parowej i plazmowej
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, w postaci pokrytych na całej długości polimerem pasków samoprzylepnych (paski samoprzylepne na całej długości), z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej, w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa przyrządy testowe z pierwszą dostawą testów*. Opakowanie maksymalne 500 szt. | szt. | 2000 |  |  | 500 | 4 | 0 |  | 0 | 0
2 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa przyrządy testowe z pierwszą dostawą testów*. Opakowanie maksymalnie 250 szt. | szt. | 500 |  |  | 250 | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 | Koperty do systemu dokumentacji procesów sterylizacji. Koperta dokumentująca 1 dzień pracy dwóch sterylizatorów. Możliwość udokumentowania co najmniej 6 cykli dla każdego sterylizatora. Miejsce na wklejenie wskaźnika kontroli wsadu i etykiety podwójnie przylepnej. | szt. | 200 | GKE |  | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0
4 | Fiolkowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji parą wodną. Kompatybilny z przyrządem testowym procesu (rurka i kapsuła ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego). Czas inkubacji maksimum 24 godziny, zgodny z normą EN ISO 11138, z umieszczonym wewnątrz fiolki zintegrowanym wskaźnikiem zgodnym z normą EN ISO 11140. Opakowanie maksymalnie 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy ww. przyrząd testowy w ilości 2 szt. oraz inkubator do ww. testów.* | szt. | 400 |  |  | 100 | 4 | 0 |  | 0 | 0
5 | Wieloparametrowy test typu 4 do kontroli pakietu w procesie sterylizacji nadtlenkiem wodoru zgodny z normą 11140-1. Test samoprzylepny, opakowanie zawiera 400 szt. | szt. | 800 |  |  | 400 | 2 | 0 |  | 0 | 0
6 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. 1 rolka =750 etykiet. Do każdego opakowania etykiet dołączony wałek z tuszem. Na etykietach musi być miejsce na informacje:nr. Operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu, data sterylizacji, data ważności.(kolejność informacji dowolna), Dostarczenie 2 szt., metkownic kompatybilnych z etykietami z pierwszym zamówieniem. | rolka | 72 |  |  | 12 | 6 | 0 |  | 0 | 0
7 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej. 1 rolka =500- 750 etykiet. Do każdego opakowania etykiet dołączony wałek z tuszem. Na etykietach musi być miejsce na informacje:nr. Operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu, data sterylizacji, data ważności.(kolejność informacji dowolna). Dostarczenie 1 szt., metkownicy kompatybilnej z etykietami z pierwszym zamówieniem. | rolka | 2 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
* | Koszt użyczenia przyrządów testowych na okres obowiązywania umowy wliczony w cenę dostawy produktów z poz. 1, poz. 2 oraz poz. 4.
Opisy testów i etykiet załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)