## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-83/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa materiałów budowlanych zabezpieczających ściany
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa Nazwa producenta Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Płyta ochronna zabezpieczająca ściany | Płyta ochronna grubość 2 mm wym 1300mm x3000mm, różne kolory min. 32, atest higieniczny B.BK.60111.0492.2023, zawierający aluminium, poli(chlorek winylu), barwniki. Przeznaczony do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, w tym w obiektach oświaty i służby zdrowia, przemysłowym, w tym w branży farmaceutycznej i spożywczej. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. |  | 400 | szt.
2 | Narożnik zabezpieczający ściany, drzwi i narożniki | Narożnik 50mmx50mm grubość 4mm długość 3000mm, różne kolory, atest higieniczny B.BK.60111.0492.2023, zawierający aluminium, poli(chlorek winylu), barwniki. Przeznaczony do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, w tym w obiektach oświaty i służby zdrowia, przemysłowym, w tym w branży farmaceutycznej i spożywczej. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. |  | 250 | szt.
3 | Klej neoprenowy montażowy | Szybkość wyciskania 20 g/min (3 mm / 4 bar), ciężar właściwy 1,57 g/ml, łączy do 22 kG/cm², czas utwardzania 2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej), kożuszenie < 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej), opakowanie 290ml. |  | 300 | szt.
4 | Klej dyspersyjny do wykładzin elastycznych | Czas oczekiwania przed montażem: ok. 10-20 min, (30-40 min na niechłonnym podłożu). Czas schnięcia otwartego: 30-40 min. (40-45 min. na niechłonnym podłożu). Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 3-5 godz. Pełne obciążenie: po ok. 24-48 godz. Opakowanie: pojemniki 5 kg. Nakładanie: pacą zębatą, EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC, zużycie 200-450g/m2. |  | 150 | szt.
5 | Szpachle malarskie | szpachle z rękojeścią z tworzywa stal nierdzewna, szerokość 30mm |  | 30 | szt.
6 | Szpachle malarskie | szpachle z rękojeścią z tworzywa stal nierdzewna, szerokość 50 mm |  | 30 | szt.
7 | Szpachle malarskie | szpachle z rękojeścią z tworzywa stal nierdzewna, szerokość 100 mm |  | 30 | szt.
8 | Silicon sanitarny | różne kolory, op. 300 ml, czas naskórkowania 10min, maksymalna odporność na wysoką temperaturę 120°C, maksymalna szerokość szczeliny 30mm, minimalna temperatura aplikacji 5°C, pokrycie liniowe 15m |  | 100 | szt.
9 | Pędzle malarskie do farb emulsyjnych | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 30mm |  | 50 | szt.
10 | Pędzle malarskie do farb emulsyjnych | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 50mm |  | 50 | szt.
11 | Pędzle malarskie do farb emulsyjnych | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 75mm |  | 50 | szt.
12 | Pędzle malarskie do farb emulsyjnych | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 90mm |  | 50 | szt.
13 | Pędzle malarskie kątowe | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 50mm |  | 50 | szt.
14 | Pędzle malarskie kątowe | naturalne włosie, płaskie, trzonek plastikowy, do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnikowymi i olejnymi, skuwka: stal niklowana - 50mm |  | 50 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
1) w przypadku produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart), 2) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów, które zawierają izocyjany (EUH204).
| …............................... |  |  | ….....................................................
| data |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-83/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa materiałów hydraulicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa Nazwa producenta Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Automat spłukujący typu TAJFUN 3/4" CHROM lub równoważny |  | 10 | szt.
2 | Bateria litowa do armatury 6V, CR-P2 |  | 50 | szt.
3 | Bateria łokciowa stojąca: bateria umywalkowazlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa, stojąca, mieszacz ceramiczny 40 mm, perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego, kolor: chrom |  | 10 | szt.
4 | Bateria łokciowa ścienna: bateria umywalkowazlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa, mieszacz ceramiczny 40 mm, perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego, kolor: chrom |  | 9 | szt.
5 | Bateria natryskowa ścienna z mieszaczem oraz zestawem natryskowym przesuwnym |  | 15 | szt.
6 | Bateria sztorcowa jednootworowa, 2 rodzaje wody typu EB-30 B EDENOX lub równoważny |  | 5 | szt.
7 | Bateria umywalkowa bezdotykowa: bezdotykowa z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej (bezdotykowa), dla użytkownika regulacja temperatury i czasu wypływu wody |  | 10 | szt.
8 | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem |  | 60 | szt.
9 | Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem |  | 40 | szt.
10 | Bateria wannowa ścienna z mieszaczem oraz zestawem natryskowym punktowym |  | 10 | szt.
11 | Bateria zlewozmywakowa ścienna z mieszaczem |  | 25 | szt.
12 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z podstawką izolacyjną (pierścieniem ozdobnym) i uszczelką |  | 45 | szt.
13 | Brodzik 90 cm x 90 cm brodzik kwadratowy, emaliowany o głębokości 90 mm |  | 8 | szt.
14 | Brodzik 90 cm x 90 cm brodzik półokrągły, akrylowy o głębokości 240 mm |  | 5 | szt.
15 | Brodzik 90 cm x 90 cm brodzik półokrągły, emaliowany o głębokości 240 mm |  | 5 | szt.
16 | Czujnik temperatury typ: HC-512 nr 1911944 Sencor: NTC 1.8K / max 125SC nr: lub równoważny |  | 30 | szt.
17 | Deska sedesowa Polipropylen do WC KOMPAKT |  | 5 | szt.
18 | Deska sedesowa klapa WC wolnoopadająca, biała, metalowe zawiasy, wraz ze śrubami mocującymi |  | 150 | szt.
19 | Drążek prysznica 60 cm z przesuwnym uchwytem |  | 30 | szt.
20 | Drut spawalniczy fi 3mm |  | 10 | kg
21 | Drzwi do kabiny prysznicowej szer. 80 cm |  | 5 | szt.
22 | Drzwi do kabiny prysznicowej szer. 90 cm |  | 5 | szt.
23 | Elektroda do spawania OK Ø 2,5x300 mm, opakowanie: 1,7 kg |  | 2 | op.
24 | Elektrody ER-146 Ø 2, opakowanie: 4,7 kg |  | 2 | op.
25 | Elektrozawór do baterii bezdotykowej umywalkowej kompatybilny z bateriami umywalkowymi WBS 3,2 Eurora lub równoważny |  | 10 | szt.
26 | Emulsja do silnie zabrudzonych rąk do usuwania zabrudzeń w postaci żywicy, oleju, smaru, smoły, opakowanie: 5 l |  | 8 | op.
27 | Filtr wstępny do wody (Osmoza) typu FCCEL20M20B lub równoważny |  | 10 | szt.
28 | Wkład do filtra NW25 150 micronów Cintropur lub równoważny, nylonowy - wkład filtra do wielokrotnego płukania NW25 dokładność filtracji 150 micronów |  | 5 | szt.
29 | Wkład do filtra NW32 150 micronów Cintropur lub równoważny, nylonowy - wkład do wielokrotnego płukania NW35 dokładność filtracji 150 micronów |  | 5 | szt.
30 | Wkład do filtra NW 500/650/800 150 micronów Cintropur lub równoważny, nylonowy -wkład do wielokrotnego płukania NW 500/650/800 dokładność filtracji 150 micronów |  | 5 | szt.
31 | Wkład 20 calowy sendymentacyjny do filtra Big Blue lub równoważny, wkład piankowy z włókniny polipropylenowej 20 calowy dokładność filtracji 5 mikronów |  | 5 | szt.
32 | Wkład 10 calowy sendymentacyjny do filtra Big Blue lub równoważny, wkład piankowy z włókniny polipropylenowej 10 calowy dokładność filtracji 5 mikronów |  | 5 | szt.
33 | Filtr do uzdatniacza wody GS/PN 16, 3/4" - 1 1/4" |  | 10 | op.
34 | Filtr skośny do C.O. 3/4" 1/2" 3/4" |  | 10 | szt.
35 | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej ŚREDNICA 35mm MODEL NISKI I WYSOKI |  | 30 | szt.
36 | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej ŚREDNICA 40mm MODEL NISKI I WYSOKI |  | 30 | szt.
37 | Głowica termostatyczna COSMO kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N lub równoważny |  | 25 | szt.
38 | Głowica termostatyczna Danfoss typ RA kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N RAW5115 013G5115 lub równoważny |  | 30 | szt.
39 | Głowica termostatyczna Danfoss typ RTD kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N RAW5215 013G5215 lub równoważny |  | 40 | szt.
40 | Głowica termostatyczna Dz Schlosser typ RA-N kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N lub równoważny |  | 20 | szt.
41 | Głowica termostatyczna Honeywell Thera-5 M30x1,5 lub równoważny |  | 25 | szt.
42 | Głowica zaworu przelotowego żeliwnego GZ 1/2" |  | 5 | szt.
43 | Głowica zaworu przelotowego żeliwnego KFA 3/4" |  | 5 | szt.
44 | Głowice do baterii 1/2" |  | 50 | szt.
45 | Grzybki do głowic baterii wannowych 1/2" |  | 50 | szt.
46 | Grundfos agregator podnoszący Sololift + WC SL-SI01 model 96176909 lub równoważny |  | 1 | kpl.
47 | Guma biała do dolnopłuku unitas |  | 30 | szt.
48 | Gwint PP GW Ø 20 mm x 1/2" |  | 40 | szt.
49 | Gwint PP GZ Ø 20 mm x 1/2" |  | 40 | szt.
50 | Uchwyt do grzejnika panelowego płytowego |  | 20 | kpl.
51 | Kabina do brodzika 90cm x 90cm wypełnienie ze szkła lub tworzywa sztucznego do brodzika półokrągłego |  | 5 | szt.
52 | Kabina do brodzika 90cm x 90cm wypełnienie ze szkła lub tworzywa sztucznego do brodzika kwadratowego |  | 5 | szt.
53 | Kabina prysznicowa kwadratowa czterościenna szerokość 80 cm, długość 80 cm, profil biały, szkło lub pleksa, drzwi przesuwne 3 elementowe |  | 5 | szt.
54 | Klej uniwersalny do klejenia instalacji PVC i CPVC 120 ml |  | 3 | szt.
55 | Kluczyk do odpowietrznika metalowy |  | 15 | szt.
56 | Kolana PCV Ø 110mm, różne kąty |  | 15 | szt.
57 | Kolana PCV Ø 50mm, różne kąty |  | 100 | szt.
58 | Kolana PCV Ø 32mm, różne kąty |  | 100 | szt.
59 | Kolana PP Ø 20mm |  | 50 | szt.
60 | Kolanko z tworzywa do klejenia - woda ciepła CPVC 90° 1/2" |  | 20 | szt.
61 | Kolanko z tworzywa do klejenia - woda ciepła CPVC 45° 1/2" |  | 20 | szt.
62 | Kolanko z tworzywa do klejenia - woda zimna PVC 90° 1/2" |  | 20 | szt.
63 | Kolano CU PVC 45° 1/2" |  | 20 | szt.
64 | Kolano CU Ø 8mm, 90° jednokielichowe |  | 20 | szt.
65 | Kolano CU Ø 10mm, 90° jednokielichowe |  | 20 | szt.
66 | Kolano CU Ø 12mm, 90° jednokielichowe |  | 20 | szt.
67 | Kolano CU Ø 15mm,90° jednokielichowe |  | 20 | szt.
68 | Kolano CU Ø 18mm, 90° jednokielichowe |  | 20 | szt.
69 | Kolano CU Ø 28mm, 45° dwukielichowe |  | 20 | szt.
70 | Kolano CU Ø 8mm, 90° dwukielichowe |  | 20 | szt.
71 | Kolano CU Ø 10mm, 90° dwukielichowe |  | 20 | szt.
72 | Kolano CU Ø 12mm, 90° dwukielichowe |  | 20 | szt.
73 | Kolano CU Ø 15mm, 90° dwukielichowe |  | 20 | szt.
74 | Kolano CU Ø 18mm, 90° dwukielichowe |  | 20 | szt.
75 | Kolano ocynk nyplowe 90°, 1/2" |  | 40 | szt.
76 | Kolano ocynk nyplowe 15°, 1/2" |  | 35 | szt.
77 | Kolano ocynk nyplowe 20°, 3/4 " |  | 35 | szt.
78 | Kolano ocynk nyplowe 32°, 1 1/4 " |  | 15 | szt.
79 | Kolano pex dwustronnie skręcane Ø 16mm, 90° |  | 40 | szt.
80 | Kolano z uszami do kiteku zaprasowywane 1/2"GW Ø 16mm 90° |  | 20 | szt.
81 | Kolano z uszami do kiteku zaprasowywane 1/2"GW Ø 20mm |  | 15 | szt.
82 | Kołki rozporowe do mocowania muszli Ø 12mm |  | 100 | szt.
83 | Kołki rozporowe do mocowania umywalki Ø 10mm |  | 100 | szt.
84 | Kominek wentylacyjny Ø110mmx147mm |  | 10 | szt.
85 | Koncentrat do czyszczenia klimatyzatorów bezkwasowy i niepowodujący korozji, opakowanie: 5 l |  | 4 | szt.
86 | Konopie lniane czesane, opakowanie: 100 g |  | 13 | op.
87 | Korek ocynk gwint wewnętrzny 3/4 ” |  | 15 | szt.
88 | Korek ocynk gwint wewnętrzny 1/2 ” |  | 40 | szt.
89 | Korki do grzejników żeliwnych z otworem 1/2”, 1 1/4" lewy |  | 45 | szt.
90 | Kryngielit na uszczelki gr. 5 mm ( ark 1,5 m x 1,5m ) |  | 1 | ark.
91 | Kryngielit na uszczelki gr. 3 mm ( ark 1,5m x 1,5m) |  | 1 | ark.
92 | Łącznik przelotowy do rur stalowych Gebo QO 2" pierścień zaciskowy z dwóch stron |  | 9 | szt.
93 | Łącznik zaciskowy do rur stalowych Gebo QA 2" gwint zewnętrzny z jednej strony lub równoważny |  | 7 | szt.
94 | Łącznik zaciskowy do rur stalowych Gebo QI 2" gwint wewnętrzny z jednej strony lub równoważny |  | 7 | szt.
95 | Łożyska kulowe „z” (kryte) kod 6302 lub równoważne |  | 5 | szt.
96 | Łożyska kulowe „z” (kryte) kod 6304 lub równoważne |  | 5 | szt.
97 | Mata filtracyjna do filtrów wentylacyjnych: filtrowanie według normy: EN779 - G2 (EU2) lub równoważnej, mata klasy G2 grubość materiału - 5 mm, szerokość materiału - 1 m, długość materiału - 40 mb, skuteczność filtracji - 78% 5400 m³ / h / m - szybkość przepływu za m² |  | 2 | szt.
98 | Mechanizm spustowy kompaktu uniwersalny |  | 100 | szt.
99 | Mufa CU Ø8mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
100 | Mufa CU Ø10mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
101 | Mufa CU Ø12mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
102 | Mufa CU Ø15mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
103 | Mufa CU Ø18mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
104 | Mufa do wlutowania z gwintem Ø8mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
105 | Mufa do wlutowania z gwintem Ø10mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
106 | Mufa do wlutowania z gwintem Ø12mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
107 | Mufa do wlutowania z gwintem Ø15mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
108 | Mufa do wlutowania z gwintem Ø18mmx1/2" GZ |  | 15 | szt.
109 | Mufa kanalizacyjna Ø 32mm |  | 10 | szt.
110 | Mufa kanalizacyjna Ø 40mm |  | 10 | szt.
111 | Mufa kanalizacyjna Ø 50mm |  | 10 | szt.
112 | Mufa kanalizacyjna Ø 75mm |  | 10 | szt.
113 | Mufa kanalizacyjna Ø 110mm |  | 10 | szt.
114 | Mufa Pex skręcana Ø 16mm |  | 46 | szt.
115 | Mufka CU Ø8mm |  | 10 | szt.
116 | Mufka CU Ø10mm |  | 10 | szt.
117 | Mufka CU Ø12mm |  | 10 | szt.
118 | Mufka CU Ø15mm |  | 10 | szt.
119 | Mufka CU Ø18mm |  | 10 | szt.
120 | Mufka ocynk 1/2" |  | 30 | szt.
121 | Mufka ocynk 3/4" |  | 20 | szt.
122 | Mufka PP GW 1/2 " Ø 20mm |  | 25 | szt.
123 | Mufka PP GW 3/4" Ø 20mm |  | 15 | szt.
124 | Miska WC do podłączenia spłuczki biała, z wyjściem prostym do tyłu |  | 5 | szt.
125 | Nakrętka Ø 6 mm |  | 1.5 | kg
126 | Nakrętka Ø 8 mm |  | 1.5 | kg
127 | Nakrętka Ø 10 mm |  | 1.5 | kg
128 | Nakrętka Ø 12 mm |  | 1.5 | kg
129 | Nakrętka Ø 16 mm |  | 1.5 | kg
130 | Nasuwka PCV Ø 110mm |  | 10 | szt.
131 | Nypel do rur pex 3/4" GZ Ø 16mm |  | 40 | szt.
132 | Nypel PP GZ 1/2" Ø 20mm |  | 25 | szt.
133 | Nypel do kiteku 1/2" GZ Ø 20mm |  | 30 | szt.
134 | Nypel do rur pex 1/2" GW Ø 16mm |  | 50 | szt.
135 | Nypel do rur pex 1/2" GZ Ø 16mm |  | 40 | szt.
136 | Nypel ocynk. 3/4" |  | 25 | szt.
137 | Nypel ocynk. 1/2" |  | 35 | szt.
138 | Nypel PP GZ 3/4" Ø 20mm |  | 30 | szt.
139 | Obejma naprawcza na rurę stalową dwudzielna, żeliwna gebo, 1/2" |  | 9 | szt.
140 | Obejma naprawcza na rurę stalową dwudzielna, żeliwna gebo, 3/4" |  | 9 | szt.
141 | Obejma naprawcza na rurę stalową dwudzielna, żeliwna gebo, 1" |  | 6 | szt.
142 | Obejma naprawcza na rurę stalową dwudzielna, żeliwna gebo, 2" |  | 9 | szt.
143 | Odpowietrznik grzejnikowy ręczny na kluczyk 1/2" |  | 35 | szt.
144 | Opaska naprawcza dwudzielna, żeliwna gebo 1 1/2" |  | 7 | szt.
145 | Opaska naprawcza dwudzielna, żeliwna gebo 3/4" |  | 11 | szt.
146 | Opaska naprawcza dwudzielna, żeliwna gebo 1" |  | 9 | szt.
147 | Opaska naprawcza dwudzielna, żeliwna gebo1 1/4" |  | 7 | szt.
148 | Opaska naprawcza dwudzielna, żeliwna gebo 2" |  | 11 | szt.
149 | Oring wylewki 1/2" |  | 100 | szt.
150 | Oring wylewki 3/4" |  | 100 | szt.
151 | Otulina do instalacji parowych grubość 20 mm, średnica wew. 28 mm, długość 1,2 mb |  | 15 | mb
152 | Otulina do instalacji parowych grubość 20 mm, średnica wew. 54 mm, długość 1,2 mb |  | 15 | mb
153 | Otulina do instalacji parowych grubość 20 mm, średnica wew. 15 mm, długość 1,2 mb |  | 15 | mb
154 | Otulina do instalacji parowych grubość 20 mm, średnica wew. 35 mm, długość 1,2 mb |  | 15 | mb
155 | Otulina do instalacji parowych grubość 20 mm, średnica wew. 64 mm, długość 1,2 mb |  | 15 | mb
156 | Pasta uszczelniająca typu AGAM 360g PUSZKA lub równoważne |  | 10 | szt.
157 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych UNIPAK, opakowanie: 360g |  | 6 | op.
158 | Perlator umywalkowy do baterii umywalkowej z mieszaczem |  | 300 | szt.
159 | Perlator zlewozmywakowy do baterii zlewozmywakowej z mieszaczem |  | 150 | szt.
160 | Perlator do wylewki okrągłej GW M22 |  | 100 | szt.
161 | Podkładka Ø 4 mm; |  | 5 | kg
162 | Podkładka Ø 6 mm |  | 5 | kg
163 | Podkładka Ø 8 mm |  | 5 | kg
164 | Podkładka Ø 10 mm |  | 5 | kg
165 | Podkładka Ø 12 mm |  | 5 | kg
166 | Podkładka Ø 16 mm |  | 5 | kg
167 | Pokrętła do baterii plastikowe |  | 200 | szt.
168 | Połączenie (traper) PVC/żeliwo Ø 110 /120mm |  | 10 | szt.
169 | Połączenie (traper) PVC/żeliwo Ø 75/110mm |  | 10 | szt.
170 | Połączenie (traper) PVC/żeliwo Ø 50/75mm |  | 10 | szt.
171 | Preparat typu Armex5 poj. 10 kg lub równoważny |  | 3 | szt.
172 | Preparat typu Mexacid poj. 10 kg lub równoważny |  | 3 | szt.
173 | Przedłużki do baterii 1/2" |  | 40 | szt.
174 | Przycisk do spłuczki Liv kompatybilny z zespołami spłukującymi Herkul 7512, Jog 9012, Mediteran 9052 Aplite ECO, kolor biały 195851 lub równoważny |  | 3 | szt.
175 | Przycisk do spłuczki Varius kompatybilny ze spłuczkami Koło VARIUS 94041 typ 94041 lub równoważny |  | 3 | szt.
176 | Przycisk spustu wody Geberit kompatybilny ze spłuczkami podtynkowymi UP320 115770115 Geberit Sigma 115770115 przycisk biały lub równoważny |  | 5 | szt.
177 | Przycisk zaworu spustowego Wc Kompakt Cersanit Koło producent Cersanit podwójny lub równoważny |  | 4 | szt.
178 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne fi 110 WC Mcalpine lub równoważne |  | 15 | szt.
179 | Redukcja ocynk 1" x 1/2" |  | 15 | szt.
180 | Redukcja ocynk 1" x 3/4" |  | 15 | szt.
181 | Redukcja CU Ø18mm/15mm |  | 20 | szt.
182 | Redukcja CU Ø22mm/15mm |  | 20 | szt.
183 | Redukcja CU Ø22mm/18mm |  | 20 | szt.
184 | Redukcja CU Ø28mm/15mm |  | 20 | szt.
185 | Redukcja CU Ø28mm/18mm |  | 20 | szt.
186 | Redukcja CU Ø28mm/22mm |  | 20 | szt.
187 | Redukcja CU Ø35mm/22mm |  | 20 | szt.
188 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø32mm x 40mm |  | 30 | szt.
189 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø32mm x 50mm |  | 30 | szt.
190 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø40mm x 50mm |  | 30 | szt.
191 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø50mm x 75mm |  | 30 | szt.
192 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø50mm x 110mm |  | 30 | szt.
193 | Redukcja kanalizacyjna kąt 90 stopni Ø75mm x 110mm |  | 30 | szt.
194 | Redukcja PCV prosta długa Ø32mm x 40mm |  | 30 | szt.
195 | Redukcja PCV prosta długa Ø32mm x 50mm |  | 30 | szt.
196 | Redukcja PCV prosta długa Ø40mm x 50mm |  | 30 | szt.
197 | Redukcja PCV prosta długa Ø50mm x 75mm |  | 30 | szt.
198 | Redukcja PCV prosta długa Ø50mm x 110mm |  | 30 | szt.
199 | Redukcja PCV prosta długa Ø75mm x 110mm |  | 30 | szt.
200 | Redukcja PCV prosta krótka Ø32mm x 40mm |  | 30 | szt.
201 | Redukcja PCV prosta krótka Ø32mm x 50mm |  | 30 | szt.
202 | Redukcja PCV prosta krótka Ø40mm x 50mm |  | 30 | szt.
203 | Redukcja PCV prosta krótka Ø50mm x 75mm |  | 30 | szt.
204 | Redukcja PCV prosta krótka Ø50mm x 110mm |  | 30 | szt.
205 | Redukcja PCV prosta krótka Ø75mm x 110mm |  | 30 | szt.
206 | Rękawice monterskie skóra świńska nappa z elastycznym bawełnianym wierzchem, zapięcie na rzep, bez podszewki |  | 60 | para
207 | Rękawice robocze powlekane nitrylem ciężkim z mankietem, oblewane całkowicie |  | 70 | para
208 | Rolka do kabiny prysznicowej typ G-02 górna podwójna lub równoważny |  | 50 | szt.
209 | Rolka mimośrodowa kompletna Sanplast typ 660-C1130 lub równoważny |  | 100 | szt.
210 | Rolki górne do kabiny prysznicowej Deante typ XKCA1RU04 lub równoważny |  | 100 | szt.
211 | Rozeta stożkowa 1/2" |  | 20 | szt.
212 | Rura CU twarda Ø8mm |  | 20 | mb
213 | Rura CU twarda Ø10mm |  | 20 | mb
214 | Rura CU twarda Ø12mm |  | 20 | mb
215 | Rura CU twarda Ø15mm |  | 20 | mb
216 | Rura CU twarda Ø18mm |  | 20 | mb
217 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie 1/4" |  | 10 | mb
218 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie 3/8" |  | 10 | mb
219 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie 1/2" |  | 10 | mb
220 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie 5/8" |  | 10 | mb
221 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie 3/4" |  | 10 | mb
222 | Rura ocynk 1/2", 2 x GZ, 10 cm |  | 10 | szt.
223 | Rura ocynk 2", 2 x GZ, dł. 50 cm |  | 15 | szt.
224 | Rura ocynk 2" jeden odcinek |  | 15 | m
225 | Rura PCV Ø 110mm dł. 2 m |  | 10 | szt.
226 | Rura PCV Ø 50mm dł. 0,3 m |  | 50 | szt.
227 | Rura PCV Ø 50mm dł. 1 m |  | 50 | szt.
228 | Rura PCV Ø 32mm dł. 0,3 m |  | 60 | szt.
229 | Rura PCV Ø 110mm dł. 0,5 m |  | 23 | szt.
230 | Rura PCV Ø 50mm dł. 0,5 m |  | 35 | szt.
231 | Rura PCV Ø 32mm dł. 0,5 m |  | 25 | szt.
232 | Rura pex Ø 16 mm |  | 170 | m
233 | Rura pex Ø 20mm |  | 100 | m
234 | Rura PP stabilizowana Ø 20mm dł. 4,0 m |  | 17 | szt.
235 | Rura stalowa czarna z szwem 1" do gwintowania |  | 13 | m
236 | Rura stalowa czarna z szwem 3/4" do gwintowania |  | 10 | m
237 | Rura stalowa czarna z szwem 1/2" do gwintowania |  | 10 | m
238 | Rura z tworzywa do klejenia - woda ciepła CPVC 1/2" 3 mb |  | 5 | szt.
239 | Rura z tworzywa do klejenia - woda zimna PVC 1/2" 3 mb |  | 7 | szt.
240 | Sanplast 660-C0528 KOMPLET SUWAKÓW DO KABIN PRYSZNICOWYCH CLASSIC KC/KP-C, KP-C, KT/KP-C lub równoważny |  | 30 | szt.
241 | Silikon sanitarny: różne kolory, op. 310 ml, czas utwardzania maks. 0,5h, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, wodoodporny, pleśnioodporny, grzyboodporny, przyczepność do typowych podłoży sanitarnych - szkła, ceramiki i powierzchni szkliwionych, cegły, drewna i niektórych metali. |  | 75 | szt.
242 | Sitko do syfonu umywalkowego metalowe |  | 70 | szt.
243 | SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA KUCHINOX lub Fala 1/2" w kolorze chromu model KUCHINOX lub Fala lub równoważny |  | 150 | szt.
244 | Spłuczka plastikowa uniwersalna |  | 11 | szt.
245 | Lut srebrny Ag 45% w otulinie twardy op = 1 kg |  | 2 | op.
246 | Stojak do grzejników stalowego płytowego typ T |  | 20 | kpl.
247 | Suwak do kabiny prysznicowej typ S-01 lub równoważny |  | 50 | szt.
248 | Syfon brodzikowy niski czyszczony od góry Ø50mm, Ø90mm |  | 26 | szt.
249 | Syfon do zlewozmywaka podwójnego Ø 40mm |  | 25 | szt.
250 | Syfon do zlewozmywaka pojedynczego Ø 40mm |  | 20 | szt.
251 | Syfon do zlewozmywaka pojedynczego z przelewem |  | 17 | szt.
252 | Syfon pisuarowy poziomy Ø 50mm |  | 18 | szt.
253 | Syfon umywalkowy Ø 50mm |  | 15 | szt.
254 | Syfon umywalkowy Ø 32mm |  | 15 | szt.
255 | Syfon umywalkowy chrom |  | 15 | szt.
256 | Ściernica do szlifierki stołowej 200mmx20mmx32mm miękkie |  | 10 | szt.
257 | Ściernica do szlifierki stołowej 200mmx20mmx32mm twarde |  | 10 | szt.
258 | Środek czyszczący do klejonych instalacji PVC i CPVC 120 ml |  | 2 | szt.
259 | Środek do konserwacji układów kotłowych wody: Ciecz bezbarwna ciężar właściwy: 1,04 g/cm3, wartość pH (20°C): 12 nielotny, regulujący poziom zasadowości wody kotłowej, usuwający tlen rozpuszczony w wodzie |  | 50 | l
260 | Śruba sitka zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, śruba na krzyżak |  | 100 | szt.
261 | Śrubunek mosiężny 3/4" x 3/4" |  | 50 | szt.
262 | Śrubunek mosiężny prosty 1" |  | 19 | szt.
263 | Śrubunek mosiężny prosty 1/2" |  | 120 | szt.
264 | Śrubunek mosiężny prosty 3/8" |  | 25 | szt.
265 | Śrubunek mosiężny prosty 3/5" |  | 20 | szt.
266 | Śrubunek mosiężny prosty 1 i 1/2" |  | 40 | szt.
267 | Śrubunek mosiężny prosty 3/4" |  | 15 | szt.
268 | Śrubunek mosiężny bez uszczelki 1" |  | 7 | szt.
269 | Śruby - mocowanie deski sedesowej Cersanit lub równoważny |  | 100 | kpl.
270 | Śruby - mocowanie deski sedesowej uniwersalnej |  | 80 | kpl.
271 | Śruby maszynowe M6 x 60 mm |  | 5 | kg
272 | Śruby maszynowe M8 x 60 mm |  | 5 | kg
273 | Śruby maszynowe M10 x 60 mm |  | 5 | kg
274 | Śruby maszynowe M12 x 60 mm |  | 5 | kg
275 | Śruby maszynowe M16 x 80 mm |  | 5 | kg
276 | Tarcza do cięcia metalu 125mmx1mmx22 mm |  | 80 | szt.
277 | Tarcza do cięcia metalu 180mmx3,2mmx22.2mm |  | 5 | szt.
278 | Tarcza do cięcia metalu 125mmx2,5mmx22 mm |  | 25 | szt.
279 | Tarcza do cięcia metalu 125mmx1mmx22 mm |  | 20 | szt.
280 | Taśma aluminiowa: szerokość 100 mm, długość 45 m, grubość 0,03 mm, przylepność do stali (N/cm) 6 N/cm, klasa temperaturowa -20°C do +110°C |  | 11 | szt.
281 | Taśma aluminiowa: szerokość 50 mm, długość 45 m, grubość 0,12mm, wzmocniona siatką z włókna szklanego, przylepność do stali (N/cm) 4,6 N/cm, klasa temperaturowa -20°C do +110°C |  | 11 | szt.
282 | Taśma naprawcza uniwersalna 48mm/25m |  | 21 | szt.
283 | Taśma teflonowa uszczelniająca 10 m, 12mm x 0,1 mm |  | 45 | szt.
284 | Trójnik ocynk 1/2" |  | 18 | szt.
285 | Trójnik ocynk 3/4" |  | 9 | szt.
286 | Trójnik CU Ø8mm |  | 20 | szt.
287 | Trójnik CU Ø10mm |  | 20 | szt.
288 | Trójnik CU Ø12mm |  | 20 | szt.
289 | Trójnik CU Ø15mm |  | 20 | szt.
290 | Trójnik CU Ø18mm |  | 20 | szt.
291 | Trójnik Hamburski DN 15 |  | 20 | szt.
292 | Trójnik Hamburski DN 20 |  | 20 | szt.
293 | Trójnik Hamburski DN 32 |  | 20 | szt.
294 | Trójnik PCV Ø 32mm, różne kąty° |  | 26 | szt.
295 | Trójnik PCV 45°, Ø 50mmx50mmx50mm |  | 13 | szt.
296 | Trójnik PCV 67°, Ø 50mmx50mmx50mm |  | 25 | szt.
297 | Trójnik PCV 90°, Ø 50mmx50mmx50mm |  | 8 | szt.
298 | Trójnik PCV Ø 110mmx110mmx110mm |  | 12 | szt.
299 | Trójnik pex Ø 20mm |  | 24 | szt.
300 | Trójnik pex Ø 16mm |  | 40 | szt.
301 | Trójnik PP Ø 20mmx20mmx20mm |  | 60 | szt.
302 | Uchwyt do rur PCV z gumą Ø 32mm; Ø 50mm; Ø 110mm |  | 100 | szt.
303 | Uchwyt do rur stalowych 3/8" |  | 50 | szt.
304 | Uchwyt do rur stalowych 1/2" |  | 50 | szt.
305 | Uchwyt do rur stalowych 3/4" |  | 50 | szt.
306 | Uchwyt do rur stalowych 1" |  | 50 | szt.
307 | Uchwyt do rur stalowych 11/4" |  | 50 | szt.
308 | Uchwyt mocujący Kuchinox typ CZZ 030T lub równoważny |  | 40 | kpl.
309 | Uchwyt natryskowy do słuchawki prysznicowej: długość 3,8 cm, wysokość 4,5 cm, szerokość 3,8 cm, sposób montażu przykręcany |  | 40 | szt.
310 | Uchwyt natryskowy do słuchawki prysznicowej przesuwny dł. 3,8 cm, wys. 4,5 cm, szer. 3,8 cm, sposób montażu przykręcany |  | 40 | szt.
311 | Uchwyt podwójny z wkładką gumową DN15 do montażu rur Ø 21mm - 23mm |  | 15 | szt.
312 | Uchwyt pojedynczy z wkładką gumową DN15 do montażu rur Ø 21mm - 23mm |  | 15 | szt.
313 | Uchwyty do grzejników różne typy i rodzaje |  | 20 | kpl.
314 | Umywalka na ścianę z otworem pod baterię, 40 cm, 50 cm z otworem pod baterię z zestawem kołków mocujących |  | 15 | szt.
315 | Umywalka na ścianę bez otworu pod baterię, 40 cm, 50 cm bez otworu pod baterię z zesatwem kołków mocujących |  | 21 | szt.
316 | Uszczelka do głowicy 1/2" |  | 100 | szt.
317 | Uszczelka do wodomierza 1” |  | 40 | szt.
318 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-150 |  | 10 | szt.
319 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-100 |  | 10 | szt.
320 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-125 |  | 10 | szt.
321 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-80 |  | 10 | szt.
322 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-65 |  | 10 | szt.
323 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-50 |  | 10 | szt.
324 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-40 |  | 10 | szt.
325 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-32 |  | 10 | szt.
326 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-25 |  | 10 | szt.
327 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-20 |  | 10 | szt.
328 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej DN-15 |  | 10 | szt.
329 | Uszczelka mimośrodu 1/2" 3/4" |  | 100 | op.
330 | Uszczelka pod głowicę zaworu parowego DN40, DN65, Ø zew. 72 mm, Ø wew. 60 mm, gr. 3mm |  | 10 | szt.
331 | Uszczelka pod korki do grzejników żeliwnych, 1 1/4", klinkieryt |  | 20 | szt.
332 | Uszczelka pod śrubę baterii 3/4" fibrowa |  | 100 | szt.
333 | Uszczelka U-AK do połączeń żeliwa kielichowego szarego 50mm/75mm, 110mm/120mm |  | 10 | szt.
334 | Uszczelki pod krzywki do baterii 1/2” |  | 100 | szt.
335 | Uszczelki pod krzywki do baterii 3/4” |  | 100 | szt.
336 | Wąż ciśnieniowy 1/2" x 1/2" 30 cm |  | 100 | szt.
337 | Wąż ciśnieniowy 1/2"x3/8"x 30cm |  | 80 | szt.
338 | Wąż ciśnieniowy do spłuczki 1/2" x 1/2" 400 mm |  | 60 | szt.
339 | Wąż elastyczny zbrojony 1/2" x M10, dł. 50 cm |  | 50 | szt.
340 | Wąż elastyczny zbrojony 3/4" x M10, dł. 50 cm |  | 50 | szt.
341 | Wąż przyłączeniowy 3/8" M10 x 150 cm |  | 50 | szt.
342 | WC -Kompakt z deską odpływ pionowy/odpływ poziomy |  | 15 | szt.
343 | Węże do baterii natryskowej 1/2"x 1/2" = różne długości |  | 200 | szt.
344 | Wężyk w oplocie GW/ GZ 1/2" x 3/4" 50 cm |  | 30 | szt.
345 | Wkład filtrowy do wody (Osmoza), RO - 1 mikronów |  | 6 | szt.
346 | Wkład filtrowy do wody (Osmoza), RO - 50 mikron |  | 6 | szt.
347 | Wkłady filtrowe do wody NW 32, 50 μm op = 5 szt |  | 8 | op.
348 | Wycinak do wycinania otworów pod baterie i zawory mimośrodowe w zlewozmywakach stalowych Ø32mm |  | 1 | szt.
349 | Wylewka do baterii stojącej, l= 150, h=188 3/4" |  | 40 | szt.
350 | Wylewka do baterii stojącej, l= 200, h=188 3/4" |  | 25 | szt.
351 | Wylewka do baterii typ "C" 1/2 160mm |  | 10 | szt.
352 | Wylewka do baterii z regulatorem dł. 250 mm |  | 60 | szt.
353 | Wylewka do baterii z regulatorem dł. 200 mm |  | 80 | szt.
354 | Wylewka do baterii z regulatorem dł. 150 mm |  | 100 | szt.
355 | Wylewki do baterii typ S dł. 150 mm Ø 16mm |  | 120 | szt.
356 | Wylewki do baterii typ S dł. 150 mm Ø 18mm |  | 60 | szt.
357 | Wylewki do baterii typ S dł. 300 mm Ø 16mm |  | 60 | szt.
358 | Wylewki do baterii typ C dł. 150 mm Ø 18mm |  | 80 | szt.
359 | Wylewki do baterii typ C dł. 300 mm |  | 65 | szt.
360 | Zasilacz do baterri bezdotykowej A. u. K. Müller I IRS-PS-UE 12 VDC 830 mA10 W max. lub równoważny |  | 20 | szt.
361 | Zaślepka do umywalki z otworem biała |  | 30 | szt.
362 | Zawias do deski sedesowej KOŁO / DOL |  | 50 | kpl.
363 | Zawias do deski sedesowej Sanit-PLAST |  | 50 | kpl.
364 | ZAWIESZKA DO KABINY AKCENT KKPG/KKF |  | 25 | szt.
365 | Zawór grzejnikowy 1/2” powrotny |  | 25 | szt.
366 | Zawór kołnierzowy parowy DN 40, PN 16 JL 10410 |  | 1 | szt.
367 | Zawór kołnierzowy parowy DN 65, PN 16 JL 10410 |  | 1 | szt.
368 | Zawór kulowy 1/2"x 3/8” kątowy |  | 60 | szt.
369 | Zawór kulowy 1/2"x 1/2” kątowy |  | 35 | szt.
370 | ZAWÓR KULOWY KRAN CZERPALNY 1/2'' |  | 10 | szt.
371 | Zawór kulowy przelotowy 1" |  | 60 | szt.
372 | Zawór kulowy ze śrubunkiem 1/2; 3/4; 1 1/4 |  | 20 | szt.
373 | Zawór kulowy, ciepła woda odcinający, 1/2" |  | 30 | szt.
374 | Zawór kulowy, ciepła woda odcinający, 3/4" |  | 15 | szt.
375 | Zawór kulowy, zimna woda odcinający, 1/2" |  | 20 | szt.
376 | Zawór kulowy, zimna woda odcinający, 1" |  | 8 | szt.
377 | Zawór napełniający boczny 1/2" |  | 80 | szt.
378 | Zawór napełniający boczny 3/8" |  | 80 | szt.
379 | Zawór pływakowy / spłukujący 1/2" hydrodynamiczny pionowy |  | 80 | szt.
380 | Zawór pływakowy / spłukujący napełniający z gwintem 3/8 BASE Tece 9820226 lub równoważny |  | 30 | szt.
381 | Zawór pływakowy / spłukujący typ A2 z koszem, uszczelką O-ring i wkładką kryzującą fi 42 Tece 9.820.223 lub równoważny |  | 30 | szt.
382 | Zawór do baterii pralkowy z przedłużką 3/4'' |  | 40 | szt.
383 | Zawór przelotowy do spawania, DN 65 PN - 1,6 MPa typ 150CST35 lub równoważny |  | 1 | szt.
384 | ZAWÓR SPUSTOWY SPŁUCZKI KK-POL STOP KOMPAKT BIS typ ZSB/210 lub równoważny |  | 50 | szt.
385 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem trójstawnym, napięcie zasilania siłownika 24V, średnica zaworu 1", z gwintem wewnętrznym |  | 6 | szt.
386 | Zawór zwrotny żeliwny, typ KFA 192-010-40 lub równoważny |  | 6 | szt.
387 | Zawór żeliwny kołnierzowy prosty Ø 50 mm |  | 1 | szt.
388 | Zestaw montażowy do baterii stojącej mocowanie na 1 śrubę |  | 10 | szt.
389 | Zestaw montażowy do baterii stojącej mocowanie na 2 śruby |  | 10 | szt.
390 | Zestaw natryskowy przesuwny, uchwyt dokręcany do ściany, drążek 80 cm |  | 50 | szt.
391 | Zlewozmywak kwasoodporny dwukomorowy 80cmx60cm |  | 1 | szt.
392 | Złączka z tworzywa do klejenia - woda ciepła, CPVC KW1/2"-KW1/2" |  | 5 | szt.
393 | Złączka z tworzywa do klejenia - woda zimna, PVC KW1/2"-KW1/2" |  | 5 | szt.
394 | Złączka CU Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm, Ø18mm |  | 15 | szt.
395 | Złączka zaciskowa GEBO QO 1/2" |  | 40 | szt.
396 | Zwężka kanalizacyjna 50mm/32mm |  | 30 | szt.
397 | Zwężka redukcyjna PCV Ø 50mm x Ø 32mm x 90º |  | 30 | szt.
398 | Zwężka redukcyjna PCV Ø 110mm x 50mm |  | 10 | szt.
399 | Zwężka redukcyjna PCV Ø 50mm x 32mm |  | 10 | szt.
400 | Elektroda do spawania OK Ø 2,0mm x 300mm |  | 3 | op.
401 | Nypel 1/2" x 1/2" MO |  | 20 | szt.
402 | Nypel 1/2" x 3/8" MO |  | 10 | szt.
403 | Nypel 3/8" x 3/8" MO |  | 10 | szt.
404 | Trójnik 1/2" chrom |  | 10 | szt.
405 | Wąż przyłączeniowy 3/8" GW x 1/2" GW L-80 cm |  | 20 | szt.
406 | Wąż przyłączeniowy 1/2" GW x 1/2" GW L-80cm |  | 20 | szt.
407 | Wąż przyłączeniowy 1/2" GW x 3/8" GZ L-80cm |  | 20 | szt.
408 | Taśma teflonowa 19 mm x 02 mm x 15 m |  | 20 | szt.
409 | Poxipol 14ml lub równoważny |  | 20 | szt.
410 | Poxilina 70 gr. lub równoważny |  | 20 | szt.
411 | Syfon brodzikowy typu Tourbillon Ø 50 mm lub równoważny |  | 20 | szt.
412 | Rękawiczki ochronne (wampirki) rękawice robocze, powlekane |  | 30 | szt.
413 | Rękawice ochronne powlekane PCV RPCVS: rękawice ochronne powlekane PCV RPCVS odporne na ścieranie, zakończone ściągaczem z tkaniny, zewnętrzna i wewnętrzna część rękawicy pokryta PCV, elastyczne, trudno ścieralne, chroniące ręce przed ścieraniem, cieczami, miękkie i elastyczne, do prac mechanicznych, rozmiar 10- XXL |  | 30 | szt.
414 | Bateria zlewozmywakowa Solo typ BZ-96-L01 lub równoważna |  | 15 | szt.
415 | Taśma samowulkanizująca 19mmx 3mb |  | 30 | szt.
416 | Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego, duże sito z przelewem |  | 15 | szt.
417 | Syfon do zlewozmywaka jednokomorowego, duże sito |  | 15 | szt.
418 | Uszczelka pod krzywki do baterii Ø 3/4" fibrowe |  | 70 | szt.
419 | Lut srebrny w otulinie AG-45 żółty 2,0mm x 500mm (AM0060) |  | 10 | op.
420 | Zawór kulowy czerpalny Ø 3/4" |  | 10 | szt.
421 | Redukcja zwykła wysoka 110mm / 50mm |  | 10 | szt.
422 | Pianka montażowa z wężykiem niskoprężna |  | 30 | szt.
423 | Rozeta stożkowa Ø 1/2 " |  | 20 | szt.
424 | Zawór czerpalny Ø 1/2 " |  | 20 | szt.
425 | Uniwersalny preparat wielozadaniowy K2 07 500ML lub równoważny |  | 20 | szt.
426 | Komplet suwaków do kabin prysznicowych: Sanplast 660-C0528 KOMPLET SUWAKÓW DO KABIN PRYSZNICOWYCH CLASSIC KC/KP-C, KP-C, KT/KP-C lub równoważny |  | 10 | op.
427 | Zawieszka dolna KOŁO A0541830, ZAWIESZKA DO KABINY AKCENT KKPG/KKF |  | 5 | op.
428 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne, Ø110mm WC Mcalpine, |  | 10 | szt.
429 | Smar grafitowy CX 80 - 500g lub równoważny |  | 15 | szt.
430 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne McALPINE WC-F23R-EU o długości od 230 do 420 mm lub równoważne |  | 10 | szt.
431 | Końcówka mocująca chromowana wysoka do rury parawanowej Ø 25 mm |  | 15 | szt.
432 | Element sprężyny fi 16mm z zatrzaskiem do maszyny udrażniającej kanalizację COBRA 22 REMS lub równoważny |  | 1 | szt.
433 | Końcówki do sprężyny do maszyny udrażniającej kanalizację COBRA 22 REMS lub równoważny |  | 1 | szt.
434 | Zawór czerpalny 1/2" z szybkozłączką |  | 15 | szt.
435 | Zestaw opasek zaciskowych HC , 220 ele., różne rodzaje lub równoważne |  | 2 | komplet
436 | Przedłużka chrom, 3/4" L-60 mm |  | 10 | szt.
437 | Zaciskarka Praska do rur PEX-AL-PEX 16-32mm do rur PEX-AL-PEX 16-32mm |  | 1 | szt.
438 | Obcinak nożyce do rur PCV PEX PE PB 25mm do rur PCV PEX PE PB 25mm |  | 1 | szt.
439 | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 50mm/30mm |  | 40 | szt.
440 | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 50mm/40mm |  | 40 | szt.
441 | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 40mm/30mm |  | 40 | szt.
442 | Rura PCV Ø 75mm dł. 2 m |  | 10 | szt.
443 | Rura PCV Ø 75mm dł. 0,3 m |  | 50 | szt.
444 | Rura PCV Ø 75mm dł. 1 m |  | 50 | szt.
445 | Rura PCV Ø 40mm dł. 0,3 m |  | 50 | szt.
446 | Rura PCV Ø 40mm dł. 2 m |  | 10 | szt.
447 | Rura PCV Ø 40mm dł. 1 m |  | 50 | szt.
448 | Kolana PCV Ø 75mm, różne kąty |  | 20 | szt.
449 | Kolana PCV Ø 40mm, różne kąty |  | 20 | szt.
450 | Trójnik PCV Ø 75mmx75mmx75mm różne kąty |  | 25 | szt.
451 | Trójnik PCV Ø 40mmx40mmx40mm różne kąty |  | 25 | szt.
452 | PRASKA ZACISKARKA RUR PEX-AL-PEX 8MATRYC U TH: praska, matryce typu U: 16 mm / 20 mm / 25 mm / 32 mm, matrycematryce typu TH: 16 mm / 20 mm / 26 mm /32mm |  | 1 | szt.
453 | Mufa 16mm X 16mm PEX zaprasowywane typ U, Ø 16mm |  | 50 | szt.
454 | Kolano 16mm X 16mm PEX zaprasowywane typ U, Ø 16mm |  | 50 | szt.
455 | Trójnik 16mmx16mmx16mm zaprasowywane typ U, Ø 16mm |  | 50 | szt.
456 | Mufa 16mmx1/2"GW zaprasowywane typ U, Ø 16mmx1/2" |  | 50 | szt.
457 | Mufa 16mmx1/2"GZ zaprasowywane typ U, Ø 16mmx1/2" |  | 50 | szt.
458 | Mufa 20mm X 20mm PEX zaprasowywane typ U, Ø 20mm |  | 50 | szt.
459 | Kolano 20mm X 20mm PEX zaprasowywane typ U, Ø 20mm |  | 30 | szt.
460 | Trójnik 20mmx20mmx20mm zaprasowywane typ U, Ø 20mm |  | 30 | szt.
461 | Mufa 20mm x3/4"GW zaprasowywane typ U, Ø 20mmx3/4" |  | 30 | szt.
462 | Mufa 20mmx3/4"GZ zaprasowywane typ U, Ø 20mm x3/4" |  | 30 | szt.
463 | Mufa 16mmx20mm pex zaprasowywane typ U, Ø 16mmx Ø20mm |  | 30 | szt.
464 | Trójnik 16mmx16mmx20mm zaprasowywane typ U, Ø 16mmx Ø20mm |  | 30 | szt.
465 | Trójnik 16mmx20mmx16mm zaprasowywane typ U, Ø 16mm x Ø20mm |  | 30 | szt.
466 | Obcinak nożyce do rur PCV PEX PE PB 25mm, do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PE, PB, PEX, PDVF) do Ø 25 mm |  | 1 | szt.
467 | Śrubunek prosty Ø 1/2" |  | 20 | szt.
468 | Zawór kulowy prosty Ø 1/2" |  | 20 | szt.
469 | Zawór kulowy prosty ze śrubunkiem Ø 1/2" |  | 20 | szt.
470 | Obejma do rur kanalizacyjnych z wkładką gumową, różne rodzaje 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 110mm |  | 50 | szt.
471 | Uchwyty montażowe do pex pojedyncze Ø 16mm |  | 50 | szt.
472 | Uchwyty montażowe do pex pojedyncze Ø 20mm |  | 50 | szt.
473 | Uchwyty montażowe do pex podwójne Ø 16mm |  | 50 | szt.
474 | Uchwyty montażowe do pex podwójne Ø 20mm |  | 50 | szt.
475 | Taśma uszczelniajaca samowulkanizująca, taśma do napraw rur i instalacji hydraulicznych |  | 20 | szt.
476 | Lut srebrny Ag 45% w otulinie twardy do lutowania miedzi Ag 45% 2,0mm x 500mm |  | 20 | szt.
477 | Kolano 45°CU Ø8mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
478 | Kolano 45°CU Ø10mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
479 | Kolano 45°CU Ø12mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
480 | Kolano 45°CU Ø15mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
481 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania Ø8mm |  | 30 | szt.
482 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania Ø10mm |  | 30 | szt.
483 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania Ø12mm |  | 30 | szt.
484 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania Ø15mm |  | 30 | szt.
485 | Mufa Ø8mmxØ8mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
486 | Mufa Ø10mmxØ10mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
487 | Mufa Ø12mmxØ12mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
488 | Mufa Ø15mmxØ15mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
489 | Mufa Ø8mmx1/2"GZ bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
490 | Mufa Ø10mmx1/2"GZ bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
491 | Mufa Ø12mmx1/2"GZ bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
492 | Mufa Ø15mmx1/2"GZ bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
493 | Mufa Ø18mmx1/2"GZ bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
494 | Redukcja Ø8mmxØ10mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
495 | Redukcja Ø10mmxØ12mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
496 | Redukcja Ø12mmxØ15mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
497 | Redukcja Ø15mmxØ18mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
498 | Redukcja Ø10mmxØ15mm bezszwowe do wlutowania |  | 30 | szt.
499 | Rura CU twarda Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm, Ø18mm |  | 300 | mb
500 | Taśma uszczelniająca LOCTITE 55 do gazów medycznych lub równoważny |  | 20 | szt.
501 | Kielicharka do rur miedzianych dla Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm, Ø18mm |  | 1 | szt.
502 | Obcinak obrotowy do cięcia rur CU Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm, Ø18mm |  | 3 | szt.
503 | Trójnik CU Ø8mm |  | 20 | szt.
504 | Trójnik CU Ø10mm |  | 20 | szt.
505 | Trójnik CU Ø12mm |  | 20 | szt.
506 | Trójnik CU Ø15mm |  | 20 | szt.
507 | Trójnik CU Ø18mm |  | 20 | szt.
508 | Spirale ręczne do udrażniania kanalizacji Ø20mm długość 12m, Ø32mm długość 12m |  | 5 | szt.
509 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 3/8" lub równoważne |  | 5 | szt.
510 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 1/2" lub równoważne |  | 5 | szt.
511 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 3/4" lub równoważne |  | 5 | szt.
512 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 1" lub równoważne |  | 5 | szt.
513 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 1 1/4" lub równoważne |  | 5 | szt.
514 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR 1 1/2" lub równoważne |  | 5 | szt.
515 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 3/8" lub równoważne |  | 5 | szt.
516 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 1/2" lub równoważne |  | 5 | szt.
517 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 3/4" lub równoważne |  | 5 | szt.
518 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 1" lub równoważne |  | 5 | szt.
519 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 1 1/4" lub równoważne |  | 5 | szt.
520 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR 1 1/2" lub równoważne |  | 5 | szt.
521 | MufaC499: K515 16mm X 16mm PEX zaciskane Ø 16mm |  | 50 | szt.
522 | Kolano 16mm X 16mm PEX zaciskane Ø 16mm |  | 50 | szt.
523 | Trójnik 16mmx16mmx16mm zaciskane Ø 16mm |  | 50 | szt.
524 | Mufa 16mmx1/2"GW zaciskane Ø 16mmx1/2" |  | 50 | szt.
525 | Mufa 16mmx1/2"GZ zaciskane Ø 16mmx1/2" |  | 50 | szt.
526 | Uchwyty do zlewozmywaków wiszących w brudownikach, podwieszane |  | 20 | szt.
527 | Umywalki wpuszczane w blat Koło lub równoważne |  | 10 | szt.
528 | Miska WC do stelaża TECEbase moduł 1120 mm lub równoważne |  | 5 | szt.
529 | Zestaw uszczelek naprawczych do prysznica podtynkowy |  | 10 | szt.
530 | Uszczelki pod baterię ścienna 3/4" |  | 10 | szt.
531 | Wkład do filtra Cintropur NW25, wkład 25 mikronów |  | 10 | szt.
532 | Wkład do filtra Cintropur NW32, wkład 10 mikronów |  | 10 | szt.
533 | Perlator do baterii umywalkowej M24 GZ |  | 30 | szt.
534 | Klucze hydrauliczne do rur 1" - 320 mm 1" - 320 mm 2" - 530 mm |  | 3 | szt.
535 | Zestaw kluczy rurowych dwustronnych, rozmiar 6mm-22 mm |  | 5 | szt.
536 | Kolano WC przyłączeniowe 90° - Ø 110mm |  | 20 | szt.
537 | Komplet uchwytów do grzejników stalowych tpu C + ODPOWIETRZNIK 1/2", Typ C 1/2" |  | 20 | szt.
538 | Wieszak do montażu grzejnika panelowego 2szt H900mm |  | 20 | szt.
539 | Głowice termostatyczne do grzejników Danfoss Click 5115 lub równoważne |  | 10 | szt.
540 | Wąż doprowadzający do pralki 3/4"-3mb |  | 10 | szt.
541 | Wąż odpływowy od pralki 3mb |  | 10 | szt.
542 | Wąż doprowadzający do zmywarki 3/4"-3mb |  | 10 | szt.
543 | Bateria wysoka do zlewozmywaka stojącego Kuchniox 7 x 21 x 42 cm lub równoważne |  | 10 | szt.
544 | Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca GROHE, bezdotykowa z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej lub równoważne |  | 10 | szt.
545 | Kołki zestawu naprawczego do rur PP, zestaw kołków PP-R 11,5mm |  | 20 | szt.
546 | Płyn eksploatacyjny na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego do stosowania w instalacjach wymiany ciepła Glitherm Eco - 20 °C |  | 300 | litr
547 | Kilngeryt - płyta uszczelkarska do samodzielnego wycinania uszczelek rozmiar 500mmx500mmx1,5mm |  | 5 | szt.
548 | Zestaw przyłączy do WC Geberit lub równoważne, podłączenia muszli stojących do odpływu ściennego wykonane z tworzywa PCV, króciec przyłączeniowy ø 90 mm |  | 5 | szt.
549 | Głowica kompletna DELABIE TEMPOMIX, przed 09.2017r. lub równoważne |  | 10 | szt.
550 | Wkład filtracyjny NW 32, 10 mikronów Cintropur lub równoważne |  | 5 | szt.
551 | Wkład filtracyjny NW 25, 10 mikronów Cintropur lub równoważne |  | 5 | szt.
552 | Wkład piankowy Supreme, 5 mikronów 10 cali S-PP MBB 10 Big Blue lub równoważne |  | 5 | szt.
553 | Wkłady z włókniny polipropylenowej 20"/5mik AQUAFILTER lub równoważne, FCPS5M5m20B Big Blue |  | 5 | szt.
554 | Czujnik temperatury HC 512 Pt100/Pt1000/Pt500 , zakres -50°C do 600°C głowica przyłączeniowa BUZ / BUZH / BBK |  | 5 | szt.
555 | Suwak dolny S-01 zaczep do kabiny prysznicowej |  | 20 | szt.
556 | Czujnik temperatury TEWA Sensors LLC TTS-1.8KC7-BZ lub równoważny |  | 10 | szt.
557 | Pompka skroplin do klimatyzatora ściennego 230v, 0,16A, 16W 50/60HZ Aspen typ MiniOrange lub równoważne |  | 10 | szt.
558 | Pompka skroplin do klimatyzatora ściennego 230v, 0,16A, 16W 50/60HZ Aspen typ Mini Lime lub równoważne |  | 10 | szt.
559 | Klej Sika SIKAFLEX FLOOR 600ML SZARY lub równoważne |  | 5 | szt.
560 | Smar do łożysk Unirex N3, mar do łożysk pracujących w wyskoich temperaturach na bazie kompleksu litowego, odpowiedni do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach, mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; do smarowania silników elektrycznych, 0,39 kg lub równoważne |  | 20 | szt.
561 | Ocet spirytusowy 10 %, poj. 500ml |  | 50 | szt.
562 | Smar Litowy ŁT 4 Klasa NLGI 1, temperatura kroplenia min °C 185 zagęszczacz Li, temperatura pracy °C -30°C do 120°C, pojemność 0,8 kg, odporny na wymywanie wodą. |  | 20 | szt.
563 | Nić do uszczelniania gwintów długość 160 m, możliwość cofnięcia gwintu do 45 stopni, odporność temperaturowa do 149 °C, atest NSF/ANSI, standard 61, dopuszczenie DVGW/KTW do instalacji z wodą pitną i gazem. |  | 10 | szt.
564 | Odkamieniacz przemysłowy stalgast lub równoważne, 10 l. kod 648100 bezzapachowy środek do usuwania osadów mineralnych. |  | 10 | szt.
565 | Odkamieniacz w proszku 1 kg. |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
1) Zamawiający wymaga, aby produkt dostarczony przez dostawcę był kompatybilny z obecnie stosowanymi urządzeniami, wmontowanymi w systemy i konstrukcje budynków stosowanych i używanych w Jednostkach Szpitalnych WSZZ w Toruniu, dostawca oferując asortyment producenta innego niż producent asortymentu, z którym zaoferowany przedmiot umowy musi być kompatybilny, jednocześnie oświadcza, że asortyment ten jest w pełni kompatybilny z tym asortymentem, nie spowoduje usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek zastosowania asortymentu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu, b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu, c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, 2) w przypadku produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart), 3) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów, które zawierają izocyjany (EUH204).
| …............................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-83/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa materiałów do instalacji gazów medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa Nazwa producenta Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Devatec Cylinder rozbieralny do generatora pary lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 |  | 2 | szt.
2 | Devatec Zestaw naprawczy pierwszego otwarcia lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 |  | 10 | szt.
3 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem AGA - Iinstal Rzeszów |  | 20 | szt.
4 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 20 | szt.
5 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem AGA i DIN (uszczelki, sprężynka) - Inmed Karczewscy |  | 20 | szt.
6 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI lub równoważny | Serwis Box GCE zestaw 200 oringów, 100 zatyczek, narzedzie do wymiany oringów |  | 100 | szt.
7 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem AGA - Instal Rzeszów |  | 20 | szt.
8 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem AGA MC 70 GCE |  | 20 | szt.
9 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem Awamed Medizintechnik |  | 20 | szt.
10 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 20 | szt.
11 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | kompatybilne z systemem AGA i DIN (zawór) - Inmed Karczewscy |  | 20 | szt.
12 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI lub równoważny | do systemu AGA i DIN (gniazdo + zawór) - Inmed Karczewscy |  | 20 | szt.
13 | Butla gazowa 8L AR/CO2 mieszanka | 8L AR/CO2 mieszanka |  | 2 | szt.
14 | Wziernik cieczy skręcany | 5/8" |  | 5 | szt.
15 | Odwadniacz skręcany | 5/8" |  | 1 | szt.
16 | Uszczelki do reduktorów tlenu medycznego. | 3/4” |  | 20 | szt.
17 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA - Iinstal Rzeszów |  | 10 | szt.
18 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 10 | szt.
19 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA i DIN(uszczelki,sprężynka) - Inmed Karczewscy |  | 10 | szt.
20 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych Serwis Box GCE kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | zestaw 120 oringów, 50 zatyczek, narzędzie do wymiany oringów |  | 10 | szt.
21 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA - Iinstal Rzeszów |  | 35 | szt.
22 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA MC 70 GCE |  | 35 | szt.
23 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Awamed Medizintechnik |  | 35 | szt.
24 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 35 | szt.
25 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA i DIN(zawór)- Inmed Karczewscy |  | 35 | szt.
26 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA i DIN(gniazdo+zawór)- Inmed Karczewscy |  | 35 | szt.
27 | Uszczelka tarflenowa do reduktorów tlenowych - Ø22 zewnątrz na Ø12 wewnątrz- grubośc 3mm | Ø22xØ12x3mm |  | 50 | szt.
28 | Uszczelka PA6 do łącznika podtlenku azotu N2O + | Uszczelka PA6 do łącznika N2O |  | 50 | szt.
29 | Uszczelka PA6 do łącznika dwutlenku węgla CO2 | Uszczelka PA6 do łącznika CO2 |  | 50 | szt.
30 | Uszczelka PA6 do łącznika tlenu O2 | Uszczelka PA6 do łącznika O2 |  | 100 | szt.
31 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do tlenu | tlen O2 |  | 30 | mb
32 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do powietrza | powietrze (AIR) |  | 30 | mb
33 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do podtlenku azotu N2O | podtlenk azotu N2O |  | 30 | mb
34 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do dwutlenku węgla | dwutlenek węgla CO2 |  | 30 | mb
35 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do próżni | próżnia (VAC) |  | 30 | mb
36 | Wtyki kątowe i proste system AGA do punktu poboru gazów medycznych | tlen O2,powietrze (AIR),podtlenk azotu N2O,dwutlenek węgla CO2 |  | 50 | szt.
37 | Wtyki do odciagów gazów medycznych AGSS | tlen O2,powietrze (AIR),podtlenk azotu N2O,dwutlenek węgla CO3 |  | 50 | szt.
38 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | tlen O2 |  | 30 | szt.
39 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 30 | szt.
40 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 30 | szt.
41 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 30 | szt.
42 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | próżnia (VAC) |  | 30 | szt.
43 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | tlen O2 |  | 10 | szt.
44 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 10 | szt.
45 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 10 | szt.
46 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 10 | szt.
47 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | próżnia (VAC) |  | 10 | szt.
48 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | tlen O2 |  | 10 | szt.
49 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 10 | szt.
50 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 10 | szt.
51 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
1) Zamawiający wymaga, aby produkt dostarczony przez dostawcę był kompatybilny z obecnie stosowanymi urządzeniami, wmontowanymi w systemy i konstrukcje budynków stosowanych i używanych w Jednostkach Szpitalnych WSZZ w Toruniu, dostawca oferując asortyment producenta innego niż producent asortymentu, z którym zaoferowany przedmiot umowy musi być kompatybilny, jednocześnie oświadcza, że asortyment ten jest w pełni kompatybilny z tym asortymentem, nie spowoduje usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek zastosowania asortymentu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu, b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu, c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, 2) w przypadku produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart), 3) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów, które zawierają izocyjany (EUH204).
| …............................... |  |  | ….....................................................
| data |  |  | podpis Wykonawcy