**Znak sprawy RGGZ.271.1.14.2024 Szaflary dnia 01.10.2024r.**

**Nr przetargu 14/2024**

https://platformazakupowa.pl/transakcja/982454

(*strona internetowa prowadzonego postępowania*)

**Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy: „BUDOWA SKATEPARKU MODUŁOWEGO W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W SZAFLARCH”**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw 2 pytanie nr 1**

Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu związane z doświadczeniem, znacząco je rozszerzając o budowę placu zabaw i boiska. Przedstawienie referencji na takie inwestycje w żaden sposób nie potwierdzi zdolności i umiejętności budowy obiektu skatepark przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający przychylił się do argumentacji Wykonawcy, który podkreślił (w pytaniu o zmianę warunków udziału), że zasadniczą cześć projektu stanową roboty ziemne, podbudowy oraz wykonanie płyt żelbetowej, natomiast „elementy skateparku są dostarczane oraz montowane przez producentów posiadających wymagane certyfikaty”, wskazanym byłoby żądanie tych certyfikatów wraz ze złożeniem oferty. Wtedy Zamawiający zyska pewność, że oferta zakłada montaż bezpiecznych urządzeń, które posiadają certyfikaty wydane przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Weryfikacja dokumentów na etapie budowy, bez określenia np. warunku posiadania akredytacji PCA, może wiązać się z przedłożeniem certyfikatów od nierzetelnych jednostek. W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz ofertą certyfikatów producenta potwierdzających zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa i doda zapis o treści:

„W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia skateparku odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów potwierdzających zgodność z normą PN-EN 14974:2019-07, wydanych przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa produktu i monitorowanie produkcji.”?

**Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 1)**

**Zgodnie z zapisami SWZ:**

***„Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty, potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia są certyfikowane przez niezależne jednostki certyfikujące oraz spełniają normę PN-EN 14974:2019-07”***

**oraz**

***„Zamawiający informuje, że wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego materiałów wykończeniowych przed ich zamówieniem i wbudowaniem (wymiary, faktura, kolor, walory estetyczne itp.)”,***

**Zamawiający informuje iż nie dopuści do wbudowania urządzeń które nie posiadają atestów certyfikatów oraz które nie spełniają normy *PN-EN 14974:2019-07.***

**Zamawiający nie będzie wymagał potwierdzania zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na etapie uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający nie doda takiego zapisu, weryfikacja wymaganych certyfikatów i norm będzie dokonywana przed wbudowaniem urządzeń i materiałów.**

**Zamawiający nie będzie wymagał przedłożenia wraz ofertą certyfikatów producenta potwierdzających zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa i nie doda zapisu o treści:**

**„W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia skateparku odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów potwierdzających zgodność z normą PN-EN 14974:2019-07, wydanych przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa produktu i monitorowanie produkcji.”**

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ**

W ramach wyjaśnień, Zamawiający nie dokona zmian zapisów SWZ.