## Pakiet 10
SPZOZ WOLSZTYN, TP/16/2024; PAKIET NR: 10, poz:1-43; CPV:33141121-4 Szwy chirurgiczne | [14 empty] | .Załącznik nr 2
wszystkie szwy zgodne z wymaganiami FP i lub FEU, wyrób medyczny; Reguła 8 klasa III
L.P | NAZWA ASORTYMENTU |  |  |  | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katal. | CENA NETTO OP./SZT | CENA BRUTTO OP./SZT. (kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
| opis nici | grubość nici | długość nici cm | rodzaj igły | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Syntetyczne szwy wchłanialne, plecione, poliglikolowe,powlekane, wchłaniające się w terminie 50-90 dni (+- 5dni),o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%. Barwione na fioletowo barwione na fioletowo | 0 | 3 x 45 | bez igły | 1-: op aa 12 saszetek; 2-: 100
2 |  | 0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30 mm | 2-: 5
3 |  | 0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26mm | 2-: 40
4 |  | 0 | 140-150 | bez igły 140cm | 2-: 10
5 |  | 0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 36 lub 37mm | 2-: 150
6 |  | 1 | 90 | igła ½ koła, okrągła 48mm | 2-: 250
7 |  | 1 | 90 | igła ½ koła, okrągła 40mm, wzmocniona | 2-: 200
8 |  | 1 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 48mm | 2-: 60
9 |  | 1 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 36 lub 37 mm | 2-: 80
10 |  | 1 | 3 x 45 | bez igły | 2-: 10
11 |  | 1 | 140-150 | bez igły | 2-: 10
12 |  | 2 | 90 | igła ½ koła, okrągła 48 mm | 2-: 160
13 |  | 2/0 | 90 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 220
14 |  | 2/0 | 3 x 45 | bez igły | 2-: 150
15 |  | 2/0 | 140-150 | bez igły | 2-: 20
16 |  | 2/0 | 140-150 | igła ½ koła, okrągła 65 mm | 2-: 5
17 |  | 2/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 48 mm | 2-: 200
18 |  | 3/0 | 3 x 45 | bez igły | 2-: 80
19 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 80
20 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 48 mm | 2-: 120
21 |  | 3/0 | 90 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 20
22 |  | 4/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 18- 19 mm | 2-: 10
23 |  | 4/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | 2-: 30
24 |  | 5/0 | 45-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 17- 19 mm | 2-: 10
25 | Syntetyczne szwy wchłanialne, plecione,poliglikolowe, powlekane, wchłaniające się w ciągu 42dni (+-5dni) o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% bezbarwne. | 2/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 10
26 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 12
27 |  | 4/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 16-17 mm | 2-: 10
28 |  | 0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 5
29 | Syntetyczne szwy wchłanialne, plecione, z poliglikolu i laktydu, powlekane, wchłaniające się w terminie 50-70 dni (+-5dni), bezbarwne | 1 | 70-75 | igła 5/8 koła, okrągła 26-27 mm wzmocniona | 2-: 80
30 |  | 2/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 3
31 |  | 2/0 | 90 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 3
32 |  | 3/0 | 90 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 3
33 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 3
34 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 48 mm | 2-: 3
35 |  | 2/0 | 70-75 | igła prosta, odwrotnie tnąca lub tnąca 60 mm | 2-: 20
36 | Niewchłanialny, jednowłóknowy, syntetyczny szew, z polipropylenu, zabarwiony na kolor niebieski | 2/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 1-: op aa 12 saszetek; 2-: 40
37 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 26 mm | 2-: 6
38 |  | 3/0 | 70-75 | igła ½ koła, okrągła 22 mm | 2-: 3
39 |  | 4/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 18-19 mm | 2-: 3
40 | Syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy szew chirurgiczny, o wysokiej początkowej sile napięcia, wchłaniający się w czasie 180-210dni; barwiony na kolor fioletowy | 1 | 150cm pętla | igła 1/2 koła, okrągła 40mm wzmocniona | 1-: op aa 12 saszetek; 2-: 5
41 |  | 1 | 150cm | igła 1/2 koła, okrągła 40mm | bar: 2-
42 |  | 1 | 90cm | igła 1/2 koła, okrągła 37mm wzmocniona | 2-: 5
43 |  | 2 | 90cm | igła 1/2 koła, okrągła 40mm wzmocniona | 2-: 2
[9 empty] | Razem | 0 | 0
Uwaga! wszystkie oferowane w pakiecie szwy mają pochodzić od jednego producenta
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki, po 1 saszetce do każdej pozycji asortymentowej; właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 11
SPZOZ w WOLSZTYNIE, TP/16/2024; PAKIET NR: 11, poz:1-16; CPV:33141121-4 Szwy chirurgiczne | [14 empty] | Załącznik nr 2
wszystkie szwy zgodne z wymaganiami FP i lub FEU; wyrób medyczny: reguła 8 klasa III dla poz. 10-16; reguła 8 klasa IIb dla poz. 1-9
L.P | NAZWA ASORTYMENTU |  |  |  | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
| opis nici | grubość nici | długość nici | rodzaj igły | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy, wykonany z poliamidu, barwiony na kolor niebieski lub czarny | 5 | 150 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca, podwójna, 90mm | 1-: op aa 12 saszetek; 2-: 10
2 | Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy, wykonany z poliamidu, barwiony na kolor niebieski lub czarny | 0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm lub 25mm | 1-: op aa 12 saszetek lub a 10 saszetek, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości i z zaokrągleniem opakowań w górę.; 2-: 10
3 |  | 2/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm lub 25mm | 2-: 300
4 |  | 3/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm lub 25mm | 2-: 550
5 |  | 3/0 | 90 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm lub 25mm | 2-: 15
6 |  | 4/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm lub 25mm | 2-: 150
7 |  | 5/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19mm lub 20mm | 2-: 50
8 |  | 6/0 | 70-75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16mm | 2-: 8
9 |  | 6/0 | 45 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16mm | 2-: 2
10 | Niewchłanialne, syntetyczne szwy, wielowłókienkowe, plecione z włókien poliestru, powlekane silikonem,barwione na kolor zielony | 3/0 | 75 | igła ½ koła, okrągła 26mm | 1-: op aa 12 saszetek; 2-: 3
11 |  | 0 | 70-75cm | igła ½ koła, okrągła 36mm lub 37mm | 2-: 3
12 |  | 1 | 75 | igła ½ koła, okrągła 26mm | 2-: 3
13 |  | 2 | 70-75cm | igła ½ koła, okrągła 36mm lub 37mm | 2-: 5
14 |  | 3 | 75 | igła 1/2 koła, okrągła 40mm | 2-: 4
15 |  | 5 | 75 | igła 1/2 koła, okrągła 40mm | 2-: 3
16 |  | 2/0 | 75 | igła ½ koła, okrągła 26mm | 2-: 5
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! wszystkie oferowane w pakiecie szwy mają pochodzić od jednego producenta
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki, po 1 saszetce do każdej pozycji asortymentowej; właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 12
SPZOZ w WOLSZTYNIE, TP/7/2022; PAKIET NR: 12, poz:1-11; CPV: 33141121-4 Szwy chirurgiczne | [13 empty] | Załącznik nr 2
wszystkie szwy zgodne z wymaganiami FP i lub FEU, wyrób medyczny: reguła 8 klasa III
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU |  |  |  | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
| opis nici | grubość nici | długość nici cm | rodzaj igły | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Szew syntetyczny, wchłanialny, wykonany z glikonatu, o okresie podtrzymywania 50% po 13-14 dniach i czasie wchłaniania 60-90 dni | 3/0 | 70 cm | okrągła 1/2 koła 22mm | 1-: op a 36 saszetek; 2-: 10
2 |  | 3/0 | 70 cm | 2x 1/2 koła igła okrągła 22 | 1-: op a 36 saszetek; 2-: 10
3 |  | 4/0 | 70 cm | 2 x 1/2 koła igła okrągła 22mm | 1-: op a 36 saszetek; 2-: 3
4 |  | 4/0 | 70 cm | okrągła 1/2 koła 22mm | 1-: op a 36 saszetek; 2-: 2
5 | Szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłóknowy, o czasie wchłaniania 56-70 dni, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. | 2/0 | 20 cm | okrągła typu narta 26mm | 1-: op. a 36 saszetek; 2-: 6
6 |  | 3/0 | 20 cm | okrągła typu narta 26mm | 1-: op. a 36 saszetek; 2-: 1
7 | Szew antybakteryjny, wchłanialny,mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany chlorheksydyną. Podtrzymywanie tkankowe 75% w 14 dniu,ok 0% w 35 dniu, okres całkowitego wchłaniania 56- 70 dni. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26mm | 1-: op. a 12 saszetek; 2-: 10
8 |  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm wzmocniona | 1-: op. a 36 saszetek; 2-: 5
9 | Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament elastyczny, podtrzymujący ok 90% po 28 dniach i ok 25% po 140 dniach, wchłaniający się 13-36 miesięcy | 1 | 90 cm | okrągła haczykowata typu "J" ,o zakończeniu krótkim tnącym 30 mm, wzmocniona | 1-: op. a 24 saszetek; 2-: 8
10 |  | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 37 mm | 1-: op. a 24 saszetek; 2-: 8
11 |  | 2/0 | 150 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | 1-: op. a 24 saszetek; 2-: 8
[9 empty] | Razem | 0 | 0
Uwaga! wszystkie oferowane w pakiecie szwy mają pochodzić od jednego producenta
Uwaga! Zamawiający na wezwania wymaga przedstawienia opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki, po 1 saszetce do każdej pozycji asortymentowej; właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym