WSzSL.FZ.381./36/24/ 370 / 2024r.                                                                                            Legnica 08.07.2024  r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

znak  sprawy: WSzSL/FZ-36/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Część 2- APARATY DO EKG

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w następujące prędkości zapisu EKG: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s oraz posiadający poniższe filtry:
-filtr sieciowy AC: 50Hz/60Hz/wyłączony,
-filtr izolinii: 0.01Hz/0.05Hz/0.3Hz/0.6Hz/wyłączony,
-filtr EMG z zintegrowanym filtrem dolnoprzepustowym: 25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz/150Hz/250Hz/350Hz/wyłączony.
Są to parametry spełniające potrzeby badania pacjentów w różnym wieku i zapewniające wysoką jakość diagnostyczną.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Legnicy

Anna Płotnicka -Mieloch