## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Odczynniki do sekwencjonowania DNA metodą Sangera (3500 Genetic Analyzer)
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5+9)
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Odczynnik do sekwencjonowania DNA metodą Sangera, kompatybilny z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; do przeprowadzenia 100 reakcji; opakowanie zawiera: 800ul BigDye®Terminator v3.1, M13 (-21) Primer, p.GEM Control DNA, dwie probówki po 1ml 5X Sequencing Buffer; przechowywanie: Sequencing Buffer w temp. 4°C, reszta odczynników -15°C/-25°C. | op. | 6
2 | Bufor anodowy, kompatybilny z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; umieszczony w gotowym do użycia, jednorazowym pojemniku z identyfikatorem radiowym (RFID) na etykiecie i zabezpieczony w górnej części zgrzewaną na gorąco folią; opakowanie zawiera 4 pojemniki z buforem anodowym; przechowywanie w temp. 2-8°C. | op. | 6
3 | Bufor katodowy, kompatybilny z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; umieszczony w gotowym do użycia, jednorazowym pojemniku z identyfikatorem radiowym (RFID) na etykiecie i zabezpieczony w górnej części zgrzewaną na gorąco folią; pojemnik posiada dwa oddzielne przedziały: jeden z buforem katodowym do elektroforezy, drugi do wyrzucania zużytych odpadów polimerowych; opakowanie zawiera 4 pojemniki z buforem katodowym; przechowywanie w temp. 2-8°C. | op. | 6
4 | Septy do obu przedziałów pojemnika buforu katodowego; kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania; do użytku z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 1
5 | Zestaw kapilar do aparatu 3500 Genetic Analyzer: scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, umieszczonych w ramce ułatwiającej montaż; o długości 50 cm; służy m.in. do sekwencjonowania DNA, analizy fragmentów; przechowywany w temp. pokojowej. | szt. | 1
6 | Polimer POP-7 kompatybilny z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; konfekcjonowany fabrycznie w saszetkach jednorazowego użycia opatrzonych etykietą ze znacznikiem identyfikacji radiowej (RFID); przeznaczony dla 96 próbek; przechowywany w temp. 2-8°C. | szt. | 24
7 | Kit do kalibracji spektralnej urządzenia 3500 Genetic Analyzer; zestaw składa się z 4 probówek zawierających DNA o znanej sekwencji 1200 par zasad przygotowanych za pomocą odczynnika BigDye™ Terminator v3.1; przechowywany w temp. -15°C/-20°C. | op. | 1
8 | Gotowy do użycia odczynnik kondycjonujący do aparatu 3500 Genetic Analyzer; przeznaczony do mycia pompy polimerowej; konfekcjonowany fabrycznie w saszetkach jednorazowego użycia opatrzonych etykietą ze znacznikiem identyfikacji radiowej (RFID); w ilości wystarczającej na pełne jednorazowe przeprowadzenie kondycjonowania aparatu; przechowywany w temp. 2-8°C. | szt. | 5
9 | Płytki mikroreakcyjne 96-dołkowe; kompatybilne z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; optyczne bezbarwne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach techniką PCR; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 30
10 | Septy do płytek 96 dołkowych; kompatybilne z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; septy płytkowe z 96 dołkami; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach techniką PCR; w opakowaniach po 20 sztuk. | op. | 15
11 | Standard wielkości przeznaczony do wymiarowania fragmentów DNA w zakresie 35-500 par zasad; zapewnia 16 jednoniciowych odcinków o długości 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500 par zasad; każdy fragment znakowany jest barwnikiem ROX; odczynnik przeznaczony do wykonania 800 reakcji; 2 x 200 μL/op; kompatybilny z 3500 Genetic Analyzer. | op. | 7
12 | Bufor do sekwencjonowania: zoptymilizowany do odczynników BigDye™ Terminator v1.1 i v3.1 Cycle Sequencing Kits, ilość 28ml, o stężeniu 5X, w płynie, przeznaczony dla urządzeń 3130xl, 3500, 3500xL Genetic Analyzer, 3730, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler | op. | 1
13 | Barwnik SYBR™ Safe do fluorescencyjnej detekcji DNA w żelu agarozowym i akrylamidowym w świetle niebieskim i UV. W postaci koncentratu 10 000x w DMSO. Przechowywany w temperaturze pokojowej. Alternatywa dla bromku etydyny. | op. | 8
14 | Formamid HI-DI (FORMAMIDE) o pojemności 25ml, wysokodejonizowany, stosowany do elektroforezy kapilarnej. | op. | 5
15 | Enzym restrykcyjny Eco32I (EcoRV) EA: stężenie 10 U/ul, z buforem kompatybilnym o stężeniu 10X, optymalna temperatura reakcji 37°C, ilość odczynnika 5X2000U | op. | 2
16 | MassRuler Low Range DNA Ladder (drabinka) do oznaczenia ilościowego i wielkości fragmentów DNA za pomocą elektoforezy w żelu agarozowym: -zakres rozmiarów dla drabinki od 80 pz do 1031pz, - stężony 6x, - z barwnikiem bromophenol blue, - razem z barwnikiem ładującym próbki DNA. | op. | 5
Razem