Pakiet 2, sprawa BZP.3810.49.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty) ZMIANY

Wózek inwalidzki bariatryczny 3 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia |  | Parametr graniczny |  | PARAMETRY OFEROWANE |  | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki bariatryczny fabrycznie nowy |  | Tak podać nazwę |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób ciężkich min do 310 kg (+/-5) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 3 | Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego materiału. |  | Tak podać |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał odporny na czyszczenie i dezynfekcję. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość zdejmowania podłokietników |  | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość zdejmowania podnóżka |  | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulowana wysokość siedziska do aktualnych potrzeb pacjenta |  | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 8 | Koła pompowane wykonane z materiału nie brudzącego podłogi |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Koła wyposażone w hamulce |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Szerokość siedziska 60 cm (+/-5 cm) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 | Długość siedziska 50cm (+/-3 cm) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | Szerokość całkowita nie przekraczająca 80cm (+/-5 cm) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 13 | Wysokość siedziska od podłoża 40 cm(+/-5cm) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 14 | Całkowita wysokość wózka nie więcej niż 100 cm (+/-5cm) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 17 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 |  | Tak |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy