Pakiet nr 3, sprawa BZP.3810.49.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty) ZMIANY

Wózek bariatryczny transportowy dla pacjenta leżącego 2 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek bariatryczny transportowy dla pacjenta leżącego fabrycznie nowy | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Wózek bariatryczny kolumnowy przystosowany do pracy w awaryjnych sytuacjach | Tak |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości za pomocą kolumn hydraulicznych | Tak |  |  |
| 4 | Pozycja TB I A-TB regulowana za pomocą kolumn hydraulicznych | Tak |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości za pomocą pedała po obu stronach wózka | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 6 | Leże minimum 2 segmentowe | Tak |  |  |
| 7 | Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 8 | Barierki boczne z możliwością opuszczenia i blokadą bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| 9 | Leże wózka wykonane płyty HPL lub równoważne | Tak |  |  |
| 10 | Wózek transportowy bariatryczny wyposażony w Centralną blokadę kół | Tak |  |  |
| 11 | Wózek transportowy bariatryczny wyposażony w blokadę kierunkową kół | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 12 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali galwanizacyjnej lub równoważnej pokryta lakierem proszkowanym | Tak podać |  |  |
| 13 | Materac nieprzemakalny, niepalny w pokrowcu. | Tak |  |  |
| 14 | Dopuszczalne obciążenie min 300 kg (+/-10kg) | Tak |  |  |
| 15 | Regulacja wysokości 550-900 mm (+/-50mm) | Tak |  |  |
| 16 | Regulacja oparcia pleców 60˚ (+/-5˚) | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary: Leża 2000x600mm (+/-50mm) Zewnętrzne 2150x850mm (+/-50mm) | Tak podać |  |  |
| 18 | Regulacja TB i A-TB 60˚ (+/-5˚) | Tak |  |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 21 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy