Pakiet 1

# Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie

Elektroda diagnostyczna – 200 szt. z kablem łączącym – 10 szt.

| Parametry graniczne |  |  | Odpowiedzi oferenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość 65 cm i 115 cm – do wyboru | Tak |  |  |
| 2. | Dostępne odległości między biegunami : 2-5-2 mm ; 2-8-2mm | Tak |  |  |
| 3. | Średnica 5 i 6 F | Tak |  |  |
| Właściwości elektrody |  | Punkty | Odpowiedzi oferenta | Przyznane punkty |
| 1. | Podwójne zbrojony kanał cewnika | 20 pkt |  |  |
| 2. | Materiał cewnika tłumiący drgania | 30 pkt |  |  |
| 3. | Dostępne krzywizny CS, Josephson, Damato, Cournand, His | 20 pkt |  |  |

DEPOZYT  -     7  sztuk