CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na

ZAPROJEKTOWANIU i BUDOWIE OŚWIETLENIA ULIC

WYPALENISKA i TORUŃSKA

W  BYDGOSZCZY

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Montaż latarni ulicznych (stalowe ocynkowane) wraz z podłączeniem

  - Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm2

  - Montaż opraw typu LED

  - Montaż złączy typu IZK

  - Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia

  - Dokumentacja powykonawcza

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Latarnie uliczne stalowe ocynkowane , wysokość słupa wg obliczeń

3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:

- YKYżo 5x16mm2

- Złącza IZK

- Oprawa LED o mocy wg obliczeń

Zasilanie ul. Wypaleniska zgodnie z załączonymi WTZ RD Bydgoszcz.

Zasilanie ul. Toruńska – z istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Słupy wraz z oprawami dostarcza Zamawiający.