Załącznik nr 1.1 – Kosztorys ofertowy

Część 1 – preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk

| L.p. | Asortyment | Ilość – litry / szt./ op. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT % | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Preparat barwiony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados. Preparat kompatybilny z poz. 4 | 14000 op po 500 ml |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rak, zawiera inne substancje myjące niż mydło, m.in. glicerynę oraz betainę kokosową, nie zawiera chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, pH neutralne ok. 5,0. Stosowany w profilaktyce odleżyn. Posiada właściwości myjące, pielęgnacyjne i chroniące skórę przed wysuszeniem. Preparat gotowy do użycia, testowany dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados oraz z pozycją 3. | 7000 op po 500 ml |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie chlorheksydyny, izopropanolu,bez zawartościetanolu, fenolu i jego pochodnych. Higieniczna dezynfekcja w ciągu 30s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 1,5 min. Spektrum działania: B, F(drożdże), Tbc, V (HV, HBV, HCV, Rota, Ebola, Herpes). Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados oraz z poz. 2 | 1800 op po 500 ml |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85 %), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat w postaci żelu, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę; aloes, pantenol i glicerynę. Higieniczna dezynfekcja w ciągu 30 s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 3 min. Spektrum działania: B, F(drożdże), Tbc, V (Rota, Noro, Adeno, Polio). Opakowanie 100 ml Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados oraz z poz. 1. Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty) | 1800 op po 500 ml |  |  |  |  |
|  |  | 500 op po 100 ml |  |  |  |  |
|  |  | 9600 op po 750 ml (system zamknięty) |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min.89%) i alkoholu mirystylowego, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B, F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio.). Opakowanie 100 ml Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados oraz z poz. 1 Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty). | 5300 op po 500 ml |  |  |  |  |
|  |  | 500 op po 100 ml |  |  |  |  |
|  |  | 9600 op po 750 ml system zamknięty) |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Preparat bez zapachu i barwników. Na bazie związków powierzchniowo-czynnych, zawiera emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry, zawierające betainę oraz kwas cytrynowy. O pH neutralnym dla skóry. Testowany dermatologicznie. Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty). | 18600 op po 750 ml (system zamknięty) |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do pielęgnacji i regeneracji skóry dłoni posiadający właściwości pielęgnujące, wygładzające i regenerujące, nawilża i łagodzi podrażnienia, zawiera wit. E i glicerynę, oliwę z oliwek, pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie, nie wywołujący uczuleń, bez parabenów, nie pozostawia tłustej powłoki. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z pozycji 2 i 3. Opakowanie 0,5 l z pompką dozującą. | 700 szt po 500 ml |  |  |  |  |
|  |  | 700 szt pompek |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga: Zamawiający w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 wymaga wkładów kompatybilnych z dozownikami łokciowymi typu DERMADOS, będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Uwaga: Zamawiający w pozycji nr 4, 5, 6 wymaga wkładów kompatybilnych z dozownikami łokciowymi typu NEXA, będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Uwaga: Do poz. 3, 4 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy (12 m-cy) uchwytów nałóżkowych w ilości po 50 szt. (do

opakowań 500 ml).

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.2 – Kosztorys ofertowy

Część 2 – Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

| L.p. | Asortyment | Ilość – litry/ szt./ op. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT % | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Antybakteryjny preparat do mycia pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, antybakteryjne mycie ciała i włosów Spektrum: B, MRSA, F, V w czasie do 1 minuty, przedłużony czas działania do 24 h, nie powoduje uczuleń i nie wysusza skóry, nie zawiera środków zapachowych i barwiących. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry, posiada dobre właściwości myjące, nie zawiera mydła, zawiera minimum dwa składniki aktywne w tym chlorheksydynę. Gotowy do użycia. Opakowanie 500 ml | 170 op po 500 ml |  |  |  |  |
| 2. | Pianka przeznaczona do łagodnego mycia i pielęgnacji skóry. Nie wymaga użycia wody. Służy do oczyszczania mocno zabrudzonych obszarów skóry, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zawiera pantenol, betainę, alantoinę. Bez zawartości freonu. Pianka przeznaczona jest również do pielęgnacji dzieci od pierwszego dnia życia. Preparat posiadający badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml. | 20 op po 500 ml |  |  |  |  |
| 3. | Pianka na bazie alkoholu do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat działa bez użycia wody. Bezbarwny, bezzzapachowy. Preparat w butelkach 950 ml. Produkt kompatybilny ze stacją dozującą Tork S4 (będącą w posiadaniu Zamawiającego). Opakowanie po 950 ml | 252 op po 950 ml |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, barwiony. Preparat alkoholowy, szybkoschnący, nie zawiera jodu, pochodnych fenolowych (w tym 2difenylolu). Zapewnia jednoczesne odkażanie i odtłuszczanie pola operacyjnego, nie zostawia śladów, łatwo usuwalny z różnych powierzchni. Nie powoduje podrażnień. Skutecznie odkaża skórę, zabezpiecza i oznacza pole operacyjne (barwi skórę pola operacyjnego), preparat gwarantuje dobrą przyczepność folii operacyjnej. Szerokie spektrum działania:B (w tym TBC, MRSA), F, V. Preferowane opakowanie 1 l. | 430 op po 1000 ml |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami i punkcjami. Preparat alkoholowy, bezbarwny, posiada właściwości odkażające i odtłuszczające, nie zawiera jodu, pochodnych fenolowych (w tym 2difenylolu). Nie wywołuje uczuleń. Szerokie spektrum działania: B (w tym TBC, MRSA), F, V. Preferowane opakowanie butelka do 350 ml z atomizerem. Produkt leczniczy. | 1800 op po 250 ml |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym gaziki przeznaczone do dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub iniekcją. Pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach. Gaziki sześciowarswowe wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70 g/m2, o wymiarze 9x12 cm. Zarejestrowany jako produkt leczniczy lub wyrób medyczny. Preferowane opakowanie po 100 sztuk. | 3400 op po 100 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami i punkcjami. Preparat alkoholowy, bezbarwny, posiada właściwości odkażające i odtłuszczające, nie zawiera jodu, pochodnych fenolowych (w tym 2difenylolu). Autosterylny - zawiera nadtlenek wodoru. Szerokie spektrum działania: B (w tym TBC, MRSA), F, V. Preferowane opakowanie butelka do 350 ml z atomizerem. Produkt leczniczy. | 1000 op po 350 ml |  |  |  |  |
| 8. | Preparat do dezynfekcji skóry przed założeniem centralnego dostępu naczyniowego (portu), gotowy do użycia, w postaci bezbarwnego płynu, posiadający szerokie spektrum działania, zawierający alkohol i dichlorowodorekoctenidyny. Czas działania do 1 minuty. Preferowane opakowanie 1 l | 50 op po 1000 ml |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do oczyszczania i odkażania ran oraz błon śluzowych, bezbarwny, gotowy do użycia. Bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny, na bazie oktenidyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu zakażonych ran, błon śluzowych i skóry. Spektrum działania: B, F, drożdżaki, V (HIV, HCV, HSV), pierwotniaki. Produkt leczniczy. Opakowanie:250 ml z atomizerem oraz 1000 ml z uchylną nakrętką. | 500 op po 250 ml |  |  |  |  |
|  |  | 1000 op po 1000ml |  |  |  |  |
| 10. | Preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, na bazie poliheksanidyny. Preferowane opakowanie do 250 ml | 600 op po 250 ml |  |  |  |  |
| 11. | Preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, na bazie chlorheksydyny. Preferowane opakowanie do 300 ml | 200 op po 300 ml |  |  |  |  |
| 12. | Preparat do ran w postaci wodnego roztworu, zawierający w składzie poliheksanidynę, bezbarwny, bez zapachu, przyspieszający ziarninowanie, nie powodujący uczuleń, usuwający biofilm bakteryjny, posiadający właściwości nawilżające posiadający oznakowanie umożliwiające identyfikację preparatu zachowujący aktywność do 8 tygodni. Sterylny. Opakowanie do 350 ml | 600 op po 350 ml |  |  |  |  |
| 13. | Preparat do ran w postaci żelu, zawierający w składzie poliheksanidynę, bezbarwny, bez zapachu, przyspieszający ziarninowanie, nie powodujący uczuleń, usuwający biofilm bakteryjny, posiadający właściwości nawilżające posiadający oznakowanie umożliwiające identyfikację preparatu zachowujący aktywność do 8 tygodni. Opakowanie do 30 ml | 200 op po 30 ml |  |  |  |  |
| 14. | Preparat do przemywania, płukania i nawilżania ran. Wodny roztwór ponad tlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu. Służy do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz irygacji po sternotomii, płukania jamy otrzewnej o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. | 400 op po 350 ml |  |  |  |  |
| 15. | Roztwór stosowany w leczeniu ran o działaniu antybakteryjnym. Roztwór ponad tlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. | 150 szt. po 60 g |  |  |  |  |
| 16. | Preparat do odkażania błon śluzowych przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i cewnikowaniem pęcherza moczowego. Preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry, autosterylny, klarowny, bezbarwny, przezroczysty. Zawiera etanol, nadtlenek wodoru, chlorheksydynę. Spektrum działania: B, F, pierwotniaki, V (HerpesSimplex, HBV, HIV). Czas działania do 1 minuty (HBV do 30 minut) Opakowanie 500 ml | 300 op po 500 ml |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.3 – Kosztorys ofertowy

Część 3– Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| L.p. | Asortyment | Ilość – litry/ szt./ op. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT % | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych po ręcznym i maszynowym myciu i dezynfekcji, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ruchomych elementów narzędzi, łatwy w stosowaniu, zawiera olej parafinowy, nie zwiera węglowodorów fluorowanych, preparat w formie aerozolu (w opakowaniu ciśnieniowym), preparat stosowany przed i po procesie sterylizacji, oznakowanie w sposób umożliwiający identyfikacje produktu. Preferowane opakowanie do 400 ml | 10 op po 400 ml |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych Preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji, zawiera czwartorzędowe związki amonowe, zawiera substancje antykorozyjne chroniące narzędzia przed zniszczeniem i korozją, bez poliaminy i aldehydów, posiada szerokie spektrum działania: B, Tbc, F, V - w stężeniu 0,5% i czasie do 5 minut Preparat w postaci koncentratu, neutralne pH roztworu. Opakowanie do 5l. | 45 op po 5000 ml |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, przeznaczony do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezalkoholowy, zawierający inhibitory korozji zapobiega zasychaniu krwi, w postaci piany. Posiada właściwości rozpuszczające zabrudzenia organiczne, wykazuje wysoką tolerancję materiałową. Przebadany zgodnie z normą EN 14885 Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA, prątki), grzyby, wirusy w czasie do 15 minut Produkt gotowy do użycia, butelka o pojemności 1L ze spryskiwaczem DUO. | 250 szt po 1000 ml |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, endoskopów giętkich. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych itp., zawiera glukoprotaminę, nie zawiera aldehydów, posiada silne właściwości myjące,możliwość zastosowania w myjce ultradźwiękowej. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Opakowanie do 6l. | 10 op po 6000 ml |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych - zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników naczyniowych tj. wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korków, kraników, itp.zawiera alkohol izopropylowy oraz chlorheksydynę, bezpieczny w stosowaniu. Preparat gotowy do użycia. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżobójczy. i wirusobójczy w czasie do 1 minuty. Opakowanie 250 ml z atomizerem | 300 op po 250 ml |  |  |  |  |
| 6. | Preparat dezynfekcyjny oraz czyszczący do wanien balneologicznych, na bazie kwasu fosforowego oraz sulfaminowego o działaniu dezynfekującym, bez zawartości kwasu solnego. Rozpuszczający osady z kamienia wodnego, cementowe oraz powstające w wyniku reakcji z tlenem, do czyszczenia trudno usuwalnych osadów nieorganicznych. Możliwość zastosowania do wszystkich powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz powierzchni nierdzewnych. Preferowane opakowanie 1000 ml | 300 op po 1000 ml |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

W pozycji nr 2, Zamawiający wymaga preparatu zalecanego przez producenta Myjni automatycznej do endoskopów CYW-100N, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.4 – Kosztorys ofertowy

Część 4 – Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w obszarze medycznym

| L.p. | Asortyment | Ilość – litry/ szt./op. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT % | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni i inaktywacji substancji organicznych na bazie aktywnego chloru. Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium dificile rybotyp R 027) - do 15min. Przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Produkt biobójczy. Opakowanie a 300 tab. | 400 op po 300 tab |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego Koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego. Bez zawartości chloru,związków fenolowych i aldehydów. Możliwość zastosowania w obecności pacjentów. Nie wymaga spłukiwania .Szerokie spektrum działania: bakterie w czasie do 15 minut w stężeniu 0,25%, prątki gruźlicy w czasie do 15 minut w stężeniu 1%, grzyby w czasie do 15 minut w stężeniu 0,25%, wirusy w czasie do 15 minut w stężeniu 0,25%, wirusy Noro, Rota, Adeno, Polio -1,5% - 5 minut, spory – w czasie do 30 minut w stężeniu 0,5% Wymagane jest, aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą. Opakowanie 6 l | 10 op po 6000 ml |  |  |  |  |
| 3. | Koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu izopropylowego przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego i powierzchni dużych. Bez zawartości chloru,związków fenolowych i aldehydów. Możliwość zastosowania w obecności pacjentów. Nie wymaga spłukiwania .Szerokie spektrum działania: bakterie w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, prątki gruźlicy w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, grzyby w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, wirusy HIV, HBV, HCV, Herpes, Ebola, wirusy grypy w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, wirusy Adeno, Polio -1% - 15 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat z pozytywną opinią producenta Famed lub równoważną. Wymagane jest, aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą. Opakowanie 1 l i 5 l | 70 op po 1000 ml |  |  |  |  |
|  |  | 130 op po 5000 ml |  |  |  |  |
| 4. | Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych; zawierający etanol oraz propanol; łączna zawartość alkoholu do 70%, niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rotawirus, Norowirus, Herpes, Ebola) w czasie do 30 s w warunkach czystych oraz do 1 minuty w warunkach brudnych; możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany zgodnie z normą 16615.Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. | 3500 op po 1000 ml |  |  |  |  |
| 5. | Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, produkt gotowy do użycia, posiada dużą tolerancję materiałową (szkło akrylowe, guma, metal, stal nierdzewna, metral) nie zawiera alkoholu, aldehydu i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni, nie wymaga spłukiwania. Przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, wirusy w czasie do 3 minuty. Preparat przebadany zgodnie z normą 16615. przy wysokim obciążeniu organicznym, prątki gruźlicy do 10 minut przy wysokim obciążeniu. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem DUO (pianka / spray) | 800 op po 1000 ml |  |  |  |  |
| 6. | Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, Preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu, QAV. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476 oraz Cl. Difficile (R 027) zgodnie z EN 16615. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem. | 100 op. po 750 ml |  |  |  |  |
| 7. | Alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem na bazie alkoholu etylowego i 2-propanolu, produkt nie zawiera QAV, aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni oraz nie zostawia smug. pH 7,9-8,5 Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), prątki, grzyby, wirusy w czasie do 30 s przy niskim obciążeniu organicznym, do 60 s przy wysokim obciążeniu organicznym. Przebadany zgodnie z normą 16615. Opakowanie: 100 szt. chusteczek. | 3500 op. po 100 sztuk 4300 op. po 100 szt. Opakowanie uzupełniające (wkład) |  |  |  |  |
| 8. | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego Gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem, Nie zawierają alkoholu, aldehydów i fenoli, posiadają wysoką tolerancję materiałową, przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: bakterie, prątki, wirusy, grzyby; działanie przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym: do 1 minuty; Tbc do 10 minut przy obciążeniu niskim i wysokim. Opakowanie: 100 sztuk chusteczek | 1200 op. po 100 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 450 op. po 100 szt. Opakowanie uzupełniające (wkład) |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu i amin, nie zawiera aldehydów, fenoli oraz jego pochodnych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat w postaci koncentratu, przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wirusobójcze. Osiąga skuteczność dezynfekcyjną wobec HBV, HCV, HIV w ciągu 5 minut w stężeniu 0,5%, Rotawirusy – 15 minut w stężeniu 0,5% Opakowanie 1 l z systemem dozującym. | 25 op po 1000 ml* |  |  |  |  |
| 10. | Dezynfekcja powierzchni o działaniu sporobójczym. Preparat w postaci szybkodziałających, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (np. sond USG) Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 25x37 cm.Spektrum działania: bakterie, w tym Clostridium diff. - 5 min., Tbc, wirusy, grzyby. Opakowanie: chusteczki 50 szt. | 80 op. po 50 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Preparat na bazie aktywnego tlenu. Spektrum działania: bakterie, Tbc, wirusy, grzyby, spory - 2% - 10 minut. Przebadany zgodnie z normą 16615. Posiada udokumentowane działanie na Cl. difficille R027. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie do 160 g oraz do 1,5kg. | 10 op. po 160 g |  |  |  |  |
|  |  | 15 op. po 1,5 kg |  |  |  |  |
| 12. | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz miejsc zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Chusteczki o wymiarach minimum 19 cm x 24 cm.Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno), S (w tym Clostridium difficile). Czas działania do 15 min. Opakowanie: min. 25 sztuk | 160 op. po 25 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  –  Preparaty do mycia i dezynfekcji wstępnej, pielęgnacja narzędzi i powierzchni

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV, HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecanie zastosowanie 1,0%, 15minut. opakowanie kanister 5l |  | op | 100 |  |  |  |
| 2 | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójczej w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut Opakowanie w saszetkach 100g |  | op | 100 |  |  |  |
| 3 | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger . Opakowanie 650 ml z aplikatorem. |  | op | 12 |  |  |  |
| 4 | Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej, koncentrat w aerozolu gotowy do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej. Skutecznie i łatwo usuwa odciski palców, smugi i plamy, pozwala uniknąć powtórnemu osadzaniu się zabrudzeniom, odpowiedni także do pielęgnacji zamków, zawiasów i przegubów. Na bazie bardzo czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego, bardzo ekonomiczny nie zawiera freonu. Składniki według rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% węglowodory alifatyczne (bardzo czysty olej mineralny zgodny z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego), gaz nośny: propan/butan.Lepkość <100mPas( koncentrat 20⁰C ), gęstość 0,8 g/cm³. Butelka 0,75l |  | op | 12 |  |  |  |
| 5 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) Aerozol 0,4l |  | op | 24 |  |  |  |
| 6 | Środek do mycia i odkamieniania zmywarek przemysłowych, kotłów elektrycznych, myjni i innych urządzeń do podgrzewania wody, płynny koncentrat. Skutecznie usuwa uciążliwe osady kamienia oraz zawarte w nich zanieczyszczenia w zmywarkach do naczyń i urządzeniach do podgrzewania wody. Zawierający >30% fosforanów i <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie kanister 5l |  | op | 5 |  |  |  |
| 7 | Płynny bezbarwny kwaśny środek do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej w kąpieli zanurzeniowej lub w myjniach ultradźwiękowych, usuwający rdzę nalotową ,przebarwienia i plamy, z możliwością stosowania w myjni-dezynfektorze do usuwania osadów krzemianowych. Posiadający w swym składzie kwas fosforowy, azotowy i związki powierzchniowo czynne. Dozowanie: 100-200 ml/L w kąpieli zanurzeniowej, 50-100 ml/L w kąpieli ultradźwiękowej, oraz 2l/10l w temp. 60oC do oczyszczenia komory myni-dezynfektora, Opakowanie: 5 l |  | op | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.6

Część 6  –  Płynne środki do mycia i dezynfekcji maszynowej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary opakowanie | IloŚĆ op (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.Wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | op | 50 |  |  |  |
| 2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 30 |  |  |  |
| 3 | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie 5L |  | op | 5 |  |  |  |
| 4 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.Wyrób medyczny. Opakowanie: 5L |  | op | 6 |  |  |  |
| 5 | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 60C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 2 |  |  |  |
| 6 | Środek do płukania łóżek i wózków w myjniach dezynfektorach. Środek zawierający fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. Kompatybilny ze środkiem myjąco dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 2 |  |  |  |
| 7 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | op | 15 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA! Wszystkie środki stosowane w procesie maszynowym mają być kompatybilne (od jednego producenta)

Zamawiajacy wymaga:

1. Instalacji i serwisowania centralnego Układu Dozowania.

2. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 5-20L.

3. Układ nie  ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie-dezynfektory.

4.Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej.

5.Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowaniem systemu.

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.7

Część nr 7  – Środki chemiczne stosowane w procesie PAA

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w tem. 35-59 stopni C Dozowanie: 6ml/l (0,6%)- 7 ml/l (0,7%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt. |  | op | 8 |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny: Kwas octowy, nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V,S Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termicznaw myjniach Olympus ETD. Mycie w tem. 35stopni C Dozowanie: 12ml/l (1,2%)- 14 ml/l (1,4%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 2,8 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt. |  | op | 19 |  |  |  |
| 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego Dozowanie ( stężenie): 12ml/l (1,2%)- 14 ml/l (1,4%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt. |  | op | 8 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.8

Część nr 8 –  Środki chemiczne stosowane w procesie GA

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w tem. 43 stopni C Dozowanie ETD- 4 : 6ml/l (0,6%) ph neutralne Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt. |  | op | 10 |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny: Aldehyd glutarowy, inhibitory korozji( niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania: B, F, Tbc, ( mycobacterium tuberculosis, V- 5 min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD. Mycie w tem. ETD- 4 57stopni C Dozowanie stężenie: 12ml/l (1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 18 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy