Szp/FZ – 20/       /2022					 	                  Wrocław, dnia  24.02.2022r.

INFORMACJA NR 3

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 137  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp   jako kierownik Zamawiającego przekazuje zmianę treści SWZ  do postępowania pn.: ,, DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU” znak postępowania Szp/FZ – 20/2022

Zmiana treści SWZ

Było:

# ZAŁĄCZNIK NR 1.8

# Pakiet nr 8 -  Okulary ochronne do fototerapii jednorazowego użytku  dla noworodków. Wykonane z rozciągliwego spójnego materiału nie zawierającego lateksu, o wyrównanym nie strzępiącym się brzegu.  Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Opaska zapinana na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litery Y, która pozwala  na dopasowaniu do każdego kształtu głowy. Opaski w rozmiarach: szer.  45mm-60mm obwód głowy od 20-28cm;  od 24-33cm;  od 30-38cm.

# Zgodnie z załącznikiem z SWZ nr 1.8

# Jest:

# ZAŁĄCZNIK NR 1.8

# Pakiet nr 8 -  Okulary ochronne do fototerapii dla wcześniaków i noworodków. Ergonomiczne okularki samoprzylegające (bezklejowe), które dzięki swojej unikalnej technologii oraz użytych materiałów (warstwa przylegająca silikonowa – efekt bioadhezyjny) skutecznie chronią oczy małego pacjenta podczas zabiegu fototerapii. Materiał mający kontakt z okiem jest czystą bawełną bez dodatku barwników, która całkowicie absorbuje szkodliwe promieniowanie. Po nałożeniu okularki dobrze przylegają do skóry i nie przesuwają się zajmując jedynie miejsce wokół oczu noworodka. Sposób mocowania oraz niewielka powierzchnia zajęta wokół oczu umożliwiają swobodny dostęp do główki noworodka, bez konieczności jego podnoszenia i przemieszczania; nie zawierają lateksu. Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy. Można stosować wielokrotnie u jednego pacjenta. Dołączona do kompletu sztywna folia, na którą można przekładać okularki podczas przerw w fototerapii, ułatwia zachowanie ich czystości. Rozmiar poniżej 900g(rozmiar zewnętrzny 90mmx38mm); poniżej 1000g (rozmiar zewnętrzny 110mmx47mm); powyżej 1000g (rozmiar zewnętrzny 130mmx60mm).

Zgodnie z załącznikiem z SWZ nr 1.8 - modyfikacja