PAKIET 1 SYSTEM DO OPERACJI SPOSOBEM LATARJETA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2 AKCESORIA DO ARTROSKOPII STAWÓW, KOMPATYBILNE Z WIEŻĄ ARTHREX

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K Artroskop,30⁰, 4mmx152,5mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi do optyki średnica 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator ołówkowy do płaszcza artroskopowego optyki 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód średnicy 5,0mm, długości 274cm w przezroczystej osłonie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Optyka artroskopowa, kąt 30 stopni, średnica 2,4 mm x długość 72 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do optyki 2,4mm, dwa zawory | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Obturator stożkowy do płaszcza 2.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Haczyk artroskopowy z miarką, długość 71 mm, końcówka dystalna 3.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta do góry 15°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kaseta do sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Shaver artroskopowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy