Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 23.11.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro na dostawę odzieży ochrony biologicznej i innego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku niezbędnego do zwalczania COVID-19 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/12/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 20.11.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS. Fartuch góry zapinany na rzep, rękawy wykończone miękkim, poliestrowym mankietem, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Rozmiar: L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.11.2020 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha niejałowego wykonanego z włókniny typu SMMMS, rękaw zakończony miękkim, poliestrowym mankietem. Rozmiary: L, XL. Opakowanie jednostkowe a’ 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.11.2020 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kombinezony poza spełnianiem podanych parametrów i norm posiadały szwy kryte zgrzewaną taśmą, co stanowi bardzo istotne zwiększenie szczelności i zabezpieczenie personelu pracującego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 4 (kombinezony ochronne) w następujący sposób:

„Kombinezon ochronny, kolor biały, wytrzymałe szwy kryte zgrzewaną taśmą. Kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  -  klasa 4 lub wyższa,

- minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),

- co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009,

- rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą,

- zamek błyskawiczny kryty listwą.

Dostęp do rozmiarów: L, XL, XXL”

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch, w którym rękawy zakończone są miękką dzianiną poliestrową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.11.2020 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem przy szyi na standardowy rzep?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.11.2020 r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23 listopada 2020 r.