OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCY WYKONANIA, TRANSPORTU I MONTAŻU WIATY STALOWEJ O WYMIARACH 4x5m

NA TERENIE SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 PRZY UL. LUDMIŁY KLAUS 1 W KOŚCIANIE

Wymiary: 5,00 x 4,00m (szerokość x głębokość)

Kolor: MAT 7016 (grafitowy) + 2 panele orzech

Miejsce montażu: ul. Ludmiły Klaus 1, 64-000 Kościan

Konstrukcja z profili zamkniętych 30x30 i 40x40 cynkowana ogniowo.

Spad dachu: do tyłu.

Wysokość wiaty: 2,0 – 2,5m

Materiał ścienny: panel stalowy malowany proszkowo

Materiał dachu: blacha trapezowa T12

Sposób montażu: mocowanie na łączniki mechaniczne w istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

Wyposażenie: drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2,0m wyposażone w klamkę, zamek i wkładkę na klucz patentowy. Skrzydło bierne wyposażone w rygle.

Termin dostawy i montażu: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Rys.1 Oczekiwany wymiar wiaty oraz lokalizacja drzwi.

Rys.2 Oczekiwana bryła oraz kolorystyka wiaty.

Rys.3 Oczekiwane wykończenie wiaty wewnątrz.

Rys.4 Oczekiwane wyposażenie w klamkę, zamek oraz wkładkę patentową skrzydła drzwiowego.

Rys.5 Oczekiwane wyposażenie w rygle skrzydła drzwiowego.

Rys.6 Miejsce przeznaczone na montaż wiaty z istniejącym utwardzeniem z kostki betonowej.