Załącznik nr 4 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów SKANERA wraz z komputerem

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja : SKANER wraz z komputerem

| Lp | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner z oprogramowaniem i komputerem ( kompletny zestaw ) : - Jednostka centralna ( wraz z systemem operacyjnym ) - min. monitor 19" LCD | Tak |
| 2 | Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego | Tak |
| 3 | Ocena wybarwionych pasm antygenowych - pomiar intensywności | Tak |
| 4 | Możliwa modyfikacja wyników z automatycznym dokumentowaniem naniesionych zmian | Tak |
| 5 | Archiwizacja wszystkich wyników z zachowaniem obrazu paska i danych pacjenta | Tak |
| 6 | Dostarczenie niezbędnych materiałów ( oprogramowania) do wykonania skanu | Tak |
| 7 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |
| 8 | Podłączenie skanera do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Kamsoft – na koszt oferenta | Tak |
| 9 | Licencja na stanowisko na własność (zamawiającego) do obsługi systemu KS-Solab (licencja na urządzenie) | Tak |
| 10 | Przeszkolenie personelu z obsługą programu komputerowego | Tak |

................................................

(Pieczęć i podpis oferenta )