## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów
PAKIET 1 - Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk
Lp. | Zakres działania | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, pasujący do dozowników typu Dermados; ; | 500 ml | 8000
2. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, ciała i włosów, pasujące do dozowników typu Dermados; | 5 l | 1
RAZEM
Wymagania dodatkowe: - ulotka - karta charakterystyki - do zamówienia oferent dostarczy bezpłatnie 300 szt. dozowników łokciowycowych montowanych na ścianę kompatybilnych z 0,5l butelkami w które jest sprzedawany preparat - do zamówienia oferent dostarczy 2000 pompek kompatybilnych z 0,5l butelkami w które jest sprzedawany preparat
PAKIET 2 - Środek do dezynfekcji i odtłuszczania skóry
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Opakowanie | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Środek do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, mieszanina alkoholu ,bez zawartości jodu i jego związków, bezbarwny. Zakres działania: B(łącznie z MRSA),Tbc,F,V (Adeno,Rota Herpes,HBV,HCV, HIV).Środek zarejestrowany jako produkt leczniczy. Czas ekspozycji 15 sekund, przed punkcjami do 1 min. | 100 | 1 l
2. | Środek do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, na bazie alkoholu bez zawartości jodu i jego związków, barwiony. Zakres działania: B(łącznie z MRSA),Tbc,F,V (Adeno,Rota Herpes,HBV,HCV, HIV).Środek zarejestrowany jako produkt leczniczy. Czas ekspozycji 15 sekund, przed punkcjami do 1 min. | 240 | 1 l
3. | Środek do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, mieszanina alkoholu ,bez zawartości jodu i jego związków, bezbarwny. Zakres działania: B(łącznie z MRSA),Tbc,F,V (Adeno,Rota Herpes,HBV,HCV, HIV) Środek zarejestrowany jako produkt leczniczy. Czas ekspozycji 15 sekund, przed punkcjami do 1 min. | 1200 | 250 ml (atomizer)
4. | Środek do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, na bazie alkoholu bez zawartości jodu i jego związków, barwiony. Zakres działania: B(łącznie z MRSA),Tbc,F,V (Adeno,Rota Herpes,HBV,HCV, HIV). Środek zarejestrowany jako produkt leczniczy. Czas ekspozycji 15 sekund, przed punkcjami do 1 min. | 100 | 250 ml (atomizer)
RAZEM
Wymagania dodatkowe: - karta charakterystyki - ulotki - charakterystyka produktu leczniczego - badania potwierdzające wymagane spektrum
PAKIET 3 - Dezynfekcja powierzchni
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Opakowanie | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni i wyposażenia bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru z możliwością stosowania w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym. Wyrób medyczny.Zakres działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae); F (C.albicans,A.brasiliensis / A. niger); V (Vaccinia, Adeno, Noro). Czas działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) do 15 min.; F ( C.albicans, A.brasiliensis / A. niger) do 15 min.; V (Vaccinia) - do 15 min, ( Adeno, Noro) - do 30 min. | 80 | 5 l
2. | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni i wyposażenia bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru z możliwością stosowania w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym. Wyrób medyczny. Zakres działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae); F ( C.albicans,A.brasiliensis / A. niger); V (Vaccinia, Adeno, Noro). Czas działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) do 15 min.; F ( C.albicans,A.brasiliensis / A. niger) do 15 min.; V (Vaccinia) - do 15 min, (Adeno, Noro) - do 30 min. | 40 | 1 l
RAZEM
Wymagania dodatkowe: - ulotka - karta charakterystyki - wyrób medyczny - badania potwierdzające wymagane spektrum - Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 20 sztuk automatycznych urządzeń do sporządzania roztworów roboczych, zamontowania ich w oddziałach szpitalnych oraz ich serwisowania, oraz 10 sztuk pompek do dozowania ręcznego
PAKIET 4 - Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Opakowanie | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie co najmniej dwóch alkoholi (w tym etanolu), nie zawierający związków amoniowych,aldehydów. Środek zarejestrowany jako wyrób medyczny. Skuteczny wobec: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae); F ( C.albicans,A.brasiliensis / A. niger); V (Vaccinia, Adeno, Noro). Czas działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) do 1 min.; F (C.albicans, A.brasiliensis / A. niger) do 1 min.; V (Vaccinia,Adeno, Noro) do 1 min.; Tbc (M. terre, M. avium) do 1 min. | 2600 | 1 l (atomizer)
2. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie co najmniej dwóch alkoholi (w tym etanolu), nie zawierający związków amoniowych,aldehydów. Środek zarejestrowany jako wyrób medyczny. Skuteczny wobec: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae); F ( C.albicans,A.brasiliensis / A. niger); V (Vaccinia, Adeno, Noro). Czas działania: B (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) do 1 min.; F (C.albicans, A.brasiliensis / A. niger) do 1 min.; V (Vaccinia,Adeno, Noro) do 1 min.; Tbc (M. terre, M. avium) do 1 min. | 1 | 5 l
RAZEM
Wymagania dodatkowe: - ulotka - karta charakterystyki - wyrób medyczny - badania potwierdzające wymagane spektrum
PAKIET 5 - Roztwory rodników ponadtlenkowych do odkażania i płukania ran
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Opakowanie | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb | 10 | 60g
2. | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb | 10 | 120g
3. | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb | 10 | 240g
4. | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 10 | 250ml (spray)
5. | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 20 | 500ml
6. | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 20 | 990ml
7. | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 10 | 5l
RAZEM
Wymagania dodatkowe: - ulotka - karta charakterystyki - wyrób medyczny - badania potwierdzające wymagane spektrum