## Szkło i drobny sprzęt LL
BAD.241.2.2.2023
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
załącznik nr 2D do SWZ
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdzial 4
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Lublinie
Adres: ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, 81/743 81 01
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-0608 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka ze stali szlachetnej. Z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrąglona łyżeczka. Autoklawowalna. Długość całkowita - 150 mm. | 1 op./1 szt. | 10
2 | B-0609 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka ze stali szlachetnej. Z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrąglona łyżeczka. Autoklawowalna. Długość całkowita - 185 mm. | 1 op./1 szt. | 10
3 | B-1013 | 19520000-7 | Otwieracz do ampułek – do szklanych ampułek o standardowych rozmiarach. Wykonany z tworzywa sztucznego. | 1 op./1 szt. | 1
4 | S-1068 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 100 ml. Tolerancja ±0,5 ml. Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. Opakowanie 1 szt. | 1 op./1 szt. | 20
5 | S-1069 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 250 ml. Tolerancja ±1,0 ml. Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. Opakowanie 1 szt. | 1 op./1 szt. | 4
6 | S-1070 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 500 ml. Tolerancja ±2,5 ml. Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z ISO 4788. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. Opakowanie 1 szt. | 1 op./1 szt. | 4
7 | 4-4020 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 1 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 3
8 | 4-4021 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 2 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 3
9 | 4-4024 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 5 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 5
10 | 4-4025 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 10 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 5
11 | 4-4027 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 20 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 5
12 | 4-4028 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 25 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 5
13 | D-1132 | 33793000-5 | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. 10 sztuk w opakowaniu. Autoklawowalne. Wysokość 12 mm, średnica 40 mm. | 1 op./12 szt. | 2
14 | 2-2435 | 19520000-7 | Kasetka na szkiełka podstawowe. Wykonana z ABS. Na 100 szkiełek mikroskopowych. Korkowy wkład na dnie. Na pokrywce karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Metalowe zamknięcie. Kolor zielony. | 1 op./1 szt. | 2
15 | 2-2436 | 19520000-7 | Kasetka na szkiełka podstawowe. Wykonana z ABS. Na 100 szkiełek mikroskopowych. Korkowy wkład na dnie. Na pokrywce karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Metalowe zamknięcie. Kolor czerwony. | 1 op./1 szt. | 2
16 | 2-2437 | 19520000-7 | Kasetka na szkiełka podstawowe. Wykonana z ABS. Na 100 szkiełek mikroskopowych. Korkowy wkład na dnie. Na pokrywce karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Metalowe zamknięcie. Kolor żółty. | 1 op./1 szt. | 2
17 | 2-2438 | 19520000-7 | Kasetka na szkiełka podstawowe. Wykonana z ABS. Na 100 szkiełek mikroskopowych. Korkowy wkład na dnie. Na pokrywce karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Metalowe zamknięcie. Kolor niebieski. | 1 op./1 szt. | 2
18 | B-3416 | 19520000-7 | Kasetka na szkiełka podstawowe. Wykonana z ABS. Na 100 szkiełek mikroskopowych. Korkowy wkład na dnie. Na pokrywce karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Metalowe zamknięcie. Kolor biały. | 1 op./1 szt. | 2
19 | S-2053 | 33793000-5 | Zlewki z uchwytem. Niskie, z wylewem, ze szkła borokrzemowego. Podziałka w kolorze białym. Pojemność 600 ml. | 1 op./1 szt. | 10
20 | S-2054 | 33793000-5 | Zlewki z uchwytem. Niskie, z wylewem, ze szkła borokrzemowego. Podziałka w kolorze białym. Pojemność 1000 ml. | 1 op./1 szt. | 10
21 | M-4518 | 15994200-4 | Gilzy ekstrakcyjne okrągłodenne celulozowe typ MN 645 , wymiary 33 mm x 80 mm, 25 sztuk w opakowaniu. | 1 op./25 szt. | 3
22 | B-1220 | 33793000-5 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm, Klasa grubości: I (0,13 do 0,16 mm). 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 10
23 | 4-4069 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe pojemność 1000 ml, tolerancja ±0,4 ml, szlif NS 24/29 . Klasa A. Kalibrowane na „In”. Z korkiem z PP. Z numerem serii i certyfikatem. 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 5
24 | S-1343 | 33793000-5 | Lejki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego.Średnica 60 mm. Śr. Szyjki 8 mm, długość 60 mm. | 1 op./1 szt. | 30
25 | S-1344 | 33793000-5 | Lejki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego.Średnica 75 mm. Śr. Szyjki 9 mm, długość 75 mm. | 1 op./1 szt. | 30
26 | S-1345 | 33793000-5 | Lejki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego.Średnica 90 mm. Śr. Szyjki 11 mm, długość 90 mm. | 1 op./1 szt. | 30
27 | 2-2290 | 44316400-2 | Podstawy statywów ze stali: z powłoką proszkową, w kolorze jasnym; z otworem i gwintem M10. Rozmiar 21 x 13 cm. | 1 op./1 szt. | 2
28 | 2-2297 | 44316400-2 | Pręty statywów ze stali szlachetnej 18/8: z gwintem M10; średnica: 12 mm. dł. 100 cm | 1 op./1 szt. | 2
29 | B-1558 | 39224200-0 | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, średnica włosia 10 mm | 1 op./1 szt. | 10
30 | B-1559 | 39224200-0 | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, średnica włosia 15 mm | 1 op./1 szt. | 10
31 | B-1560 | 39224200-0 | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, średnica włosia 20 mm | 1 op./1 szt. | 10
32 | B-1561 | 39224200-0 | Szczotka do naczyń laboratoryjnych, końcówka bawełniana, średnica włosia 30 mm | 1 op./1 szt. | 10
33 | B-1562 | 39224200-0 | Szczotka do naczyń laboratoryjnych, końcówka pędzel, średnica włosia 30 mm | 1 op./1 szt. | 10
34 | B-1563 | 39224200-0 | Szczotka do butelek, końcówka pędzel, średnica włosia 50 mm | 1 op./1 szt. | 10
35 | B-1564 | 39224200-0 | Szczotka do butelek, końcówka pędzel, średnica włosia 65 mm | 1 op./1 szt. | 10
36 | S-1289 | 33793000-5 | Bagietki, długość 300 mm, średnica 7-8 mm. Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. | 1 op./1 szt. | 50
37 | D-1464 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego z zakrętką, Gwint GL 45. Naniesioną skala poglądowa w kolorze białym. | 2 op./1 szt. | 4
38 | 1-5301 | 15994200-4 | Chusteczki bezpyłowe, do delikatnych powierzchni, Wymiary 21 x 20 cm, opakowanie 200 szt. | 1 op./200 szt. | 10
39 | E-1498 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowe sterylne, pojemność 5 ml, 100 szt. w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | KAVA632522273501 | 33793000-5 | Bagietki szklane z łopatką, długość 100 mm, średnica 4 mm. | 1 op./1 szt. | 200
2 | 216-2181 | 33793000-5 | Szkiełka zegarkowe, szkło borokrzemianowe, średnica 40 mm, 10 sztuk w opakowaniu | 1 op./10 szt. | 2
3 | 216-2182 | 33793000-5 | Szkiełka zegarkowe, szkło borokrzemianowe, średnica 50 mm, 10 sztuk w opakowaniu | 1 op./10 szt. | 2
4 | 214-1112 | 33793000-5 | Kolby Erlenmeyera pojemność 300 ml, szeroka szyja, z wywiniętym brzegiem, szkło borokrzemowe, przezroczyste. Podziałka i pole do opisu. | 1 op./1 szt. | 20
5 | SCOT242527207 | 33793000-5 | Chłodnica kulowa Allihna, szkło borokrzemianowe, bezbarwne. Doprowadzenie wody za pomocą łączników plastikowych o średnicy zewnętrznej 8 mm i złączkach gwintowanych GL 14. Długość płaszcza 250 mm. Szlif 29/32 NS. | 1 op./1 szt. | 2
6 | 514-1230 | 15994200-4 | Filtry strzykawkowe do HPLC do filtracji roztworów organicznych i wodnych. Hydrofilowe membrany z celulozy regenerowanej RC, obudowa PP.Testowane dla substancji absorbujących promieniowanie UV przy długości fali 210 i 254 nm z wodą, metanolem, i acetonitrylem. Wlot/wylot: Luer lock żeński/Luer męski. Rozmiar porów 0,45 µm, średnica 30 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 1
7 | 612-1201 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 0,5 ml. Błąd wskazań0,005 ± ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. | 1 op./1 szt. | 20
8 | BOCH12675 | 44316400-2 | Skalpel z drewnianą rączką, z ostrzem ze stali nierdzewnej, długość 150 mm. | 1 op./1 szt. | 2
9 | 510-2899 | 44316400-2 | Sito laboratoryjne, 300×60 mm, z drutu – siatka stalowa o oczkach kwadratowych 10,00 mm. Rama: stal nierdzewna. Sito z numerem seryjnym i certyfikatem zgodności. | 1 op./1 szt. | 1
10 | 231-0461 | 44316400-2 | Szpatułki do naważania. Stal nierdzewna 18/10, antymagnetyczna. Z okrągłym uchwytem, jednym płaskim i jednym zaokrąglonym końcem. Długość 150 mm, szerokość ostrza 2 mm. 5 sztuk w opakowaniu. | 1 op./5 szt. | 1
11 | HAMMHSN412-17 | 44316400-2 | Łyżeczka do ważenia prostokątna. Stal nierdzewna, długość 170 mm. | 1 op./1 szt. | 5
12 | 512-1039 | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnio-szybkie (czas sączenia 240 s) składane, typ 2V, średnica 125 mm, 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 4
13 | MANA528018 | 15994200-4 | Sączki do oznaczania tłuszczu, składane, typ MN 715, średnica 185 mm, 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 4
14 | 512-0501 | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnio-szybkie , typ MN 615, średnica 185 mm, 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-263.60X60 | 38000000-5 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemowego,średnica 60 mm, wysokość 60 mm | 1 op./ 1 szt. | 20
2 | 08-263.50X50 | 38000000-5 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemowego, średnica 50 mm, wysokość 50 mm | 1 op./ 1 szt. | 20
3 | 06-521302-14 | 44316400-2 | Pęseta końcówki ostre stal 18-8 długość 145mm, ząbki wzmacniające uchwyt. | 1 op./ 1 szt. | 10
4 | 06-11.3005 | 44316400-2 | Kuweta z pokrywą ze stali nierdzewnej 18-8, wymiary 300x200x50 mm | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5021-1845 | 44316400-2 | Holder do montażu kolumny w systemie kartridża, 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./ 2 szt. | 2
2 | 7995118-585 | 44316400-2 | Kolumna do HPLC faza ZORBAX RR Eclipse XDB-C18, 80Å, 5 µm, 4.6 x 250 mm, w systemie kartridża (AC) | 1 op./ 1 szt. | 2
3 | 5183-2067 | 38000000-5 | Vialki zakręcane do autosamplera. Certyfikat potwierdzający kompatybilność z autosamplerami Agilent. 2 ml, 12 x 32 mm, średnica 9 mm . Wymiary istotne dla prawidłowej pracy robota. Pakowane w pudełko. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
4 | 5190-1599 | 19520000-7 | Nakrętki do vial do autosamplera. Septa PTFE/ silikon. Niebieskie. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Carl Roth
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | E705.1 | 44316400-2 | Stojak na stół na worki na odpady Wysokość 25 cm, ze 100 workami PP. Druciany z powłoką z białego tworzywa sztucznego i antypoślizgowymi gumowymi nóżkami. Odporny na temperaturę do 60°C. | 1 op./ 1 szt. | 4
2 | E706.1 | 19520000-7 | Worki utylizacyjne z PP, 40 μm, autoklawowalne. 200 x 300 mm, 100 szt. w pudełku dozującym. | 1 op./ 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu „EKO-LAB” Jasień
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | - | 44316400-2 | Sito metalowe perforowane okrągłe, oczka okrągłe, średnica oczka 0,8 mm. Średnica sita 250 mm. Wysokość 50 mm, rama mosiężna. Sito z numerem seryjnym i deklaracją zgodności. | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | - | 44316400-2 | Sito metalowe perforowane okrągłe, oczka okrągłe, średnica oczka 2,0 mm. Średnica sita 400 mm. Wysokość 50 mm, rama mosiężna. Sito z numerem seryjnym i deklaracją zgodności. | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3123000071 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa, regulowana pojemność 500-5000 µl. Oznakowana kodem koloru. Ze świadectwem wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA. | 1 op./1 szt. | 1
2 | 3123000047 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa, regulowana pojemność 10 - 100 µl. Oznakowana kodem koloru. Ze świadectwem wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA. | 1 op./1 szt. | 1
3 | 3123000020 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa, regulowana pojemność 0,5-10 µl. Oznakowana kodem koloru. Ze świadectwem wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA. | 1 op./1 szt. | 1
4 | 30078519 | 38437110-1 | Końcówki do pipet posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1 – 10 µl M, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 10
5 | 30078616 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1-5 ml, sterylne i PCR clean, 5 statywów po 24 końcówek (120 szt.) | 1 op./120 szt. | 15
6 | 30078543 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 2-100 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 3
7 | 30078578 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 50-1000 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 8
8 | 3881000015 | 19520000-7 | Zestaw statywów chłodzących. Do naczyń do PCR w formie probówek, pasków lub płytek 0,2 ml. Mogący utrzymać 96-dołkową płytkę w niskiej temperaturze. Zmiana koloru gdy temperatura przekroczy 7 °C. Zestaw 2 sztuki. (1 różowy, 1 niebieski) | 1 op./2 szt. | 2
9 | 3880001174 | 19520000-7 | Zestaw chłodzący, w tym statyw roboczy i wkład chłodzący. Na maksymalnie 24 mikroprobówki 1,5 ml/2,0 ml , -21 °C. | 1 op./1 szt. | 4
10 | 3880001166 | 19520000-7 | Zestaw chłodzący, w tym statyw roboczy i wkład chłodzący. Na maksymalnie 24 mikroprobówki 1,5 ml/2,0 ml , 0 °C. | 1 op./1 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 915-05-28 | 44316400-2 | Kuweta ze stali nierdzewnej 18/8, wymiary 300x200x50mm | 1 op./1 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO/ BIOSAN
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-0500 | 38437110-1 | Miniwirówko-vortex. Miniwirówka z funkcją wytrząsania, do stosowania w badaniach przy użyciu metody PCR. Urządzenie umożliwiające jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek. Możliwość pracy w trybie ciągłym bądź impulsowym. Wirówka jest wyposażona w mechanizm automatycznie zatrzymujący urządzenie w przypadku otwarcia pokrywy. Stała prędkość wirowania nie mniej niż 2800 [obr./min]. 2 Rotory w standardzie: 1- (12 x 1,5 mL), 2- (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL) | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu IKA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20001173 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 40 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 100 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./100 szt. | 1
2 | 20006984 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 100 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 50 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Roche
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6612601001 | 19520000-7 | Paski kompatybilne z posiadanym urządzeniem do ilościowej reakcji PCR LightCycler 480 II, 96, firmy Roche typu LightCycler 8-Tube Strips (białe). Opakowanie 10 x 12 pasków probówek i przezroczystych płaskich wieczek, w 10 niesterylnych plastikowych torebkach. | 1 op./120 szt. | 5
2 | 6612598001 | 19520000-7 | Płytka- adapter do pasków/stripów kompatybilna z posiadanym urządzeniem typu LightCycler 480 II, 96, firmy Roche. Typu LightCycler 8-Tube Strip Adapter Plate. | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu M.P. Biomedicals, LLC
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 116933050 | 19520000-7 | Próbówki do posiadanego urządzenia M.P. Biomedicals FASTPREP-24 5G typu TeenPrep Matryca Lizująca D, 15 mL próbówka, 1 x 50 próbówek 15 ml. | 1 op. /50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu SCIEX (TK Biotech)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 609801 | 19520000-7 | Płytki 96 dołkowe mikrotitracyjne kompatybilne z posiadanym urządzeniem: sekwenator kapilarny Beckman Coulter. Polipropylen, niesterylne, wolne od DNaz i Rnaz. 25 sztuk w opakowaniu. | 1 op./25 szt. | 2
2 | 608087 | 19520000-7 | CEQ MATRYCA ROZDZIAŁU KAPILARNEGO 33-75B do sekwenatora kapilarnego Beckman Coulter GenomeLabTMGeXP Nr kat. A22033 | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 436-H2200-H-E | 33152000-0 | mini-inkubator z grzaniem - cyfrowa regulacja temperatury - wyświetlanie aktualnej temperatury na wyświetlaczu LCD - do butelek/kolb o poj. do 2 l - w zestawie 2 półki - zakres temperatury +5°C powyżej temp. otoczenia do +60°C - cyfrowa regulacja temperatury ze skokiem co 1°C -stabilność temperatury w 37°C: ±0,5°C - jednorodność temperatury w 37°C: ±1°C -pojemność: do 20 l przybliżone wymiary zewnętrzne (S x G x W): 33 x 37 x 48cm parametry elektryczne: zasilane DC 12V gwarancja: 2 lata | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy