Opole, dnia 23.06.2021 r.

ZO.2521-01/21

**Wykonawcy w postępowaniu**

*Dotyczy: Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK.*

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie nr 1:**

„Czy w odniesieniu do osób skierowanych do realizacji zamówienia Oferent może wskazać 2 różne osoby, jedna z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej, a druga w specjalności telekomunikacyjnej, które łącznie spełnią wymagania techniczne konieczne do realizacji przedsięwzięcia?”

**Odpowiedź:**

Zakres uprawnień dla kierownika robót elektrycznych może być spełniony przez jedną lub dwie osoby, pod warunkiem uczestnictwa tych osób realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

„Czy odpowiednie jest rozumienie zapisów, iż rozliczenie będzie następowało na podstawie obmiarów powykonawczych, na podstawie stawek zawartych w przedmiarze, a wynagrodzenie nie będzie miało charakteru ryczałtowego?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

„W kontekście powyższego pytania poprawne jest zrozumienie materiałów przetargowych, iż zakresem wykonania są objęte wyłącznie prace uwzględnione w przedmiarach, a inne roboty budowlane ujęte w projekcie budowlanym jak przebudowy kanalizacji, zjazdów są lub będą realizowane przez inne podmioty?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym – PZT – pozycje takie jak: przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej bytowej i technologicznej, przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci niskoprądowych: kanalizacja teletechniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna i komputerowa, telewizja dozorowa czy też budowa dwóch nowych zjazdów drogowych z ulicy Działkowej – zostały zrealizowane jako część projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o.”. Prosimy o dokładne wskazanie prac w projekcie, jeżeli dotyczą innych niż wyżej wymienione i nie zostały ujęte w Przedmiarach Robót. Zarówno w części rysunkowej jak i opisowej autor projektu nie wspomina o żadnych tego typu robotach.

**Pytanie nr 4:**

Czy finalnym przedmiarem, który należy dołączyć do oferty jest plik "Przedmiary Robót - 10.06.2021"?

**Odpowiedź:**

Tak.