## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 1 - WŁÓKNINA 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | ROZMIAR | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 36-miesięcy | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1 | Włóknina sterylizacyjna SMS przeznaczona do sterylizacji parowej i plazmowej, gramatura 55 g, kolor zielony, rozmiar 75 x 75cm, op. a 150 szt. Jednorazowe opakowanie ze specjalnej włókniny nowej generacji o gramaturze 55g/m² pozwalające na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Włóknina przeznaczona do sterylizacji parowej, plazmowej, średnich i dużych zestawów. Surowce użyte do produkcji włókniny charakteryzujące się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną (przy podwójnym pakowaniu). Włóknina cechująca się dużą miękkością i łatwością w układaniu, nie zawierająca lateksu. NORMY: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna EN ISO 9001. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 75x75 | op. | 36 |  | 8 | 0 | 0
2 | Włóknina sterylizacyjna SMS przeznaczona do sterylizacji parowej i plazmowej, gramatura 55 g, kolor zielony, rozmiar 120 x 120cm, op. a 50 szt. Jednorazowe opakowanie ze specjalnej włókniny nowej generacji o gramaturze 55g/m² pozwalające na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Włóknina przeznaczona do sterylizacji parowej, plazmowej, średnich i dużych zestawów. Surowce użyte do produkcji włókniny charakteryzujące się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną (przy podwójnym pakowaniu). Włóknina cechująca się dużą miękkością i łatwością w układaniu, nie zawierająca lateksu. NORMY: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna EN ISO 9001. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 120x120 | op. | 56 |  | 8 | 0 | 0
3 | Włóknina sterylizacyjna SMS przeznaczona do sterylizacji parowej i plazmowej, gramatura 55 g, kolor niebieski, rozmiar 90 x 90cm, op. a 200 szt. Jednorazowe opakowanie ze specjalnej włókniny nowej generacji o gramaturze 55g/m² pozwalające na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Włóknina przeznaczona do sterylizacji parowej, plazmowej, średnich i dużych zestawów. Surowce użyte do produkcji włókniny charakteryzujące się doskonałą przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką barierowością bakteriologiczną (przy podwójnym pakowaniu). Włóknina cechująca się dużą miękkością i łatwością w układaniu, nie zawierająca lateksu. NORMY: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna EN ISO 9001. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | 90x90 | op. | 36 |  | 8 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 2 - WŁÓKNINA 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | ROZMIAR | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 36-miesięcy | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1. | Włoknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 75 x 75 cm | op.250 szt | 30 |  | 8 | 0 | 0
2. | Włoknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 90 x 90 cm | op.250 szt | 30 |  | 8 | 0 | 0
3. | Włoknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 120 x 120 cm | op.200 szt | 36 |  | 8 | 0 | 0
4. | Włóknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 75 x 75 cm | op. 250 szt | 30 |  | 8 | 0 | 0
5. | Włóknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 90 x 90 cm | op.250 szt | 30 |  | 8 | 0 | 0
6. | Włóknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 55gm² zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej - kolor zielony, niebieski - przepuszczalność powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymałość na rozciaganie min.48,5N - zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017 Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej. | 120 x 120 cm | op.200 szt | 36 |  | 8 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 3 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 36-miesięcy | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1 | Biologiczne testy ampułkowe Spor View plazma. Wskażnik biologiczny suży do kontroli procesów sterylizacji plazmowej.Test wykonany jest w formie jednorazowej ampułki zawierającej okresloną spor Geobacillus Stearothermophillus Czas inkubacji to 24 h, co pozwala na szybkie i bezpieczne zwalnianie wysterylizowanego materiału Sterim Biological Indicator , opakowanie zawierające 50 szt. | op. | 6 |  | 23 | 0 | 0
2 | Chemiczne testy paskowe. Wieloparametrowe testy chemiczne typ 4 PN EN11140-1 w formie paska Tyvek z naniesioną substancją chemiczną koloru różowego. Opakowanie zawierajace 250 szt. | op. | 6 |  | 23 | 0 | 0
3 | Taśmy ze wskażnikiem do sterylizacji plazmowej przebarwia się z koloru różowego na niebieski. Wymiary to 19 mmx55m | szt | 18 |  | 23 | 0 | 0
4 | Czynnik sterylizacyjny H202 do sterylizacji plazmowej S-20 Jednorazowe naboje w formie plastikowych kaset, wypełnione czynnikiem sterylizacyjnym o stężeniu 50% nadtlenku wodoru. Opakowanie zawierające 20 szt. | op. | 18 |  | 8 | 0 | 0
5. | Metknownica trzyrzędowa typu GKE | szt | 1 |  | 23 | 0 | 0
6. | Etykiety do metkownicy trzyrzędowej ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej; 750 etykiet /rol. | szt | 18 |  | 23 | 0 | 0
7. | Etykieta 3 rzędowa do metkownicy typu Blitz, ze wskażnikiem sterylizacji plazmowej. | szt | 18 |  | 23 | 0 | 0
8. | Opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek, Jednorazowe opakowania w postaci rękawów folia -Tyvek pozwalające na bezpieczną sterylizację metodą plazmową.Gramatura wynosząca 64,4 g/m2. Wymiary 150mmx70m | szt | 12 |  | 8 | 0 | 0
9. | Opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek.Jednorazowe opakowanie w postaci rękawów folia-Tyvek pozwalające na bezpieczną sterylizację metodą plazmową.Gramatura wynosząca 64,4g/m2. Wymiary 100mmx70m | szt | 12 |  | 8 | 0 | 0
10. | Opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek.Jednorazowe opakowanie w postaci rękawów folia-Tyvek pozwalające na bezpieczną sterylizację metodą plazmową.Gramatura wynosząca 64,4g/m2. Wymiary 75mmx70m | szt | 12 |  | 8 | 0 | 0
11. | Opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek, Jednorazowe opakowania w postaci rękawów folia -Tyvek pozwalające na bezpieczną sterylizację metodą plazmową.Gramatura wynosząca 64,4g/m2. Wymiary 250mmx70m | szt | 9 |  | 8 | 0 | 0
12. | Opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek.Jednorazowe opakowanie w postaci rękawów folia-Tyvek pozwalające na bezpieczną sterylizację metodą plazmową.Gramatura wynosząca 64,4g/m2. Wymiary 300mmx70m | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0
2 | prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, | szt | 21 |  | 8
Razem | [5 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2024 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 4 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - PAROWEJ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz. na 36-miesięcy | cena jedn. netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | nazwa i kraj producenta PODAĆ
1. | Biologiczne test ampułkowe Spor View. Wskażnik biologiczny Steam para jest przewidziany do kontroli procesów sterylizacji parowej w temp.121-134 C.Test w formie jednorazowej ampułki zawiera określoną ilość spor Geobacillus Stearothermophillus. Czas inkubacji to 24 h, pozwala to na szybkie zwalnianie sterylizowanego materiału. Opakowanie zawierające 100 szt. | op. | 20 |  | 23 | 0 | 0
2. | prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym,
2. | Zintegrowany test chemiczny typ 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, - dla zapewnienia wysokiej krytyczności test musi posiadać minimalną długość 10 cm, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o wyniku, normie, nazwie produktu, numerze LOT i dacie przydatności i produkcji - wielkość opakowania 250 szt - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 60 |  | 8 | 0 | 0
3. | Chemiczne testy paskowe Sterim Bowie Dick PCD. Testy chemiczne Sterim Control Bowie Dick zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1 typ 2, mają formę paska z przesuwalną substancją wskażnikową.Ten rodzaj testów służy do codziennej kontroli poprawnego działania sterylizatorów parowych wyposażonych w program B&D. Opakowanie zawierające 100 szt. | op. | 14 |  | 8 | 0 | 0
4. | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrzad testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m, średnica 1mm (dł.przyrządu 20cm) - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bovie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - przyrząd wykonany ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0
5. | Jednoparametrowe tasmy klejące do zabezpieczania pakietów ze wskażnikami. Specjalne taśmy wykonane z mocnego papieru krepowanego impregnowane klejem. Taśmy posiadające wskażniki sterylizacji parą wodną. Szerokość tasmy - 19mmx50/55 m | szt. | 36 |  | 23 | 0
6. | Testy kontroli poprawnej pracy zgrzewarki Seal Checker. Test typu Seal Checker służący do kontroli poprawnej pracy zgrzewarki, w formie arkusza o wymiarach 175mmx75mm. Pozwalający określić, czy w czasie zgrzewania parametry temperatury i nacisku zostały prawidłowo dobrane. Opakowanie zawierające 250 szt. | op. | 4 |  | 23 | 0 | 0
7. | Etykieta 3-rzędowa do metkownicy typu Blitz, ZE WSKAŻNIKIEM NA PARE, zawierająca 500 etykiet w rolce. | rolka | 70 |  | 23 | 0 | 0
8. | Filtry papierowe do kontenera okrągłę; srednica 19cm; opakowanie 500 sztuk | op. | 4 |  | 23 | 0 | 0
9. | Plomby do kontenera Aesculap niebieskie op. 1000 szt. | op. | 3 |  | 23 | 0 | 0
10 | Foliowe torebki posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym przeznaczone do przetrzymywania wyrobów po procesie sterylizacji parą wodną. Wymiary 200x300mm, opakowanie a 2000 szt. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
11. | Foliowe torebki posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym przeznaczone do przetrzymywania wyrobów po procesie sterylizacji parą wodną. Wymiary 300x500 mm, opakowanie a 1000 szt | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
12. | Foliowe torebki posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym przeznaczone do przetrzymywania wyrobów po procesie sterylizacji parą wodną. Wymiary 760x400 mm, opakowanie a 250 szt.. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0
13. | Rękawy papierowo-foliowe płaskie. Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2. Rękaw płaski 50mmx200m | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
14. | Rękawy papierowo-foliowe płaskie. Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2. Rękaw płaski 75mmx200m | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0
15. | Rękaw papierowo-foliowy płaski. Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70 g/m2 Rękaw płaski 100mmx200m. | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0
16. | Rękaw papierowo-foliowy płaski. Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów.Gramatura 60-70g/m2, Rękaw płaski 150mmx200m. | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0
17. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2 Rękaw płaski 120mmx200m. | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0
18. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2 Rękaw płaski 300mmx200 m. | szt. | 30 |  | 8 | 0 | 0
19. | Rękaw papierowo-foliowy. Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizacjęi przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2 Rękaw płaski 400mmx200m | szt. | 15 |  | 8 | 0 | 0
20. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2 Rękaw z fałdą 75mmx30mmx100m | szt. | 36 |  | 8 | 0 | 0
21. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów.Gramatura 60-70g/m2 Rękaw z fałdą 100mmx40mmx100m. | szt. | 36 |  | 8 | 0 | 0
22. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów.Gramatura 60-70g/m2 Rękaw z fałdą 150mmx50mmx100m. | szt. | 36 |  | 8 | 0 | 0
23. | Rękaw papierowo-foliowy . Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów. Gramatura 60-70g/m2 Rękaw 300mmx60mmx100m z fałdą. | szt. | 36 |  | 8 | 0 | 0
24. | Testy kontroli dezynfekcji termicznej Des Control 93 C/10 minut. Wskażniki te są przeznaczone do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjniachdezynfektorach. Des Control oferowany jest w wersji samoklejącej, temp.93C, czas – 10 minut. Opakowanie zawierające 200 szt. | op. | 15 |  | 8 | 0 | 0
25. | Szybki test kontroli pozostałości białkowych, zgodny z ponizszymi parametrami: - test nie wymagający dodatkowego oprzyrządowania, typu "all in one", - wynik od 1 minuty, bez stosowania inkubatora, - odczyt wyniku, za pomocą zmiany koloru z zielonej na fioletową (przy obecności pozostałości białkowych), - opakowanie strunowe ułatwiajace przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 150 |  | 23 | 0 | 0
26. | Test kontroli mycia i dezynfekcji w formie paska, wykonanego z tworzywa, o wymiarach 2,6 cm x 7,0 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - testy przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych, - substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 900 |  | 8 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 0