Toruń, dnia 07.11.2019r

**SIWZ**

**Zadanie: Remont zgarniacza osadnika wtórnego.**

Zakres robót:

1. Czyszczenie wszystkich elementów stalowych zgarniacza metodą strumieniowo-cierną
2. Wymiana elementów metalowych na nowe w przypadku dużych ubytków po czyszczeniu metodą strumieniowo-cierną
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych antykorozyjne dwuwarstwowe materiałem odpornym na ścieki.
4. Wymiana wszystkich elementów gumowych zgarniacza górnego i dolnego na nowe .

Wszystkie roboty robić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP

Czas realizacji do 31.12.2019r