## szkło i drobny sprzęt LK
BAD.241.2.2.2023
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
załącznik nr 2 C do SWZ
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 3
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach
Adres: Zagnańska 91, 25-558 Kielce, te. 41/362 69 65
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9049098 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe RC (regenerowana celuloza), 0,45um, średnica 25mm | 500 szt. | 1
2 | LLG-9273827 | 38000000-5 | gruszka do pipet o pojemności 50 ml, bez zaworów, zapewniająca elastyczne połączenie z pipetą | 1 szt. | 4
3 | LLG-6270265 | 38000000-5 | gruszka do pipet bezpieczna tzn. posiadająca zawór umożliwiający opróżnianie, zasysanie i uwalnianie powietrza | 1 szt. | 1
4 | LLG-4008472 | 38000000-5 | pinceta o długości 115 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt. | 4
5 | LLG-9150015 | 38000000-5 | łyżeczka do naważania wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość 15 cm | 1 szt. | 5
6 | LLG-6060324 | 38000000-5 | szpatułka o długości 15 cm zakończona łyżeczką o wymiarach 5 x 3 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt. | 4
7 | LLG-9161032 | 33793000-5 | szklane szkiełka nakrywkowe o wymiarach 32 x 24 mm, grubość mniejsza niż 0,2 mm | 100 szt. | 1
8 | LLG-9161110 | 33793000-5 | szklane szkiełka podstawowe o wymiarach 76 x 26 x 1 mm | 50 szt. | 2
9 | LLG-6289147 | 38000000-5 | szczypce do tygli ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi ząbkowanymi końcami, dł. 400 mm | 10 szt. | 1
10 | LLG-9171411 | 38000000-5 | pincety o długości 115 mm, wykonane z materiału PMP | 1 szt. | 5
11 | LLG-9197717 | 38000000-5 | magnes do wyjmowania dipoli o dugości 150 mm i średnicy 8 mm | 1 szt. | 2
12 | LLG-7981824 | 38000000-5 | mieszadło magnetyczne krzyżowe średnica 20 mm, wysokość 8 mm | 10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 525-1099 | 38000000-5 | probówki z tworzywa sztucznego typu Falcon, poj. 50ml; płaskie nakrętki z pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym wylewaniu się mieszanego rozpuszczalnika organicznego | 500 szt. | 2
2 | SARTFT-4-305-185 | 38000000-5 | sączki jakościowe średniej szybkości sączenia, karbowane, śr. 185 mm | 100 szt. | 4
3 | 515-1592 | 38000000-5 | sączki jakościowe średniej szybkości sączenia, śr. 150 mm, gładkie | 100 szt. | 4
4 | SARTFT-4-308-185 | 38000000-5 | sączki jakościowe szybkofiltrujace, karbowane, śr. 185 mm | 100 szt. | 8
5 | HAMMHSN425-15 | 38000000-5 | mikro łyżeczko-szpatułka ze stali nierdzewnej, długość od 120 mm do 160mm; głębokość łyżeczki od 6mm do 8 mm; wymiary łyżeczki: 10x7mm; długość ostrza od 40mm do 50 mm | 1 szt. | 10
6 | 231-0469 | 38000000-5 | mikro łyżeczko-szpatułka ze stali nierdzewnej anty magnetycznej, długość od 120 mm do 160mm; głębokość łyżeczki od 6mm do 8 mm | 1 szt. | 10
7 | SARTFT-3-308-150 | 38000000-5 | sączki jakościowe szybkofiltrujące, śr. 150 mm, gładkie | 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Labstore
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5188-6592 | 33793000-5 | fiolki bursztynowe z insertem poj. 300ul | 100 szt. | 4
2 | 5183-2069 | 33793000-5 | fiolki chromatograficzne 2ml szklane, zakręcane, bursztynowe z ceramiczną skalą i polem do opisu | 1000 szt. | 1
3 | 5182-0717 | 38000000-5 | zakrętka niebieska, septa PTFE/czerwony silikon. Rozmiar nasadki: 12mm | 100 szt. | 4
4 | 5185-5917-1000 | 38000000-5 | nakrętki PP do fiolek 2ml z septą biały PTFE/ Silikon czerwony | 1000 szt. | 1
5 | 8660-0827 | 38000000-5 | Papier ścierny, 4000mesh (4 µm). Papier do czyszczenia stożka źródła jonów w chromatografie LC-MS/MS. | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-6378 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 2-200µl | 2 x 500 szt. | 2
2 | K-6800 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,1-10µl | 2 x 500 szt. | 1
3 | K-6801 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,5-20µl | 2 x 500 szt. | 1
4 | K-6803 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 50-1000µl | 1000 szt. | 2
5 | K-6805 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 100-5000µl | 5 x 100 szt. | 4
6 | K-6809 | 38437110-1 | końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,5-10ml | 2 x 100 szt. | 3
7 | 1-6154 | 38437100-8 | pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3,3ml zakończone delikatną kapilarą, o długości ok. 150mm, bez podziałki | 500 szt. | 2
8 | 1-6164 | 38437100-8 | pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3,3ml zakończone delikatną długą kapilarą, o długości ok. 150mm, bez podziałki | 250 szt. | 3
9 | K-2927 | 38437110-1 | końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 1-10µl | 10 x 96 szt. | 3
10 | K-2962 | 38437110-1 | końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 50-250µl | 200 szt. | 4
11 | K-2931 | 38437110-1 | końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 10-100µl | 10 x 96 szt. | 4
12 | K-2933 | 38437110-1 | końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 100-1000µl | 2 x 91 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PR0G0T0S2 | 42955000-5 | filtr "Progard TS2" do stacji oczyszczania wody Milli-Q | 1 szt. | 1
2 | TANKMPK01 | 42955000-5 | filtr oddechowy do zbiornika stacji oczyszczania wody Milli-Q | 1 szt. | 1
3 | JAPLPK001 | 42955000-5 | wkład wstępny 5 um do stacji oczyszczania wody Milli-Q | 1 szt. | 1
4 | 1055520001 | 38000000-5 | alumininiowe płytki do TLC, z warstwą celulozy o grubości 70 - 110 µm, wymiary płytki: 20 cm x 20 cm (Laboratorium posiada walidacje metod na takich płytkach) | 25 szt. | 4
5 | 1095350001 | 38000000-5 | papierki wskaźnikowe o zakresie pH od 0 do 14 | 100 pasków | 3
6 | 1040860250 | 38000000-5 | Wata szklana o średnicy włókna 15 - 25 µm. Laboratorium wykorzystuje ją w metodach oczyszczania próbek na kolumienkach do analiz TLC. | 250 g | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Sigma-Aldrich
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WHA10410214 | 38000000-5 | filtry membranowe z regenerowanej celulozy 0,45um, średnica 47mm do sączenia fazy ruchomej | 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu CHEMLAND
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MFNY047045 | 38000000-5 | filtry membranowe nylon 0,45um, średnica 47mm do sączenia fazy ruchomej | 100 szt. | 2
2 | MFNY047022-002 | 38000000-5 | filtry membranowe nylon 0,22um, średnica 47mm do sączenia fazy ruchomej | 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu ANCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | F7122000 | 38000000-5 | kolumna Shodex IC YS-50 4,6 x 125 mm (laboratorium posiada walidację metody na takiej kolumnie) | 1 szt. | 1
2 | F6700530 | 38000000-5 | przedkolumna Shodex IC YS-G 4,6 x 10 (laboratorium posiada walidację metody na kolumnie Shodex) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu ALFACHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PTF1322NB1 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,22um, średnica 13mm | 100 szt. | 3
2 | NYLL1345N1 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,45um, średnica 13mm | 100 szt. | 2
3 | PETA2545N1 | 38000000-5 | sączki strzykawkowe, niesterylne, typu PET, wielkość porów 0,45um, średnica 26mm | 100 szt. | 2
4 | MSSV0903CS | 38000000-5 | nakrętka do wialek 1,5ml z septą biały slikon/niebieski PTFE z nacięciem | 100 szt. | 8
5 | MSSV0910CS | 38000000-5 | nakrętka do wialek 1,5ml z septą biały slikon/czerwony PTFE z nacięciem | 100 szt. | 4
6 | MS0SV0912A | 33793000-5 | wialki ze szkła borokrzemowego oranż z polem do opisu 1,5ml | 100 szt. | 8
7 | MS0SV0912C | 33793000-5 | wialki ze szkła borokrzemowego przeźroczyste z polem do opisu 1,5ml | 100 szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Matopat
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | NN-SBR-AS05-004 | 33141310-6 | strzykawki dwuczęściowe z tworzywa sztucznego poj. 2ml, niesterylne | 100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Medlab-Products
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 76-3250-2 | 38437100-8 | pipetki typu Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) o poj. ok. 3,7ml z cienką kapilarną częścią roboczą, o długości ok. 150mm, bez podziałki | 500 szt. | 3
2 | 76-3300-2 | 38437100-8 | pipetki typu Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) zakończone delikatną kapilarą do precyzyjnych dozowań, bez podziałki | 500 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu MOGA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WW_00001 | 18143000-3 | Rękawiczki bawełniane do odważników/ wzorców masy | 1 | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030 077 512 | 38437110-1 | końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,1 - 10µl M, 40mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 10
2 | 0030 077 539 | 38437110-1 | końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 20µl, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 3
3 | 0030 077 547 | 38437110-1 | końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 100µL, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
4 | 0030 077 555 | 38437110-1 | końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 200µL, 55mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 2
5 | 0030 077 571 | 38437110-1 | końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 50 - 1000µL, 76mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 3
6 | 4924000053 | 38000000-5 | jednokanałowa pipeta mechaniczna 10-100µL. Pipeta z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację pipety. Pipeta z czterocyfrowym wskaźnikiem obiętości z okienkiem. Kompatybilna z końcówkami typu ep T.I.P.S. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA. | 1szt | 2
7 | 4924000088 | 38000000-5 | jednokanałowa pipeta mechaniczna 100 - 1000µL. Pipeta z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację pipety. Pipeta z czterocyfrowym wskaźnikiem obiętości z okienkiem. Kompatybilna z końcówkami typu ep T.I.P.S. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA. | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Profilab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OM81240 | 38437110-1 | końcówki pasujące do pipet Eppendorf Reference 0,1-2,5 µl o pojemności 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
2 | OM86240 | 38437110-1 | końcówki pasujące do pipety Eppendorf Reference 10-100µl o pojemności 1 – 20 µl, bezbarwne, długość 50 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Hornik
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 9001447 | 38437000-7 | folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 150m, grubość 0,015mm. Laboratorium wykorzystuje taką folię podczas walidacji metod. | 1 rolka | 1
2 | 9001449 | 38437000-7 | folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 100m, grubość 0,030mm. Laboratorium wykorzystuje taką folię podczas walidacji metod | 1 rolka | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu BIOplastics
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B72911 | 38000000-5 | probówki (q) PCR 0,2 ml lekko matowione – wzmocnienie sygnału qPCR, w paskach z dołączonymi optycznymi wieczkami – wieczka płaskie wgłębione zapobiegają odciskom palców, certyfikowane, wolne od zanieczyszczeń, bezbarwne, op. 120 pasków po 8 probówek każdy | 120 pasków po 8 probówek | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Buchi
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11067474 | 33793000-5 | pojemniki szklane na rozpuszczalnik do ekstraktora Buchi model E-800 | 2 szt. | 6
2 | 037276 | 33793000-5 | pojemniki szklane na rozpuszczalnik do aparatu do oznaczania tłuszczu Buchi model B-811 | 4 szt. | 3
3 | 037388 | 38000000-5 | uszczelki do pierścieni mocujących do aparatu do oznaczania tłuszczu model Buchi B-811 | 4 szt. | 2
4 | 036709 | 38000000-5 | pierścienie mocujące do aparatu do oznaczania tłuszczu model Buchi B-811 | 1 szt. | 8
5 | 038122 | 38000000-5 | uszczelki gumowe do deflegmatora (viton gasket standard) do stojaka do aparatu do mineralizacji firmy Buchi model K-436 | 6 szt. | 2
6 | 040049 | 33793000-5 | szklane zaślepki do deflegmatora (set glass caps) do aparatu do mineralizacji firmy Buchi model K-436 | 4 szt. | 1
7 | 11055984 | 33793000-5 | zestaw sprężyn i uchwytów do stojaków do mineralizatora do aparatu do mineralizacji firmy Buchi model K-436 | 6 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Wodimed
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LC 210 | 42955000-5 | lampa UV do dejonizatora Elga Purelab Flex 4 | 1 szt. | 1
2 | LC 214 | 42955000-5 | wkład oczyszczający do dejonizatora Elga Purelab Flex 4 | 1 szt. | 2
3 | LC 216 | 42955000-5 | filtr oddechowy do dejonizatora Elga Purelab Flex 4 | 1 szt. | 2
4 | MBI | 42955000-5 | żywica jonowymienna do stacji uzdatniania wody PureSteam | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu Linegal Chemicals
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROTH-0707.1-OS | 33793000-5 | rozpylacz do TLC, szklany ze szlifem, 100ml | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 3 |  | netto |  | brutto