## Część 1
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 11: Materiały eksploatacyjne do urządzenia: chromatografu cieczowego LCMSMS Nexera LCMS-8040/8050 firmy Shimadzu
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przykładowy numer katalogowy | Ilość [sztuki] | Producent | Numer katalogowy | Ilość op | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kolumna chromatograficzna do oznaczania pestycydów | Column Format - Analytical Column Diameter (Metric) - 3 mm Length (Metric) - 150 mm Particle size - 2.7 µm Max. Pressure - 9000 psi (600 bar) Pore Size - 90 Å Surface Area - 135 m²/g Temperature - 60°C pH range - 2-9 USP Type - L60 Stationary Phase - amide, alkyl phase Endcapped - Yes Phase - Reversed Phase przykładowy nr katalogowy 53919-U Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, Supelco | 1
2 | Roztwór pasywujący | 1760 µg/mL Methanol (HPLC grade)/Water (50:50) 1mL/ampul termin przydatności min. 12 miesięcy przykładowy nr katalogowy : RE32475, Brand: Restek | 2
RAZEM:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ nazwy, przykładowe numery katalogowe i przykładowych producentów (kolumny 2 i 3) określające klasę materiałów będących
przedmiotem zamówienia. Nazewnictwo to służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W kolumnie 5i 6 należy wpisać nazwę producenta i numer katalogowy
oferowanego asortymentu ( w tym również produktu równoważnego). Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)