## PAKIET 1
Pakiet nr 1
Lp. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do nefrostomii Zestaw do nefrostomii: 9F,10F,12F,14F x 45cm Skład zestawu: kateter PIGTAIL 9F,10F,12F,14FX45cm; prowadnik J typ Lunderquist 0.038"x 80cm; igła dwuczęsciowa 18Gx20cm; rozszerzacz z koszulką rozrywalną 15 F; rozszerzacz;strzykawka 10 ml Luer-Lock,skalpel,kołnierz mocujący ,opaska uciskowa |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do cystostomii Zestaw do cystostomii 9F,10F,12F,14F. Skład zestawu;kateter PIGTAIL 9F,10F,12F,14Fx45cm; igła rozrywalna np..12Fx120mm; strzykawka 10ml Luer-Lock; skalpel;kołnierz mocujący; opaska uciskowa |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik moczowodowy Cewnik moczowodowy typ Nelaton 4F-7F/70cm; oznaczony posziałką centymetrową co 5 cm; bez lateksu i PCV; widoczny w RTG; z prowadnicą stalową na całej długości katetera ; otwór centrany- typ otwarty. Opakowanie 10- szt |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik do nefrostomii Kateter moczowodowy;Pojedyńczy Pigtail ; rozmiar 4F-7Fx70,80cm; średnica pętli pęcherzowej 2 lub 4 cm; oznaczony podziałką centymetrową co 5 cm |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Łącznik urologiczny Łącznik urologiczny komplatybilny z powyższymi produktami |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Kateter do odsysania pola operacyjnego Kateter do odsysania pola operacyjnego. Możliwość doboru katetera z odpowiednim końcem dalszym (koncówka zakrzywiona lub prosta). Kateter wykonany jest z przezroczystego materiału. Istnieje możliwośc wyboru wariantu kateteru z regulacją siły ssania lub bez regulacji. |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Dren brzuszny Dren brzuszny wykonany jest silikonowego tworzywa o optymalnej spreżystości i giętkości, sterylny, (EO), pakowany pojedyńczo. Oferowany w wersji z 3 lub 7 otworami bocznymi lub bez otworów. |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Igła do nefrostomii Igła jednorazowa, jałowa, dwuczęsciowa. Posiadająca mandryn ostro ścięty na poziomie skośnego ścięcia igły. Przezroczysta nassadka zabezpieczająca igłę ,wejście luer. Koncówka igły widoczna w USG z uchwytem typu "motylek" z niezintegrowanymi skrzydełkami możliwymi do demontażu w czasie zabiegu. |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Kateter do cystostomii Kateter moczowodowy;Pojedyńczy Pigtail ; rozmiar 4F-7Fx70,80cm; średnica pętli pęcherzowej 2 lub 4 cm; oznaczony podziałką centymetrową co 5 cm |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## PAKIET 2
Pakiet nr 2
Lp. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik czarny obustronnie zakończony miękką, atraumatyczną 3cm końcówką, jedną zagiętą, drugą prostą, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności (przeznaczony do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej), widoczny w promieniach RTG, długość 150 cm, rozmiar 0,035 cala, pokryty na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru | BWS-035150 | szt |  |  | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadniki wiodące hydrofilne białe, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | RFSPC-035145-0-I-AQ | szt |  |  | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35 pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | HWS-035150 HWS-038150 | szt |  |  | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozmiarach: 2,8Fr długość 145cm, rozmiar koszyka 7mm | NTP-028145 | szt |  |  | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Nitinolowy ekstraktor złogów od 1,5 do 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka 1 cm, bezkońcówkowy | NTSE-015115 NTSE-030115-UDH NTSE-022115-UDH | szt |  |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w ksztalcie chwytaka , umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, rozmiary 1,7 oraz 2.2 Fr , długość 115 cm , rozmiar koszyka 8 mm . | NGE-0117115 NGE-022115 | szt |  |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz, zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika 0.038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Złączę służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureteroskopu | TBA-6 | szt |  |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną.Jeden kanał roboczy Rozmiary: 12/14 dł. 35 cm I 45 cm oraz 10,7/12,7 dł. 35 cm i 45 cm | FUS-120035 FUS-120045 FUS-107035 FUS-107045 | szt |  |  | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę w kształcie walca |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne cięcie tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia.. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego zew. znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja eliminuje konieczność wielokrotnego cewnikowania. Cewnik typu Flexi-Tip, sterylny, jednorazowy.Wymiary:6/10Fr dł. 24 cm-50 cm, średnica otworu 0,40, średnica otworu do injekcji 0,50 | 022610-24 AQ-022610 |  |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Prowadnica drutowa pokryta PTFE w miekkej koszulce , gietki koniec na 3 cm stały rdzeń prowadnicy pakowana po 10 sztuk w opakowaniu | 635413-10 |  |  |  | 100 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Zestaw rozszerzacza moczowodu służący do rozszerzania moczowodu przed ureteroskopią i/lub usuwaniem złogów. Powłoka AQ rozszerzacza to mikrocienka warstwa hydrofilowego polimeru, która po aktywowaniu przyciąga i zatrzymuje wodę i inne płyny w prowadniku, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Zestaw o rozmiarch od 6 Fr do 18 Fr o długości rozszerzadeł 60 cm |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik nitinolowy hydrofilny 0.038", system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | USI-626-RPC-LP USI-628-RPC-LP USI-726-RPC-LP USI-728-RPC-LP |  |  |  | 500 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik nitinolowy hydrofilny 0.038", system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | UFI-626-RPC-LP UFI-628-RPC-LP UFI-726-RPC-LP UFI-728-RPC-LP |  |  |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty pokryty związkiem heparyny zmniejszający kumulację wapnia, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, pozycjoner stentu posiadający cieniodajna końcówkę. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | DPSCI-060026-H DPSCI-060028-H DPSCI-070026-H DPSCI-070028-H |  |  |  | 5 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm oraz 8Fr dl 28 cm ,Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik stalowy, Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | UFI-626 UFI-628 UFI-726 UFI-728 |  |  |  | 5 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
18 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 do 8 Fr 26cm i 28 cm, Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.038" Możliwość utrzymania w moczowodzie do 6 msc. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | USI-626 USI-628 USI-726 USI-728 |  |  |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
19 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6Fr, długość24-26cm, zawierający cewnik Pig Tail wyposażony w części pęcherzowej w nitkę. Możliwość utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy. | USI-624-T USI-626-T |  |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## PAKIET 3
Pakiet nr 3
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przewód do cystoskopu pojedynczy, wykonany z PCV, jednokanałowa igła zbiorcza zabezpieczona osłonką lub zatyczką, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy, średnica drenu 4,8mmx6,8 mm, końcówka drenu z miękkiego silikonu, sterylny, pakowany podwójnie (opakowanie wewnetrzne foliowe, zewnetrzne papier/folia), sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, op. maks. 50 szt. |  | zestaw | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Przewód do cystoskopu podwójny, wykonany z PCV, dwie jednokanałowe igły zbiorcze z osłonkami lub zatyczkami, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy, średnica drenu 4,8 mmx6,8 mm, końcówka drenu z miękkiego silikonu, sterylny, pakowany podwójnie (opakowanie wewnetrzne foliowe, zewnetrzne papier/folia), sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, op. maks. 50 szt. |  | zestaw | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## PAKIET 4
Pakiet nr 4
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 272 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 10 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 365 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 5 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 550 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 2 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem |  | szt | [7 empty] | 0 | 0

## PAKIET 5
Pakiet nr 5
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat przeciw roszeniu optyki endoskopowej , wykonany z wysokochłonnej gąbki nasączonej preparatem z zawartością 4% alkoholu , łatwo otwierające opakowanie z klejem na spodniej stronie, sterylny |  | szt |  |  | 150 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Klips tytanowy rozmiar M/L , wykonany z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 9,1mm, długość robocza 8,1mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), dwufazowe zamykanie klipsa – w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zamykany, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów (opcjonalnie dostępne po 4szt w zasobniku), produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op |  |  | 2 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Klips tytanowy rozmiar L , wykonane z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 12,5mm, długość robocza 11mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), dwufazowe zamykanie klipsa – w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zamykany, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów (opcjonalnie dostępne po 4szt w zasobniku), produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op |  |  | 2 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Klipsy polimerowe rozmiar X/L, L, M i M/L (do wyboru przez Zamawiającego), zasobniki zawierające po 4 sztuki i po 6 sztuk klipsów . Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w walce stabilizacyjne. Konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne, Opakowanie zawierające 20 zasobników Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op |  |  | 30 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka; zawierające 6sztuk klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op |  |  | 30 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml i 400ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. Opakowanie 5szt. |  | op |  |  | 30 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 800ml i 1200ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, |  | szt |  |  | 10 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Tkane siatki przepuklinowe, rozmiar 8x12cm, 9x13cm, gramatura 45g/ m² , średnica oczka 2mm; 60g/ m² średnica oczka 1,1mm oraz 80g/ m² średnica oczka 0,9mm (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne |  | szt |  |  | 500 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw trocarów laparoskopowych składający się z : trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy 10 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy10 mm z portem do insuflacji, redukcja do kaniul 5/10 mm, trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, kaniula żłobkowana przeźroczysta 5 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, igła Verresa z kranikiem, woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem, dwa zasobniki (po 6 sztuk) klipsów tytanowych w rozmiarze M/L, opakowanie blister pack, sterylny |  | szt |  |  | 10 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Nożyczki laparoskopowe LIMITED USE, średnica 5mm, typ Metzenbaum - zagięte, wyposażone w kanał płuczący oraz 4mm port do koagulacji, kanał płuczący umieszczony przy pokrętle, zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczący, nożyczki umożliwiającą 9 krotną sterylizację w autoklawie, wskaźnik ilości sterylizacji, oznaczenie kolorystyczne rodzaju narzędzia, sterylne |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Swing Top System. Redukcja 10mm x 5mm, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa, sterylna |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Swing Top System. Głowica 10mm do optyki, w komplecie zastawka silikonowa, sterylna |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko -zastawka) do trocara 5mm/95mm |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## PAKIET 6
Pakiet nr 6
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy system płucząco – ssący do zabiegów laparoskopowych .Ergonomiczny , bardzo lekki , zakończenie z 6 bocznymi otworami zapewniającymi perfekcyjne ssanie i płukanie . Kaniula długości 35cm , średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń – dzięki czemu nie możliwości zablokowania przepływu. Wykonany z „E” włókna szklanego – atraumatycznego , nieprzewodzącego. System dostępny z drenem dł. 3m rozmiar wewnętrzny 6,4mm zewnętrzny 9,5mm, lub bez drenu do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Rozszerzadła moczowodowe 8/10CH lub 12/14CH , długość 48cm kompatybilne z prowadnicą o,o38" . |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik okluzyjny 5F lub 6F. Z balonem 1,5ml długość 80cm. |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny fartuch urologiczny rozmiar S,M,L XL,XXL,XXXL Wykonany z hydrofobowej włókniny SMMS zgrzewanej termicznie o gramaturze 43 g/m2 częściowo laminowanej niebieską folię PE pokrywającą włókninę. Jest nieprzepuszczalny od klatki piersiowej w dół i posiada wzmocnione rękawy dla dodatkowej ochrony przed płynami. Wytrzymałość na rozciąganie 116 N/5cm, odporność na wodê (ciśnienie hydrostatyczne) to 400 mm. Szwy fartucha zgrzewane ultradźwiękowo, pakowany podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe z kartą techniczną potwierdzającą wymagane parametry, sterylizowany przy użyciu gazu z tlenkiem etylenu, kolor niebieski, nieprzepuszczalny mikrobiologicznie, anestetyczny. Składany w taki sposób, aby zapewnić aseptyczne stosowanie oraz zachować sterylny i niesterylny obszar, oddzielnie podczas stosowania. Wiązany z wewnętrznymi i zewnętrznymi trokami z tekturowym kartonikiem, z tyłu, w pobliżu szyi, z systemem zapinania na rzep, elastyczne i wygodne mankiety o długości min. 8,2 cm, wykonane z poliestru i niestrzępiące się. Posiada indywidualne oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki przymocowanej do fartucha umożliwiającej identyfikację przed rozłożeniem. Etykieta z dwoma naklejkami typu TAG z nadrukowanym kodem kreskowym. Fartuch nie może zawiera metali i żadnych pierwiastków promieniotwórczych ani produktów biologicznych potwierdzone certyfikatem i produkowane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi ISO9001. Spełnia wymagania użytkowe dla fartuchów chirurgicznych określone przez normę EN 13795: A1: 2013-06, czyli ISO 22610, ISO 22612, ISO 9073-10, ISO 11737-1, ISO 9073-10 , ISO 29073-3, ISO 29073-3, ISO 13938-1, ISO 13938-1, ISO 20811. Zgodności z dyrektywą MDD 93/42/EEC oraz normą EN ISO 13485:2016, EN 566 Na kartonie zbiorczym wymagana etykieta zawierająca opis produktu, numer ref, numer LOT, datą ważności i datę produkcji oraz nazwę producenta. Wymaga się, by na kartonie zbiorczym umieszczone zostały oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i z normą ISO EN 13485. Wymagana karta techniczna i certyfikaty dla potwierdzenia powyższych parametrów i cech produktu. |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny, samoprzylepny uchwyt do drenów i kabli 9 x 11 cm, posiadający dwie taśmy mocujące długości min.30 cm |  | szt |  |  | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 1 lub 2 - komorowa, wykonana z folii PE, 38 x 40 cm |  | szt |  |  | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Sterylna serweta pod pacjenta 75 x 100 cm z workiem do zbiórki płynów |  | szt |  |  | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek 60 x 90 cm, dwuczęściowa, wykonana z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkątka 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną 5 cm,sztywnik oraz drobne sito i zawór . Obie serwety w miejscu łączenia posiadaja perforację na całej szerokości (umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych); oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja, . Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt |  |  | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0