Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ op (A) | Cena jedn. brutto* op (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, grubość na palcu 0,09 mm mierzona pojedynczo, AQL 1.0, długość min. 240 mm, rolowany brzeg mankietu, wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z EN 455 (1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 & EN ISO 375-5, odporne na min. 10 substancji chemicznych najwyższym 6 poziomie (zgodnie z EN ISO 374-1 i EN 16523-1) oraz przebadane na przenikanie minimum 15 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 Opakowanie a’200 szt. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. | Op. | 23 600 |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.10 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem 7 N oraz po starzeniu 7 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Wyrób nie wykazuje działania drażniącego i alergizującego. Badanie wykonano zgodnie z zmodyfikowanym testem Draiz’a – 95. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT/MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI i ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane akceleratory chemiczne ani ftalany i difenyloguianidyna (DPG). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Zgodne z EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1. | Op. | 3 800 |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 275 mm, grubości: na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem 13,5 N oraz po starzeniu 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Zgodne z EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, | Op. | 300 |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 260 mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo poprzez otwór centralny lub pojedynczo za mankiet. | Op. | 100 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.09 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem 7 N oraz po starzeniu 6 N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL ≤1.5 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, . Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 3 substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Przebadany na zawartość akceleratorów chemicznych metodą HPLC. | Op. | 6 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Podczas trwania realizacji umowy Wykonawca zapewni pojemniki do w/w rękawic w ilości:

- Poz.1 - maksymalnie 100 szt.

- Poz. 2-5 – po 100 sztuk (pojedyncze opakowania rękawic-100 szt., podwójne opakowania rękawic-100szt., potrójne opakowania rękawic-100szt.,)

- Wykonawca będzie użyczał w/w pojemników w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy