Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 –  Rękawice nitrylowe do uchwytów

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ OP. (A) | Cena jedn. brutto* OPAKOWANIA (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne; o obniżonej grubości; Podwójnie oznakowane na opakowaniu ( wyrób medyczny i środek ochrony osobistej); zgodne z normą EN 455-1,2,3 ; Przebadane wg normy EN 374-3 na przenikalność substancji chemicznych; Przebadane wg normy ASTM F 1671 na przenikalność wirusów, ; O grubościach : palec: 0,08mm+/-0,01 mm, dłoń: 0,07mm +/- 0,01 mm, mankiet: 0,06mm +/- 0,01 mm; Odporne na zrywanie min. 6N przed starzeniem; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu; rozmiar S,M,L,XL. Rozmiar opakowania 12cm x 13 cm x 15,5 (+/- 5%) lub 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Opakowanie = 250 szt. | Op. | 22 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Podczas trwania realizacji umowy Wykonawca zapewni pojemniki do w/w rękawic w ilości:

- maksymalnie 100 szt. (mieszczący 1 opakowanie rękawic)

- maksymalnie 100 szt. (mieszczący 3 opakowania rękawic)

- Zamawiający wymaga nieodpłatnego sukcesywnego użyczania w/w pojemników w miarę potrzeb Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy