Załącznik nr 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8  –  Rękawice diagnostyczne winylowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ op. (A) | Cena jedn. brutto* Op. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe – rozmiar XS,S,M,L,XL; zgodne z normą EN 455-1,2,3 dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z normą; O grubościach : palec: 0,08 mm- 0,10 mm, dłoń: 0,08mm, mankiet: 0,05-0,06 mm; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu, opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Opakowanie 100szt | Op. | 900 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy