Pabianice, dnia 15.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

…………………………………

nazwa wykonawcy

………………………………….

adres wykonawcy

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu następujących zmian:

- W pkt. XVII „Termin związania ofertą” ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

- W pkt XVIII „Miejsce i termin składania ofert” ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć zamieszczając na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27 września 2021 r. do godziny 1200.”

- W pkt XIX „Otwarcie ofert” ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 1230.”

- W pkt. XXVIII „Formularze załączników do specyfikacji warunków zamówienia” w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” po zdaniu „Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 48-miesięcznego okresu gwarancji” dodaje się następującą treść:

OPIS FUNKCJONALNOŚCI:

Teren hali ma być ogrodzony i będzie zabezpieczony na obu wjazdach przez bramy przesuwne o dł. 6,5m obejmujące na szerokości zarówno chodnik jak i drogę - wjazd. Bramy powinny być otwierane automatycznie na pilota, oraz dodatkowo automatyczne zamykanie na noc przy pomocy zegara.

System parkingowy: szlabany wraz z systemem parkingowym – rezygnuje się z biletomatu i urządzeń obsługujących płatności – parking będzie dostępny tylko dla osób uprawnionych. Wjazd z zewnątrz będzie możliwy poprzez domofon GSM - kontakt telefoniczny z ochroną obiektu lub woźnym. Wyjazd z parkingu z automatycznym podniesieniem szlabanu, co zapewni pętla ułożona pod nawierzchnią drogi w kierunku wyjazdu.

W SKŁAD ZESTAWU PARKINGOWEGO MAJĄ WCHODZIĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

- szlaban automatyczny o długości ramienia 250 cm, ramiona z listwami LED - zielony otwarte czerwony zamknięte.  4 szt. Dwa szlabany wyjazdowe i dwa szlabany wjazdowe zlokalizowane po obu stronach drogi.

- lampa cykli pracy 4 szt.

- fotokomórki ze słupkami na podporach ramienia 4 szt.

- domofon GSM, który ma funkcję kontaktową z wybranymi czterema numerami, jednocześnie otwiera szlaban wszystkim uprawnionym, (bez konieczności okablowania) mocowany na kolumnie przy wjazdach 2 szt. – tylko wjazd (zamiast pilotów i domofonów przewodowych)

- pętla indukcyjna z detektorem otwierająca szlaban wszystkim wyjeżdżającym 2 komplety wraz z ułożeniem.

- wykonanie fundamentów pod szlaban i słupek podpory ramienia 4 szt.

- instalacja szlabanu 4 szt.

- doprowadzenie zasilania i sterowania szlabanu x 4szt.

- integracja szlabanu z bramą (szlaban w górze w nocy brama zamknięta , szlaban w dole w dzień, brama otwarta według zegara czasowego)

- dodatkowa funkcja - system otwierania szlabanów S.O.S dla służb typu policja, straż , pogotowie 2 szt.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski