## Pakiet 13
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 13
1 | Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowana i bezcementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy (tzw. single radius) w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, z podniesioną przednią częścią (tzw. anterior flange) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu CoCr, w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. Taca bezcementowa wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu - CpTi, posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka z wysoce usieciowanego polietylenu, w wersjach CR, CS, PS, mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym - rotację wewn/zewn., wkładka w min. 5 grubościach. W opcji do tzw. trudnych kolan - taca piszczelowa CoCr uniwersalna rewizyjna w 8 rozmiarach z możliwością zastosowania podkładek 5mm i 10mm oraz przedłużek CoCr cementowanych śr. 9mm - dł.100,150mm, śr. 12mm,15mm - dł. 50,100,150mm; komponent udowy ze stopu CoCr rewizyjny (TS) z możliwością zastosowania podkładek dystalnych gr. 5,10,15mm i tylnych gr. 5,10mm, anatomiczny (prawy, lewy) w 8 rozmiarach, wkładka rewizyjna (TS) z wysoce usieciowanego polietylenu, przedłużki bezcementowe tytanowe dł. 100mm i 150mm, element offsetowy do przedłużek 2,4,6,8mm.
2 | Element udowy cementowany | szt. | 10 |  | 0 | 0
3 | Element udowy bezcementowy | szt. | 100 |  | 0 | 0
4 | Element udowy rewizyjny | szt. | 5 |  | 0 | 0
5 | Wkładka PE | szt. | 100 |  | 0 | 0
6 | Wkładka PE rewizyjna | szt. | 5 |  | 0 | 0
7 | Taca piszczelowa cementowana | szt. | 10 |  | 0 | 0
8 | Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa | szt. | 100 |  | 0 | 0
9 | Taca piszczelowa uniwersalna rewizyjna - cementowana | szt. | 5 |  | 0 | 0
10 | Podkładka piszczelowa | szt. | 6 |  | 0 | 0
11 | Podkładka udowa (dystalna/tylna) | szt. | 8 |  | 0 | 0
12 | Przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 4 |  | 0 | 0
13 | Przedłużka bezcementowa | szt. | 8 |  | 0 | 0
14 | Offset udowy/piszczelowy 2,4,6,8mm | szt. | 4 |  | 0 | 0
15 | Augmenty przynasadowe - udowe / piszczelowe | szt. | 4 |  | 0 | 0
16 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej, kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 110 |  | 0 | 0
17 | Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopnie) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacjiTrzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. | szt. | 100 |  | 0 | 0
18 | Panewka pierwotna, sferyczna wydrukowana z tytanu w technologii 3-D, pokrycie o strukturze przestrzennej, imitującej kość gąbczastą, umożliwiające przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2; porowatość powierzchni panewki 76%. Dostępna w opcji pełnej i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami, w rozm. zewnętrznych 42-66mm. Możliwość zastosowania głowy śr. 36mm już do panewki śr. 48mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w zakresie 37 stopni. | szt. | 100 |  | 0 | 0
19 | Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwumobilnej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm | szt. | 30 |  | 0 | 0
20 | Wkładka polietylenowa bezokapowa, do artykulacji dwumobilej do wkładek CoCr, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głów 22,2 lub 28mm, śr. zewn. 36-58mm | szt. | 30 |  | 0 | 0
21 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu crosslink bez dodatków organicznych, z okapem 10st. lub bez | szt. | 70 |  | 0 | 0
22 | Głowa metalowa śr. 22,2mm, 28mm, 32mm – min. 3 długości szyjki, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) | szt. | 20 |  | 0 | 0
23 | Głowa metalowa CoCr, śr. 36,40,44mm wysokopolerowana, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm). | szt. | 40 |  | 0 | 0
24 | Głowa ceramiczna, śr. 28,32,36mm, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm). | szt. | 40 |  | 0 | 0
25 | Zaślepka na sklepienie panewki Press-fit | szt. | 10 |  | 0 | 0
26 | Śruba panewkowa tytanowa śr. 6.5mm, dł. 15mm do 60mm, skok co 5mm | szt. | 30 |  | 0 | 0
27 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej, kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 100 |  | 0 | 0
28 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, bezcementowa. Trzpień tytanowy 2-częściowy (cz.proksymalna-krętarzowa i cz.dystalna-trzpień śródszpikowy), mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej. Trzpień śródszpikowy w kształcie stożkowym lub cylindrycznym, w co najmniej 3 długościach i co najmniej 8 grubościach. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 70,80,90,100mm, ze zmiennym offsetem, i w co najmniej 7 grubościach, kąt CCD 132stopnie. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Panewka anatomiczna (lewa/prawa) hemisferyczna, z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji, opcjonalnymi otworami na śruby umieszczonymi obwodowo oraz ściętą krawędzią przednią i górną (tzw. beveled rim), śr zewn. 54-80mm, skok co 2mm; panewka pokryta przestrzenną warstwą czystego tytanu (CpTi), pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, zapewniającą pierwotną stabilność i odporność na mikroruchy. Panewka hemisferyczna, wielootworowa, śr zewn. 42-72mm, skok co 2mm, drukowana w technologii 3-D, pokryta przestrzenną warstwą czystego tytanu (CpTi). Koszyk tytanowy, wykonany z czystego tytanu (CpTi), zintegrowany z dwoma płytami kostnymi z możliwością odginania bądź odłamania oraz zakończony hakiem, zbiór otworów w kopule, kształt anatomiczny, lewy/prawy, w rozmiarach 48-72mm, skok co 4mm. Śruby do stabilizacji koszyka, augmentów i panewki wielootworowej, śr. 6.5mm, dł. 15-60mm, skok co 5mm. Augmenty panewkowe z czystego tytanu (CpTi), o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant - w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: 15,20,25mm. Śr. zewn. 46-66mm, skok co 4mm; wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o śr. 1.6mm do 2.0mm i otwory pod śruby; konstrukcja otworów umożliwiająca wprowadzenie śrub tytanowych 6.5mm pod kątem 18 stopni, niezależnie, w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. Kable i płyty do złamań okołoprotezowych.
29 | Trzpień rewizyjny | szt. | 4 |  | 0 | 0
30 | Panewka press-fit drukowana 3-D, wielootworowa, śr. zewn. 42-72mm | szt. | 2 |  | 0 | 0
31 | Panewka rewizyjna, śr. zewn. 54-80mm | szt. | 2 |  | 0 | 0
32 | Augmenty panewkowe tytanowe | szt. | 2 |  | 0 | 0
33 | Koszyk rewizyjny panewkowy tytanowy | szt. | 4 |  | 0 | 0
34 | Śruby tytanowe do koszyka 6.5mm - dł. 15-60mm | szt. | 8 |  | 0 | 0
35 | Kable stalowe, plecione, sterylne, śr 2mm - do złamań okołoprotezowych | szt. | 10 |  | 0 | 0
36 | Płyta stalowa hakowa, krętarzowa, sterylna, dł. 100,110,150,160,200,210mm | szt. | 2 |  | 0 | 0
37 | Płyty proste kompresyjne, stalowe, długość 155mm - 8 otworów, długość 209mm - 11 otworów, długość 245mm - 13 otworów, długość 299mm - 16 otworów | szt. | 2 |  | 0 | 0
38 | Zaślepka pod kabel | szt. | 10 |  | 0 | 0
39 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej, kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 4 |  | 0 | 0
Łącznie: |  |  |  |  | 0 | 0